蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目（先行）竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 浙江蓝珧新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 浙江蓝珧新材料科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |

| 建设单位： | 浙江蓝珧新材料科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 建设单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 喻凯峰 |
| 联系电话： | 13735305604 |
| 地址： | 绍兴市越城区马山街道大潭路38号 |
| 邮编： | 312000 |

目录

前 言	1

表一	3

表二	8

表三	27

表四	31

表五	37

表六	43

表七	46

表八	63

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	66

附图1项目地理位置

附图2本项目总平面图

附图3企业现场及公示照片

附图4项目监测点位示意图

附件1环评批复

附件2营业执照

附件3不动产权证

附件4租赁合同

附件5企业排污登记回执

附件6检测报告

附件7验收监测期间工况记录表

附件8危废处理单位资质

附件9危废处置合同

附件10雨污管线图

附件11验收监测期间工况记录表

附件12废水废气设计方案

# 前 言

1、公司介绍

浙江蓝珧新材料科技有限公司成立于2023年4月，主要从事固态电解质浆料的生产，位于浙江省绍兴市越城区马山街道大潭路38号。公司现有职工19人，现有生产项目为蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目，企业拟投资2亿元，租用绍兴卓斓智能装备有限公司空闲厂房17357平方米进行生产。

2、项目由来

锂电产业作为新能源产业的重要组成部分，具有高比能量、高比功率、高转换率、循环寿命长等特点，符合低碳、绿色、环保理念，广泛运用于电动汽车产业、数码产业及太阳能发电产业，市场需求巨大。特别是近几年新能源汽车正处于爆炸式增长阶段，促进锂电产业发展势头迅猛。

2020年中国锂电池出货量为143GWh，全球占比55%，预计2025年中国锂电池市场出货量将达到1087.2GWh，2021-2025年年复合增长率超过40%。锂离子电池电解液作为锂离子电池重要组成部分，起到传导电子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比容量等优点的保证。受锂电池市场快速发展影响，锂离子电池电解液市场需求也快速增长。根据市场需求预测：全球电解液需求2020、2025年分别为36、200万吨，对应行业空间180、1000亿。

基于此背景，浙江蓝珧新材料科技有限公司租用绍兴卓斓智能装备有限公司空闲厂房17357平方米，购置粉体上料系统、NMP储存及输送系统、分散罐、砂磨机等生产设备，项目建成后形成年产1万吨固态电解质浆料的生产能力。预计实现销售收入约62500万元，利润约6670万元，税金约2072万元。项目经绍兴滨海新区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2307-330652-04-02-468728。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订）和《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，浙江蓝珧新材料科技有限公司于2024年3月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》并本项目于2024年4月22日由绍兴市生态环境局审查通过，并出具审查意见，审查意见文号：绍市环越审〔2024〕11号。

根据目前市场供需情况，企业决定分期建设，先投入部分设备完成年产600吨固态电解质浆料的生产能力。后期等剩余部分设备、原辅材料落实后，在进行整体验收。分期建设过程中项目环保设备同时设计，同时建设并同时竣工投产。

本项目于2024年4月23日开工，于2025年12月1日竣工后进行试生产，浙江蓝珧新材料科技有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，开展相关验收工作，企业于2024年4月28日进行排污许可登记申请，登记编号为91330602MACH05E74G001X，同时委托浙江清盛检测技术有限公司于2026年1月7日—2026年1月8日进行建设项目竣工验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收报告。

根据现场调查情况和检测报告，浙江蓝珧新材料科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》完成建设项目竣工环境保护验收监测报告。

# 表一

| 建设项目名称 | 蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江蓝珧新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市越城区马山街道大潭路38号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 固态电解质浆料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产10000吨固态电解质浆料 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产600吨固态电解质浆料 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2022年4月22日 | 开工建设时间 | 2024年4月23日 |  |  |
| 调试时间 | 2025年12月—2026年5月 | 验收现场监测时间 | 2026年1月7日—2026年1月8日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 厦门国净环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 惠瑞净化科技（江苏）有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20000万元 | 环保投资总概算 | 150 | 比例 | 0.75% |
| 实际总概算 | 2300万元 | 环保投资 | 168 | 比例 | 7.3% |
| - 验收监测依据 - 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月01日实施）； （6）《建设项目环境保护管理条例》国务院682号令（2017年10月1日）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）； （4）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）； （5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （10）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （11）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）； - 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》（2024年4月）； （2）绍兴市生态环境局关于《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表的审查意见》，文号：绍市环越审〔2024〕11号； （3）《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目检测报告》（浙江清盛检测技术有限公司（编号：QS2601040A01001、QS2601040A01002、QS2601040A01003）。 （4）浙江蓝珧新材料科技有限公司的生产统计资料。 |  |  |  |  |  |
| - 验收监测评价标准 - 污染物排放标准 - 1、废气污染物排放标准： - 根据《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》中的要求，项目废气主要为粉料投料、缓存过程中产生的粉尘，油性生产线各罐体产生的工艺废气，NMP罐区储罐产生的工艺废气、质检实验产生的实验废气、污水处理站恶臭及研发废气。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）的规定，电子工业排污单位污染控制项目依据GB16297确定，待《电子工业污染物排放标准》发布实施后，从其规定。《电子工业污染物排放标准》尚未发布实施，故本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。其中工艺废气、实验废气通过排气筒（DA001）有组织排放，污水处理站恶臭气体通过排气筒（DA002）有组织排放，具体标准限值详见下表；其余废气无组织排放，具体标准值详见下表；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体标准限值详见下表。 - 项目有组织废气排放标准 污染因子; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 排气筒高度m; 二级. 非甲烷总烃; 120; 30; 53; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯化氢; 100; 30; 1.4. 硫酸雾; 45; 30; 8.8. 氟化物; 9; 30; 0.59. 氮氧化物; 240; 30; 4.4. 硫化氢; /; 30; 1.3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; /; 30; 20. 臭气浓度; /; 30; 10500（无量纲）. - 项目无组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 4.0. 氯化氢; 0.20. 硫酸雾; 1.2. 氟化物; 20μg/m3. 氮氧化物; 0.12. 硫化氢; 厂界下风向; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水污染物排放标准 项目生产废水经高级氧化+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+MBR+混凝沉淀处理达标后与经化粪池处理达标的生活污水一道纳管，送绍兴水处理发展有限公司（工业线）处理。项目废水纳管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的间接排放限值，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），具体详见下表。 - 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） 单位：除pH外均为mg/L 序号; 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 间接排放/电子专用材料. 1; pH值; 6.0~9.0; 企业废水总排口. 2; 悬浮物; 400. 3; 石油类; 20. 4; 化学需氧量; 500. 5; 总有机碳; 200. 6; 氨氮; 35. 7; 总氮; 70. 8; 总磷; 8.0. 9; 阴离子表面活性剂; 20. 10; 总氰化物; 1.0. 11; 氟化物; 20. 12; 单位产品基准排水量; 5.0m3/t产品. 3、噪声排放标准 企业四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体标准限值详见下表。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 昼间等效声级（dB）; 夜间等效声级（dB）. 3类; 65; 55. - 4、固体废物 项目固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物在厂区内执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。危险废物和一般工业固体废物产生后应及时登记入库，并通过浙江省固体废物治理系统如实记录管理台账和转移联单等信息。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 - 污染物总量控制值 - 环评批复中污染物排放总量单位：t/a 项目; 排放量（t/a）; 总量控制建议量（t/a）. 废水量; 5423; 5423. CODCr; 0.434; 0.434. NH3-N; 0.054; 0.054. 颗粒物; 0.113; 0.113. VOCs; 0.071; 0.071. |

# 表二

- 工程建设内容 浙江蓝珧新材料科技有限公司成立于2023年4月，主要从事固态电解质浆料的生产，位于浙江省绍兴市越城区马山街道大潭路38号。浙江蓝珧新材料科技有限公司租用绍兴卓斓智能装备有限公司空闲厂房17357平方米，购置粉体上料系统、NMP储存及输送系统、分散罐、砂磨机等生产设备，项目建成后形成年产1万吨固态电解质浆料的生产能力。项目经绍兴滨海新区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2307-330652-04-02-468728。 浙江蓝珧新材料科技有限公司于2024年3月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》并本项目于2024年4月22日由绍兴市生态环境局审查通过，并出具审查意见，审查意见文号：绍市环越审〔2024〕11号。 公司现有职工19人，企业决定分期建设，先投入部分设备完成年产600吨固态电解质浆料的生产能力，年生产时间约为2400小时，年工作300天，不设食堂宿舍。实施工程组成见表2-1。 - 项目工程组成表 工程类别; 环评内容; 实际建设情况. 主体工程; 项目租用绍兴市越城区马山街道大潭路38号绍兴卓斓智能装备有限公司现有场地进行生产。该厂区总占地面积约14978.5平方米，主要建筑为1幢3层的生产厂房。本次租用该生产厂房的西首共计建筑面积17357平方米进行生产。按照相关设计对现有厂房进行局部改建，改建后1层主要布置两条水性固态电解质浆料生产线、两条油性固态电解质浆料生产线、公用辅助设备、产品仓库、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；2层主要布置粉状物料投料间、研发间及办公区域；3层主要布置原料仓库、零件清洗间及质检实验室。项目1层生产区域、2层粉状物料投料间及3层质检实验室均为洁净区域，洁净等级为10万级。; 项目租用绍兴市越城区马山街道大潭路38号绍兴卓斓智能装备有限公司现有场地进行生产。该厂区总占地面积约14978.5平方米，主要建筑为1幢3层的生产厂房。本次租用该生产厂房的西首共计建筑面积17357平方米进行生产。按照相关设计对现有厂房进行局部改建，改建后1层主要布置公用辅助设备、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；3层主要布置原料仓库、零件清洗间、生产线及质检实验室。项目3层质检实验室、生产线均为洁净区域，洁净等级为10万级。. 公用工程; 给水; 由市政给水管网供给。; 与环评一致. 排水; 排水采用雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套40m3/d污水处理设施处理后与生活污水一道纳入市政污水管网。; 水采用雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施处理后与生活污水一道纳入市政污水管网。. 供电; 由市政供电系统供给; 由市政供电系统供给. 供汽; 项目所需蒸汽由园区蒸汽管道供应，蒸汽压力为0.6MPa，年蒸汽用量约为1.08万m3，主要为除湿机提供热源。; 未使用蒸汽管道供应，除湿机使用电加热. 除湿系统; 项目共配置3台除湿机，用于控制生产车间空气湿度。; 项目共配置1台除湿机，用于控制生产车间空气湿度。. 制氮系统; 项目共配置4台制氮机，采用变压吸附制氮，制氮能力为10m3/h。; 项目共配置2台制氮机，采用变压吸附制氮，制氮能力为15m3/h。. 冷却系统; 项目共配置48台风冷式制冷机组，用于研磨设备的冷却。; 项目共配置13台风冷式制冷机组，用于研磨设备的冷却。. 纯水制备; 项目共配置2台纯水机组，采用两级反渗透+EDI，产水能力为1t/h。; 项目共配置1台纯水机组，采用两级反渗透+EDI，产水能力为0.5t/h。. 辅助工程; 食宿; 项目不设置食堂、宿舍。; 与环评一致. 清洗; 项目配置4台超声波清洗机，用于定期清洗阀门、筛网等。; 项目配置2台超声波清洗机，用于定期清洗阀门、筛网等。. 质检; 项目配置激光粒度检测仪、振实密度仪、电导率仪、固含量测定仪及粘度计等设备，对产品的粒径、固含量、粘度、磁性异物等指标进行检测。; 与环评一致. 研发; 为探索原材料性质对生产能力的影响，项目配置电子天平、球磨机、搅拌罐、烘箱、箱式煅烧炉、鄂式破碎机等设备，对氧化物电解质粉体进行开发研究，研发规模为500kg/a。; 与环评一致. 环保工程; 废水; 项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套40m3/d污水处理设施处理（高级氧化+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+MBR+混凝沉淀）后与生活污水一道纳入市政污水管网，最终进入绍兴水处理发展有限公司处理达标后排放。; 企业分期实施，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与生活污水一道纳入市政污水管网。. 废气; 投料缓存粉尘：粉状物料拆包后人工投放至无尘投料站，后经真空上料机输送至上料暂存罐中。无尘投料站及真空上料机均配备脉冲布袋除尘器，投料及缓存过程中产生的粉尘经收集后回用于本工序，未收集部分通过洁净车间新风净化系统处理后高架排放。 工艺废气：油性产品生产线各罐体均采用氮气保护，上料结束后需充入氮气以排空罐内空气，此时达到气液平衡的NMP气体通过罐体顶部呼吸阀密闭收集后接入一套碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 质检实验废气：质检实验过程中产生的废气经通风橱收集后接入工艺废气处理装置（TA001），处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 污水处理站恶臭：污水处理站各构筑物加盖收集后接入一套碱喷淋装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。 研发废气：研发煅烧过程中产生的氨气通过煅烧炉出气口接入水吸收装置后与配料、破碎等过程产生的颗粒物随车间换风系统排放。; 投料缓存粉尘：粉状物料拆包后人工投放至无尘投料站，后经真空上料机输送至上料暂存罐中。无尘投料站及真空上料机均配备脉冲布袋除尘器，投料及缓存过程中产生的粉尘经收集后回用于本工序，未收集部分通过洁净车间新风净化系统处理后无组织排放。与环评一致。 工艺废气：油性产品生产线各罐体均采用氮气保护，上料结束后需充入氮气以排空罐内空气，此时达到气液平衡的NMP气体通过罐体顶部呼吸阀密闭收集后接入一套碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。与环评一致。 质检实验废气：质检实验过程中产生的废气经通风橱收集后接入工艺废气处理装置（TA001），处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。与环评一致。 污水处理站恶臭：污水处理站各构筑物密闭抽风收集后接入一套“水喷淋+高能粒子除臭器”装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。与环评一致。 研发废气：研发过程暂未落实煅烧工序，不产生研发废气。. 噪声; 采取隔声、减振、消声等降噪措施。; 与环评一致. 固废; 项目在厂房1层中部，公辅动力用房的东侧设置16m2的危废仓库一处，危废仓库的北侧设置16m2的一般固废暂存库一处。; 与环评一致. 风险; 项目NMP罐区四周均设置围堰，围堰范围为16.24m*14.48m，围堰高度为1m。在厂区西北侧，NMP罐区南侧设置一个7m*7m*4m的事故应急池。; 未投入使用. 储运工程; 厂区西北侧代征用地上设置1处NMP罐区，共有3个直径2.6m、容积30m3的不锈钢卧式储罐。; 未投入使用. - 产品方案 产品名称; 环评审批产能（t/a）; 实际产能（t/a）; 增减情况; 备注. 固态电解质浆料; 水性固态电解质浆料; 5000; 300; -4700; 产品主要用于正负极层或涂覆在隔膜表面，可以起到代替液态电解质的用途，提高锂离子电导率，从而提高电池的倍率性和安全性。. 油性固态电解质浆料; 5000; 300; -4700. 合计; 10000; 600; -9400. - 主要生产设施表 序号; 工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 实际设备数量（台/套）; 增减情况; 备注; 布置位置. 1; 粉体上料; 无尘投料站; 直径800mm型; 4; 2; -2; 水性生产线; 水性生产线. 2; 真空上料机; 直径600mm型，容积100L; 4; 2; -2; 水性生产线. 3; 上料暂存罐; 容积5000L; 4; 2; -2; 水性生产线. 4; 微量喂料机; 搅拌电机3.7kw，输送电机3kw; 4; 2; -2; 水性生产线. 5; 计量仓; 容积1000L; 4; 2; -2; 水性生产线. 6; 无尘投料站; 直径800mm型; 4; 2; -2; 油性生产线; 油性生产线. 7; 真空上料机; 直径600mm型，容积100L; 4; 2; -2; 油性生产线. 8; 上料暂存罐; 容积5000L; 4; 2; -2; 油性生产线. 9; 微量喂料机; 搅拌电机3.7kw，输送电机3kw; 4; 2; -2; 油性生产线. 10; 计量仓; 容积1000L; 4; 2; -2; 油性生产线. 11; 分散研磨; 预混分散罐; 全容积2230L，有效容积1000L; 2; 1; -1; 水性生产线; 水性生产线. 12; 粗磨循环罐; 全容积1441L，有效容积1000L; 3; 1; -2; 水性生产线. 13; 细磨循环罐; 全容积1441L，有效容积1000L; 3; 2; -1; 水性生产线. 14; 粗磨砂磨机; RTSM-60BJD; 2; 1; -1; 水性生产线. 15; 细磨砂磨机; RTSM-60CJD; 2; 1; -1; 水性生产线. 16; 预混分散罐; 全容积2230L，有效容积1000L; 2; 1; -1; 油性生产线; 油性生产线. 17; 粗磨循环罐; 全容积1441L，有效容积1000L; 3; 1; -2; 油性生产线. 18; 细磨循环罐; 全容积1441L，有效容积1000L; 3; 2; -1; 油性生产线. 19; 粗磨砂磨机; RTSM-60BJD; 2; 1; -1; 油性生产线. 20; 细磨砂磨机; RTSM-60CJD; 2; 1; -1; 油性生产线. 21; 过滤除铁; 双联永磁除铁器; 8根永久性磁棒; 4; 0; -4; 水性生产线; 水性生产线. 22; 双联过滤器; 过滤面积0.5m2+0.5m2; 4; 0; -4; 水性生产线. 23; 电磁除铁器; 通过流量21m3/h; 2; 1; -1; 水性生产线. 24; 双联永磁除铁器; 8根永久性磁棒; 4; 0; -4; 油性生产线; 油性生产线. 25; 双联过滤器; 过滤面积0.5m2+0.5m2; 4; 0; -4; 油性生产线. 26; 电磁除铁器; 通过流量21m3/h; 2; 1; -1; 油性生产线. 27; 车间储罐; 纯水储罐; 全容积6234L，有效容积5000L; 2; 1; -1; 水性生产线; 水性生产线. 28; 纯水计量罐; 全容积611L，有效容积500L; 2; 1; -1; 水性生产线. 29; 电磁除铁器排渣罐; 有效容积200L; 2; 1; -1; 水性生产线. 30; 电磁除铁器回浆罐; 有效容积200L; 2; 1; -1; 水性生产线. 31; 清洗循环罐; 全容积3622L，有效容积3000L; 4; 2; -2; 水性生产线. 32; 成品罐; 全容积2499L，有效容积2000L; 4; 2; -2; 水性生产线. 33; NMP储罐; 全容积6234L，有效容积5000L; 2; 1; -1; 油性生产线; 油性生产线. 34; NMP计量罐; 全容积611L，有效容积500L; 2; 1; -1; 油性生产线. 35; 电磁除铁器排渣罐; 有效容积200L; 2; 1; -1; 油性生产线. 36; 电磁除铁器回浆罐; 有效容积200L; 2; 1; -1; 油性生产线. 37; 清洗循环罐; 全容积3622L，有效容积3000L; 4; 2; -2; 油性生产线. 38; 成品罐; 全容积2499L，有效容积2000L; 4; 2; -2; 油性生产线. 39; 成品灌装; 成品灌装机; /; 1; 1; 0; 水性生产线; 水性生产线. 40; 成品灌装机; /; 1; 1; 0; 油性生产线; 油性生产线. 41; 公辅工程; 除湿机; 按需定制; 3; 1; -2; 辅助动力设备; 除湿机间. 42; 空调机组; 按需定制; 5; 1; -4; 除湿机间. 43; 换热机组; 按需定制; 1; 1; 0; 风冷模块. 44; 风冷式制冷机组; 按需定制; 48; 13; -35; 风冷模块. 45; 循环水泵; 按需定制; 16; 2; -14; 风冷模块. 46; 空压机; 按需定制; 2; 2; 0; 空压机房. 47; 制氮机; 按需定制; 4; 2; -2; 制氮机房. 48; 氮气提纯机组; 按需定制; 2; 1; -1; 制氮机房. 49; 纯水机组; 按需定制; 2; 1; -1; 纯水间. 50; 超声波清洗机; 1.7m*0.5m*0.4m; 4; 2; -2; 零件定期维护清洗设备; 清洗间. 51; 激光粒度检测仪; /; 2; 2; 0; 质检实验设备; 检验室. 52; ICP-OES; /; 1; 1; 0; 检验室. 53; 振实密度仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 54; 手持式密度仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 55; 色度仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 56; 电导率仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 57; 固含量测定仪; /; 2; 2; 0; 检验室. 58; 粘度计; /; 2; 2; 0; 检验室. 59; 电子天平; /; 3; 3; 0; 检验室. 60; pH计; /; 1; 1; 0; 检验室. 61; 水分测试仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 62; 流变仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 63; 高斯计; /; 1; 1; 0; 检验室. 64; 真空封口机; /; 1; 1; 0; 检验室. 65; 分散体系分析仪; /; 1; 0; -1; 检验室. 66; 实验室通风橱; /; 1; 1; 0; 检验室. 67; 微波消解仪; /; 1; 1; 0; 检验室. 68; 罐磨机; /; 1; 1; 0; 检验室. 69; 比表面积测试仪; /; 1; 0; -1; 检验室. 70; 电子天平; /; 2; 2; 0; 研发设备; IQC. 71; 球磨机; /; 1; 1; 0; IQC. 72; 搅拌罐; /; 1; 1; 0; IQC. 73; 鼓风烘箱; /; 1; 1; 0; IQC. 74; 箱式煅烧炉; /; 1; 0; -1. 75; 鄂式破碎机; /; 1; 0; -1. 76; 粉体罐; /; 1; 0; -1. 77; 对辊机; /; 1; 0; -1. 78; 筛分机; /; 1; 0; -1. 工程建设内容验收范围与环评相符性分析：根据上述内容分析可知，验收期间，项目建设性质、地点与环评一致。本次验收规模为600吨固态电解质浆料，项目验收设备相对于环评有所变动，大部分设备相对比环评有所减少主要原因是企业分期建设，目前仅落实1条水性生产线和1条油性生产线，后期设备全部落实实施后，再进行整体验收。企业实际落实设备较环评审批数量减少，不增加排放总量，不新增污染防治措施。 - 地理位置 本项目位于浙江省绍兴市越城区马山街道大潭路38号。项目地理坐标为北纬30度6分10.226秒，东经120度39分18.218秒，地理位置见附图1。本项目租用绍兴卓斓智能装备有限公司现有场地进行生产，周围环境情况如下：项目所在地北侧为海塘路；南侧为绍兴市华绅纺织品整理有限公司；西侧为大潭路；东侧为国周色纱。距本项目50m范围内无居民住宅等敏感点。与环评一致。 - 平面布置 原环评中企业1层主要布置两条水性固态电解质浆料生产线、两条油性固态电解质浆料生产线、公用辅助设备、产品仓库、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；2层主要布置粉状物料投料间、研发间及办公区域；3层主要布置原料仓库、零件清洗间及质检实验室。项目1层生产区域、2层粉状物料投料间及3层质检实验室均为洁净区域，洁净等级为10万级。 实际企业建设中，由于分期实施，目前仅落实部分生产线，1层主要布置公用辅助设备、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；3层主要布置原料仓库、零件清洗间、生产线及质检实验室。项目3层质检实验室、生产线均为洁净区域，洁净等级为10万级。较原环评稍有变动，企业内部平面布局调整，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），企业在原厂址附近调整平面布局发生变化，环评未设环境防护距离，未新增敏感点，即企业变动情况不属于重大变动。 - 本项目环境保护目标 项目地厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无环境空气保护目标；无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目地厂界500m范围内无规划的其他保护目标。与环评一致。

- 原辅材料消耗及水平衡： - 原辅材料消耗表 序号; 类别; 原辅料名称; 性状; 包装形式; 单位; 环评年用量; 实际年用量; 增减量; 最大储存量; 备注. 1; 水性固态电解质浆料; 磷酸盐类陶瓷材料1; 粉末; 25kg/袋; t; 1000; 57.25; -942.75; 4t; 主料 粒径1-10μm. 2; 分散剂1; 粉末; 25kg/袋; t; 30; 1.75; -28.25; 4t. 3; 超纯水; 液体; 5t/储罐; t; 4000; 256; -3744; 10t; 溶剂. 4; 油性固态电解质浆料; 磷酸盐类陶瓷材料2; 粉末; 50kg/袋; t; 1000; 62.3; -937.7; 8t; 主料 粒径1-10μm. 5; 分散剂2; 粉末; 25kg/袋; t; 5; 0.3; -4.7; 0.5t. 6; NMP; 液体; 200kg/桶; t; 4000; 250; -3750; 20t; 溶剂. 7; 质控实验; 氢氟酸; 液体; 500ml/瓶; ml; 10000; 500; -9500; 1L; 试剂. 8; 浓硫酸; 液体; 500ml/瓶; ml; 5000; 500; -4500; 1L. 9; 盐酸; 液体; 3.78L/桶; L; 17; 3.78; -13.22; 3.78L. 10; 浓硝酸; 液体; 500ml/瓶; ml; 10000; 1500; -8500; 1L. 11; 磷酸; 液体; 500ml/瓶; L; 5; 0; -5; 1L. 12; 阳极液; 液体; 500ml/瓶; L; 6; 2; -4; 6L. 13; 阴极液; 液体; 50ml/瓶; L; 0.6; 0; -0.6; 0.6L. 14; 无水乙醇; 液体; 500ml/瓶; L; 100; 0; -100; 10L. 15; 超纯水; 液体; /; t; 200; 10; -190; /. 16; 研发; 碳酸锂; 粉末; 25kg/袋; kg; 100; 0; -100; 50kg; 粒径100μm. 17; 金属氧化物（氧化铝、氧化镧、氧化锆、氧化钛）; 粉末; 25kg/袋; kg; 300; 15; -285; 50kg. 18; 磷酸二氢铵; 粉末; 25kg/袋; kg; 100; 50; -50; 50kg. 19; 超纯水; 液体; /; t; 2; 0.2; -1.8; /; 溶剂. 20; 污水处理; 8%双氧水; 液体; 25kg/桶; t; 18; 7; -11; 1.5t; 废水处理药剂. 21; 硫酸亚铁; 固体; 25kg/袋; t; 1.5; 0.1; -1.4; 0.125t. 22; 50%硫酸; 液体; 25kg/桶; t; 2.7; 0.275; -2.425; 0.225t. 23; 片碱; 固体; 25kg/袋; t; 1.5; 0.075; -1.425; 0.125t. 24; 氯化钙; 固体; 25kg/袋; t; 2.1; 0; -2.1; 0.175t. 25; 聚合氯化铝; 固体; 25kg/袋; t; 1.8; 0.1; -1.7; 0.15t. 26; 聚丙烯酰胺; 固体; 25kg/袋; t; 0.2; 0.025; -0.175; 0.05t. 原辅材料消耗分析：根据上表分析可知，建设项目实际使用的原辅材料种类及年耗量在环评审批范围内，企业分期建设，目前仅落实1条水性生产线和1条油性生产线，后期设备全部落实实施后，再进行整体验收。 - 水源水平衡 根据调查，建设项目用水来源为自来水，根据企业提供资料，企业分期实施，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与生活污水一道纳入市政污水管网。。项目实施后水平衡情况详见下图。 图2-1 项目水平衡情况图 单位：t/a

- 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目产品为固态电解质浆料，生产工艺主要包括分散、研磨，属于单纯的物理混合，不涉及化学反应。水系、油系产品仅为原料配方不同，生产工序均相同。具体工艺流程详见下图。 图2-2 项目水性固态电解质浆料工艺流程图 图2-3 项目油性固态电解质浆料工艺流程图 工艺流程简述： 溶剂缓存：水性线溶剂超纯水由制水设备制备后直接依靠隔膜泵泵入车间储罐内缓存，油性线溶剂NMP由外部罐区依靠隔膜泵泵入车间储罐内缓存，罐体存储温度23±5℃，溶剂存储时间≤90d。 溶剂计量：车间二级储罐内溶剂经磁力泵，送入溶剂计量罐。计量罐按照单批次产品所需要的溶剂重量，进行计量，通过隔膜泵定量输送至预分散罐。溶剂温度23±5℃。 粉料投料：从库房运输过来的原材料，经过拆包后，投放至无尘投料站。无尘投料站单独隔间并配备除尘风机，可在投料口形成负压，投料粉尘经脉冲布袋除尘器收集后回用于本工序，未收集处理部分通过洁净车间新风净化系统处理后高架排放。单次投放物料重量5m3，环境温度23±5℃。各粉料按照批次进行投加，单批次投料时间约为0.5h，日投料时间为3h。 粉料缓存：无尘投料站内粉体，经真空上料机，通过气力输送至上料暂存罐，单批次缓存输送用时约为0.5h。该过程产生的粉尘通过设置于上料暂存罐顶部的脉冲布袋除尘器收集后回用于本工序，未收集处理部分通过洁净车间新风净化系统处理后高架排放。 粉料计量：上料暂存罐中的粉料经螺杆微量喂料器，送入粉料计量仓；计量仓按照单批次产品所需要的粉料重量，进行计量，然后定量输送至预分散罐。单次送料量600-900kg，过程中通过微量喂料器送料或重力落料，不存在粉尘外排。 预分散：预分散罐接收计量罐发送的粉料和溶剂，采用高低速分散的方式，将浆料混合均匀。浆料温度≤50℃，公转转速10-60rpm，分散线速度10-20m/s。该工序需对浆料的粒径、固含量、粘度等进行过程检验。 粗磨：预分散后的浆料通过隔膜泵，输送至粗磨砂磨机中。粗磨砂磨机的前端安装列管换热器，使浆料快速降温。列管换热器前端加装双联永磁除铁器和双联过滤器，去除浆料中的磁性异物和团聚体。砂磨机中的转子高速旋转，将转子和定子之间的物料粉碎至所需粒径的浆料。砂磨机排出的浆料进入粗磨循环罐。浆料在预分散罐-粗磨机-粗磨循环罐之间循环，浆料细度满足要求时，进入细磨工序。浆料温度≤50℃，线速度8-16m/s，浆料粒度D50≤1μm。该工序需对浆料的粒径、固含量、粘度等进行过程检验。 细磨：粗磨后的浆料通过隔膜泵，输送至细磨循环罐。细磨循环罐中浆料经隔膜泵送入细磨砂磨机。浆料在细磨循环罐A-细磨机-细磨循环罐B之间循环，浆料细度满足要求时，进入电磁除铁工序。浆料温度≤50℃，线速度8-16m/s，浆料粒度D50≤500nm。该工序需对浆料的粒径、固含量、粘度等进行过程检验。 电磁除铁：细磨完成的浆料，经隔膜泵输送至电磁除铁器。电磁除铁器配置排渣罐和回浆罐。回浆罐用于收集除铁器清洗前的浆料；排渣罐用于收集除铁器清洗过程中产生的浆料。经测试，磁性物质含量达标的浆料，经隔膜泵输送入成品罐。浆料温度≤50℃，磁感应强度≥12000Gs，浆料磁性物质含量≤10ppm。该工序需对浆料的粒径、固含量、粘度、磁性异物等进行过程检验。 分装：成品浆料由成品罐发送至罐装机，浆料罐装至塑料桶中，压盖密封保存。分装后的成品存放至成品仓库。单桶重量18-50kg，存储温度23±10℃。 清洗：为保障产品质量，需对生产线的设备、罐体及管道进行定期整体清洗，根据企业提供的资料，清洗频率约为半个月/次。其中水性生产线清洗采用超纯水，油性生产线清洗采用NMP。清洗产生的浆料通过清洗循环罐收集后用于下一批生产。整体清洗结束后，拆除部分阀门、筛网等组件，放入超声波清洗机用自来水进行清洗，清洗道数为10道。该过程产生的清洗废水进入企业污水处理设施。 氮气保护：为保证NMP不与空气接触，项目油性生产线中的各罐体包括车间溶剂储罐，计量罐，预分散罐，粗磨循环罐，细磨循环罐，成品罐和清洗液回收罐均采用了氮气保护。物料投加结束后，需通入氮气以排空罐内空气，此时将产生NMP废气。该工艺废气经罐顶呼吸阀密闭收集后接入一套碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 质检实验：项目生产过程中需对浆料的粒径、固含量、粘度、磁性异物等进行过程检验，检验采用的试剂主要为各类无机酸、乙醇等。环评要求质检实验过程中试剂调配均在通风橱内进行，实验室废气经通风橱收集后与工艺废气一道接入碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 2、超纯水制备工艺流程 本项目超纯水制备采用两级反渗透+EDI。 反渗透是一种以压力差为推动力，从浓水中分离出清水的膜分离操作。对膜一侧的水施加压力，当压力超过它的渗透压时，水中的盐分会逆着自然渗透的方向作反向渗透，从而在膜的低压侧得到透过的低盐水分，即渗透液；高压侧得到浓缩的高盐水，即浓缩液（RO浓水）。 EDI系统主要是在直流电场的作用下，通过隔板的水中电介质离子发生定向移动，利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间，通常由阴膜，阳膜和隔板多组交替排列，构成浓室和淡室（即阳离子可透过阳膜，阴离子可透过阴膜）。 淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜，被浓室中的阴膜截留；水中阴离子向正极方向迁移阴膜，被浓室中的阳膜截留，这样通过淡室的水中离子数逐渐减少，成为淡水，而浓室的水中，由于浓室的阴阳离子不断涌进，电介质离子浓度不断升高，而成为浓水，从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。 3、氮气制备工艺流程 本项目氮气制备采用变压吸附制氮。该工艺是以碳分子筛为吸附剂，利用加压吸附，降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氮气的自动化工艺。 空气经空压机压缩后，经过除油、干燥、除尘后，进入空气储罐，经过空气进气阀、左吸进气阀进入左吸附塔，塔压力升高，压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附，未吸附的氮气穿过吸附床，经过左吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐，这个过程称之为左吸，持续时间为几十秒。左吸过程结束后，左吸附塔与右吸附塔通过中间均压阀连通，使两塔压力达到均衡，这个过程称之为均压，持续时间为2~3秒。均压结束后，压缩空气经过空气进气阀、右吸进气阀进入右吸附塔，压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附，富集的氮气经过右吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐，这个过程称之为右吸，持续时间为几十秒。同时左吸附塔中碳分子筛吸附的氧气通过左排气阀降压释放回大气当中，此过程称之为解吸。反之左塔吸附时右塔同时也在解吸。为使分子筛中降压释放出的氧气完全排放到大气中，氮气通过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔，把塔内的氧气吹出吸附塔，这个过程称之为反吹，它与解吸是同时进行的。右吸结束后，进入均压过程，再切换到左吸过程，一直循环进行下去。 4、研发工艺流程 为探索原材料性质对生产能力的影响，从而提高产品竞争力，项目配置相关小型研发设备，对氧化物电解质粉体进行开发研究。氧化物电解质粉体的制备方法主要包括固相反应法、溶胶-凝胶法、等离子体喷涂法，项目研发基本采用固相反应法，主体工艺路线包括称量、球墨、干燥、煅烧、粗破、细破、筛分及分装。研发设备均采用电加热。 研发原料经电子天平称量后投加至球墨机中进行混合。混合均匀后的物料放入烘箱内进行干燥。干燥完成后放入箱式煅烧炉煅烧（实际没有煅烧工序直接混合后包装），煅烧温度约为1000℃。该过程将产生少量氨气，煅烧废气通过煅烧炉出气口接入水吸收装置后车间内排放，氨吸收液平均一个月更换一次，氨吸收废液年产生量约为30kg。煅烧后的物料先后经颚式破碎机、对辊机进行粗破、细破直至达到目标粒径。达到目标粒径后的物料最后经筛分机筛分后分装。 根据企业提供的资料，项目氧化物电解质粉体的研发能力为500kg/a，该粉体均用于项目产线中对粉状物料投加比例的调整及改进，不涉及外售，不增加项目产品总量。 - 2.6.1实际生产工艺流程 - 项目实际生产过程中，除研发工艺流程暂未实施煅烧工序直接混合包装，其余生产工艺与原环评工艺一致。因此，暂不产生研发废气，不新增污染物种类，不新增污染物排放量。 - 验收项目变动情况 对照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 版）》，企业的行业属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”，故本次变动主要依据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）、项目环评及环评批复文件，与实际变动情况进行综合分析，以判断项目的变动情况是否属于重大变动。项目重大变动符合性分析如下： - 项目变更情况表 名称; 环评内容（规模/功能）; 实际内容（规模/功能）; 变动说明; 是否属于重大变动. 主体工程; 项目性质; 新建; 新建; 与环评一致; 否. 项目规模; 年产10000吨固态电解质浆料; 年产600吨固态电解质浆料; 与环评一致; 否. 项目地点; 绍兴市越城区马山街道大潭路38号; 绍兴市越城区马山街道大潭路38号; 与环评一致; 否. 厂区平面布设; 企业1层主要布置两条水性固态电解质浆料生产线、两条油性固态电解质浆料生产线、公用辅助设备、产品仓库、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；2层主要布置粉状物料投料间、研发间及办公区域；3层主要布置原料仓库、零件清洗间及质检实验室。项目1层生产区域、2层粉状物料投料间及3层质检实验室均为洁净区域，洁净等级为10万级; 1层主要布置公用辅助设备、污水处理站、一般固废及危险废物暂存间；3层主要布置原料仓库、零件清洗间、生产线及质检实验室。项目3层质检实验室、生产线均为洁净区域，洁净等级为10万级。; 较原环评稍有变动，企业内部平面布局调整，环评未设环境防护距离，未新增敏感点，即企业变动情况不属于重大变动。; 否. 设备安装情况; 设备详见表 2-3。; 设备详见表 2-3。; 企业分期实施，实际设备数量比环评审批数量少，项目设备变动不影响生产规模，不增加排放总量，不新增污染防治措施。; 否. 生产工艺; 环评工艺详见2.6; 实际工艺详见2.6.1; 本次验收工艺较原环评减少煅烧工序，不新增污染物种类，根据验收核算，不超过原有环评审批总量。; 否. 原辅料消耗; 原辅料消耗详见表 2-5; 原辅料消耗详见表 2-5; 原辅材料较原环评审批数量少，污染物排放量减少; 否. 敏感点; 项目周围50m范围内不存在主要环境保护目标。; 项目周围50m范围内不存在主要环境保护目标。; 与环评一致; 否. 配套环保设施; 废水处理; 项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套40m3/d污水处理设施处理（高级氧化+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+MBR+混凝沉淀）后与生活污水一道纳入市政污水管网，最终进入绍兴水处理发展有限公司处理达标后排放。; 企业分期实施，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与生活污水一道纳入市政污水管网。; 由于企业分期实施，项目废水相较于原环评废水产生量减少，不新增污染物、不新增污染物排放量。; 否. 废气; 投料缓存粉尘：粉状物料拆包后人工投放至无尘投料站，后经真空上料机输送至上料暂存罐中。无尘投料站及真空上料机均配备脉冲布袋除尘器，投料及缓存过程中产生的粉尘经收集后回用于本工序，未收集部分通过洁净车间新风净化系统处理后高架排放。 工艺废气：油性产品生产线各罐体均采用氮气保护，上料结束后需充入氮气以排空罐内空气，此时达到气液平衡的NMP气体通过罐体顶部呼吸阀密闭收集后接入一套碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 质检实验废气：质检实验过程中产生的废气经通风橱收集后接入工艺废气处理装置（TA001），处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。 污水处理站恶臭：污水处理站各构筑物加盖收集后接入一套碱喷淋装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。 研发废气：研发煅烧过程中产生的氨气通过煅烧炉出气口接入水吸收装置后与配料、破碎等过程产生的颗粒物随车间换风系统排放。; 投料缓存粉尘：粉状物料拆包后人工投放至无尘投料站，后经真空上料机输送至上料暂存罐中。无尘投料站及真空上料机均配备脉冲布袋除尘器，投料及缓存过程中产生的粉尘经收集后回用于本工序，未收集部分通过洁净车间新风净化系统处理后无组织排放。与环评一致。 工艺废气：油性产品生产线各罐体均采用氮气保护，上料结束后需充入氮气以排空罐内空气，此时达到气液平衡的NMP气体通过罐体顶部呼吸阀密闭收集后接入一套碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA001）处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。与环评一致。 质检实验废气：质检实验过程中产生的废气经通风橱收集后接入工艺废气处理装置（TA001），处理达标后通过30m高排气筒（DA001）排放。与环评一致。 污水处理站恶臭：污水处理站各构筑物密闭抽风收集后接入一套“水喷淋+高能粒子除臭器”装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。与环评一致。 研发废气：研发过程暂未落实煅烧工序，不产生研发废气。; 由于企业分期实施，研发废气暂不产生，污水处理站恶臭的处理措施有所变动，根据验收核算，不超过原有环评审批总量。不新增污染物排放量和污染物种类。; 否. 噪声处理; 采取隔声、减振、消声等降噪措施。; 设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行; 与环评一致; 否. 固废; 项目在厂房1层中部，公辅动力用房的东侧设置16m2的危废仓库一处，危废仓库的北侧设置16m2的一般固废暂存库一处。; 项目在厂房1层中部，公辅动力用房的东侧设置16m2的危废仓库一处，危废仓库的北侧设置16m2的一般固废暂存库一处。; 与环评一致; 否. - 根据环保部环办【2020】688 号文件项目符合性分析 类别; 建设项目重大变动清单; 实际情况; 是否发生变化. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 与环评一致; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 企业分期实施，目前仅落实部分设备，生产能力比环评审批产能减少。不属于重大变动。; 否. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 企业分期实施，目前仅落实部分设备，生产能力比环评审批产能减少，不会导致废水第一类污染物排放量增加的不属于重大变动。; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区,相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 根据验收核算，项目污染物排放量在环评审批范围内; 否. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 企业平面布置有所变动，环评未设置防护距离，不新增敏感点，不属于重大变动。; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；废水第一类污染物排放量增加的；其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目煅烧工艺未落实，不新增污染物，污染物排放量在原环评审批范围内。; 否. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 与环评一致; 否. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 由于企业分期实施，废水排放量比环评审批排放量减少，因此污水处理设施设计能力比环评中要求的小，废气处理措施有所变动，根据验收核算，不超过原有环评审批总量。不新增污染物排放量和污染物种类，不属于重大变动。; 否. 新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的。; 项目不新增废水直接排放口，项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，生产废水经污水处理设施处理达标后与生活污水一道纳入市政污水管网，最终进入绍兴水处理发展有限公司处理达标后排放。; 否. 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不新增废气主要排放口，排气筒高度与环评一致，未降低。; 否. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致不利环境影响加重的。; 项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 否. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外); 固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的。; 项目固废无自行利用处置行为; 否. 事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 与环评一致; 否. 由上表可知，项目变化均不属于《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中的重大变更。

# 表三

- 3.1.主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废水 根据调查，项目纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一道纳入市政污水管网，其处理流程图见图 3-1。 图 3-1 污水处理工艺流程图 - 废气 根据验收期间调查，项目废气主要为工艺废气、实验废气、污水处理站恶臭，项目工艺废气、实验废气收集后经1套“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过30m高排气筒（DA001）有组织排放。项目污水处理站恶臭由污水处理站各构筑物密闭抽风收集后接入一套“水喷淋+高能粒子除臭器”装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。与环评一致。 - 废气产生及处理方式一览表 污染源; 主要污染因子; 环评中废气处理措施; 落实情况. 处理措施; 风量（m³/h）; 排气筒编号; 排气筒内径; 排气筒高度; 处理措施; 风量（m³/h）; 排气筒编号; 排气筒内径; 排气筒高度. 工艺、实验废气; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物; 碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; 5000; DA001; 0.4m; 30m; 碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; 5000; DA001; 0.23m; 30m. 污水处理站恶臭; 硫化氢、氨、臭气浓度; 碱喷淋; 1000; DA002; 0.2m; 30m; 水喷淋+高能粒子除臭器; 4000; DA002; 0.15m; 30m. 图3-2 有组织废气监测点位示意图 - 噪声 根据调查，本项目主要噪声源为砂磨机、清洗机等设备过程中产生噪声。企业在实际生产过程中采取以下的降噪措施：厂区设施合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振降噪等措施；加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制。 - 固废 1、固体废物调查 根据环评分析及现场核实，项目实际产生的固废为主要包括一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛、污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、氨吸收废液、废试剂瓶、废试剂及员工生活垃圾等。企业暂未落实煅烧工序，因此暂不产生氨吸收废液。 2、固体废物贮存及处置情况 ①项目建设16m2危废仓库。危废贮存库做到防雨防渗漏，并规范标识。企业产生的危险固废：污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、氨吸收废液、废试剂瓶、废试剂。企业委托浙江春晖固废处理有限公司处置。 ②一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛经收集后出售给物资公司。 本项目固体废物具体产生及处置方法见下表。 - 固体废物环评产生和处置方式汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 环评产生量; 实际产生量; 环评处置措施; 实际处置情况. 1; 一般废包装材料; 原料使用; 一般固废; 6.5; 0.5; 外售综合利用; 收集后可由物资公司回收利用. 2; 废反渗透膜; 超纯水制备; 一般固废; 0.032; 0.016; 外售综合利用. 3; 铁质杂质; 电磁除铁; 一般固废; 0.2; 0.01; 外售综合利用. 4; 废布袋; 废气处理; 一般固废; 0.12; 0.02; 外售综合利用. 5; 废分子筛; 氮气制备; 一般固废; 0.1; 0.01; 外售综合利用. 6; 污泥; 废水处理; 危险废物; 38; 3; 委托有资质单位处置; 委托有浙江春晖固废处理有限公司处置. 7; 废润滑油; 设备检修; 0.48; 0.1; 委托有资质单位处置. 8; 润滑油包装桶; 润滑油使用; 0.12; 0.02; 委托有资质单位处置. 9; 含油抹布、手套; 油类使用; 0.01; 0.002; 委托有资质单位处置. 10; 废活性炭; 废气处理; 0.5; 0.2; 委托有资质单位处置. 11; 废过滤棉; 废气处理; 0.18; 0.03; 委托有资质单位处置. 12; 氨吸收废液; 废气处理; 危险废物; 0.03; 0; 委托有资质单位处置; 企业暂未落实煅烧工序，因此暂不产生氨吸收废液。. 13; 废试剂瓶、废试剂; 质检实验; 危险废物; 0.113; 0.01; 委托有资质单位处置; 委托有浙江春晖固废处理有限公司处置. 14; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 7.5; 3; 环卫清运; 环卫清运. 根据验收期间调查，项目一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛经收集后出售给物资公司；污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、废试剂瓶、废试剂收集后委托浙江春晖固废处理有限公司处置。 - 3.2.其他环境保护设施 - 3.2.1环境风险防范设施 项目生产车间、危废仓库按照环评要求进行了分区防渗。企业正在编制应急预案，企业厂区配备处理突发环境事件的应急物资灭火器、消防栓等，当发生相关突发环境事故时，能够及时应对，以避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质。 - 3.2.2环境管理情况 企业已建立环保组织机构，配备人员进行专职环保管理巡查；已建立环保规章制度、环境保护设施调试制度及日常运行维护制度；企业已按照要求做好环境管理台账。 - 3.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 企业设置了污水标准排放口、废气排放口，并设置了排放口标识标牌，环评与批复对在线监测装置不作要求，无须设置在线监测系统。

# 表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门备案意见： - 建设项目环境影响报告表主要结论 蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目拟租用越城区马山街道大潭路38号绍兴卓斓智能装备有限公司空闲厂房组织实施。项目符合绍兴滨海产业集聚区袍江分区规划、规划环评要求，符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案要求，符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划要求。根据分析，项目产生的各类废气经收集处理后均能达标排放；项目生产废水经处理达标后与生活污水一道纳入市政污水管网；项目厂界噪声经隔声降噪处理及平面合理布局后能够达标排放；项目产生的各类固体废物均能得到合理暂存、妥善处置；项目采取分区防渗措施后不会对地下水、土壤造成明显不利影响；项目落实相应的环境风险防范措施后环境风险可控。 综上，本环评认为，本项目的建设从环境保护的角度来说是可行的。 - 项目环保措施监督检查清单落实情况 - 环保措施监督检查清单 内容要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 验收期间落实情况. 大气环境; 投料粉尘; 颗粒物; 各自经脉冲布袋除尘器处理后通过洁净车间新风系统处理后高架排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准; 已落实，经脉冲布袋除尘器处理后通过接近车间新风系统处理后无组织排放。. 缓存粉尘; 颗粒物. 研发废气; 颗粒物、氨; 煅烧过程中产生的氨气通过煅烧炉出气口接入水吸收装置后与配料、破碎等过程产生的颗粒物随车间换风系统排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的无组织排放标准; 企业暂未落实煅烧工序，不产生研发废气。. DA001/工艺废气; 非甲烷总烃; 经各罐顶呼吸阀密闭收集后接入碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放标准; 已落实，工艺废气和实验废气一起收集后经碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放。. DA001/实验废气; 氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃; 经通风橱收集后与工艺废气一道处理后排放. DA002/污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 加盖收集后接入碱喷淋处理设施后通过30m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的有组织排放标准; 已落实，污水处理站整体密闭抽风收集后接入“水喷淋+高能粒子除臭器”处理后通过30m高排气筒排放. 厂界外无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准; 根据监测数据，厂界无组织废气均达标排放。. 氨、硫化氢、臭气浓度; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的无组织排放标准. 地表水环境; 厂区废水排放口DW001; pH、CODCr、NH3-N、SS、TN、TP; 采取雨污分流制；生产废水经高级氧化+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+MBR+混凝二沉处理后与生活污水一道纳入市政污水管网; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的间接排放限值，氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 已落实，生产废水经高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一道纳入市政污水管网。. 声环境; 各类生产设备; 等效A声级; 选用低噪设备、减振隔声、合理布局、加强检修维护、加强进出车辆管控等; 各类生产设备; 已落实。企业已对厂区设施合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振降噪等措施；加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制。. 电磁辐射; 不涉及; /. 固体废物; 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存库，定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫指定的部门统一清运；危险废物存放在危废暂存库，委托资质单位定期处理。; 已落实。一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛经收集后出售给物资公司；污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、废试剂瓶、废试剂收集后委托浙江春晖固废处理有限公司处置。企业设置一间16m2危废仓库。. 土壤及地下水污染防治措施; 根据分区防控的原则，各区域按相应要求进行防渗处理; 已落实。项目厂区车间、污水处理站、危废仓库等按照环评要求进行了分区防渗。危废暂存间建设满足要求。. 环境风险防范措施; ①日常应有专人负责进行维护并进行定期检修。 ②强化风险意识、加强安全管理。定期进行必要的安全生产培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确的实施相关应急措施，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③应定期对废水/废气环保装置进行检查，确保处理系统正常运行，如发现人为原因不开启废水/废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ④加强贮存过程事故风险防范，要严格遵守有关贮存的安全规定，对各种原料应按有关安全、消防规范分类贮存，以降事故发生率。 ⑤危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置。 ⑥企业应按照《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见（浙应急基础[2022]143号）》等文件要求，对环保设施与主体工程一起按照安全生产要求设计，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。同时对涉危化品生产、使用和贮存场所、重点环保设施及危废贮存场所等需开展安全风险辨识。 ⑦在厂区西北角，NMP罐区南侧设置一个尺寸为7m*7m*4m，有效容积为156m3的事故应急池。 ⑧企业应根据环发[2015]4号《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》等的相关要求编制应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。; 已落实。企业已配备应急物资，以保证若发生事故能第一时间采取正确的应急响应行动。企业在已在厂区西北角，一座156m3的事故应急池。已编制应急预案。. 其他环境管理要求; ①项目排污许可实施登记管理，要求企业在启动生产设施或者发生实际排污之前申请填报排污登记表。 ②项目竣工后，及时开展自主环保验收。; 已落实，企业认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保营运期间污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求；企业已完成了排污登记的申领工作。. - 审批部门审批决定 根据绍市环越审〔2024〕11号，本项目于2024年4月22日由绍兴市生态环境局审查通过，并出具审查意见。项目审查意见落实情况如下表所示。 - 备案意见落实情况对照分析表 审查意见; 落实情况. 一、根据你公司委托浙江工业环保设计研究院有限公司编制的《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（代码 2307-330652-04-02-468728）、浙江环能环境技术有限公司的技术评估意见（浙环评估〔2023〕832 号）以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策，选址和布局符合“三线一单”生态环境分区管控方案等前提下，原则同意报告表的基本结论。; 已落实。项目选址与环评一致，项目符合产业政策，选址和布局符合“三线一单”生态环境分区管控方案。. 二、项目主要内容：本项目租用越城区马山街道大潭路 38号绍兴卓斓智能装备有限公司闲置厂房，采用精研技术和工艺，购置粉体上料系统、砂磨机等设备，实施年产1万吨固态电解质浆料项目，同时配置小型研发设备和质检实验室。具体内容详见环评“报告表”。; 已落实，本项目租用越城区马山街道大潭路 38号绍兴卓斓智能装备有限公司闲置厂房，采用精研技术和工艺，购置粉体上料系统、砂磨机等设备，现企业计划分批实施，目前仅实施年产600吨固态电解质浆料项目。. - 项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，实施清洁生产，提高原辅材料的使用效率，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承接，并经科学论证，确保各类污染物稳定达标排放。重点应做好以下工作： - （一）落实水污染防治工作。落实雨污分流，项目产生的清洗废水、实验废水等经“高级氧化+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+MBR+混凝沉淀”工艺处理后与经化粪池处理的生活污水后一并纳管。废水纳管执行《电子工业水污染排放标准》(GB39731-2020)等标准要求，具体限值按“报告表”要求执行。做好项目厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。 （二）落实大气污染防治工作。落实无组织废气控制措施，规范设置排气筒和标准化取样平台。本项目投料、缓存粉尘负压收集后经脉冲布袋除尘器处理；工艺废气、实验废气经“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理；污水处理站各产臭单元加盖，臭气经碱喷淋设施处理；研发煅烧产生的氨气经水吸收装置处理，各类废气经处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求后排放，具体限值详见“报告表”。 （三）落实固废污染防治措施。规范设置危险废物和一般固废暂存库。做好危险废物的入库、存放、出库记录，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。项目产生的废活性炭等危险废物须委托有相应危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置。委托处置危险废物的，须按照有关规定办理危险废物转移报批手续。危险废物在厂区内暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。 （四）落实噪声污染防治措施。项目应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消声、减振降噪措施；合理安排操作时间，加强设备的日常维护和保养，加强车辆运输过程噪声控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限制要求。; 已落实，项目环保设施经有资质单位设计纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一道纳入市政污水管网；项目废气主要为工艺废气、实验废气、污水处理站恶臭，项目工艺废气、实验废气收集后经1套“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过30m高排气筒（DA001）有组织排放。项目污水处理站恶臭由污水处理站各构筑物密闭抽风收集后接入一套“水喷淋+高能粒子除臭器”装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放，经验收监测数据核算，不超过原有审批总量；已落实固废污染防治措施。危险废物委托有相应危险废物处理资质的单位进行安全妥善处置。危废仓库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；已落实噪声污染防治措施。项目合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消声、减振降噪措施。. 四、、严格落实污染物排放总量控制制度。本项目实施后全厂主要污染物排放总量控制为：废水5423t/a、CODcr0.434t/a、NH3-N0.054t/a、VOCs0.071t/a，其中新增CODcr、NH3-N 按1:1削减替代,VOCs按1:2削减替代，所需CODcr0.434t、NH3-N0.054t通过排污权交易解决，VOCs0.142t从关闭退出项目总量中调剂解决。; 已落实，根据验收核算，企业实际排放量不超过环评审批总量。. 五、落实环境风险防范与应急措施。你公司应编制环境风险防范及突发环境事件应急预案，并及时报生态环境部门备案。突发环境事件应急预案应与项目所在地政府和相关部门的应急预案相衔接。设置足够容量的事故应急池。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计、实施并运行，建立安全生产管理制度，落实安全生产责任，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。; 已落实，企业已编制突发环境事件应急预案并及时报生态环境部门备案。并根据应急预案中的相关要求完善厂区应急物资等内容。. 六、你公司须按照国家有关规定设置规范化污染物排放口，并设置标志牌；依法开展自行监测，并保存原始监测记录。你公司应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网。; 已落实，企业已按相关规定设置规范化污染物排放口，并设置标志牌，环评对在线监测装置不作要求，无须设置在线监测系统。. 七、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后过程信息，并主动接受社会监督。; 已落实，企业竣工、调试期均进行公示。. 八、项目环评文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。; 本项目不存在此情况. 九、、以上意见和报告表中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设和运营中认真予以落实，确保各类污染物在总量指标内达标排放。同时，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，项目竣工后，须切实按照相关验收规范自行组织开展项目环保设施竣工验收工作。; 已落实，根据验收核算，企业实际排放量在环评总量指标内达标排放，并于实际排污前变更排污许可。. 十、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向绍兴市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向绍兴市越城区人民法院起诉。; /.

# 表五

- 验收监测质量保证及质量控制： 排污单位应建立并实施质量保证和控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。 - 废水 1、监测分析方法及设备信息 监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法，详见下表。 - 废水监测分析方法 类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987; 0.05mg/L. 氟化物; 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987; 0.05 mg/L. 2、监测仪器 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定生态环境检测机构评审补充要求》的规定，建立了《仪器设备管理程序》，各设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施了有效管理，根据核查参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实各类期间核查计划，能保证监测数据的有效。 - 现场监测仪器一览表 样品类型; 检测项目; 主要检测仪器名称及型号; 仪器编号; 检定有效期. 废水; pH值; 便携式pH计; QS-XC-130; 2026.4.7. 悬浮物; 电子天平; QS-Lab-020; 2026.11.24. 化学需氧量; 滴定管; QS-DD-003; /. 氨氮; 可见分光光度计; QS-Lab-006; 2027.1.3. 总磷; 可见分光光度计; QS-Lab-006; 2027.1.3. 总氮; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 石油类; 红外分光测油仪; QS-Lab-008; 2027.1.3. 阴离子表面活性剂; 可见分光光度计; QS-Lab-006; 2027.1.3. 氟化物; pH计; QS -Lab-001; 2026.4.7. 3、人员能力 - 检测人员上岗情况一览表 人员; 上岗证编号; 检测项目; 所属部门. 许敏俊; QSJC048; 样品采集、pH值; 现场部. 何文俊; QSJC051; 样品采集、pH值; 现场部. 肖梦洁; QSJC070; 氟化物; 检测部. 罗伶燕; QSJC016; 氟化物氨、氨氮、总氮、化学需氧量; 检测部. 邱仕凯; QSJC054; 阴离子表面活性剂、悬浮物; 检测部. 孙湘芸; QSJC069; 阴离子表面活性剂、悬浮物; 检测部. 金崇君; QSJC004; 氨氮、总氮、总磷、化学需氧量; 检测部. 袁贞妙; QSJC071; 总磷; 检测部. 谢 烨; QSJC062; 石油类; 检测部. 马彦波; QSJC005; 石油类; 检测部. 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经相关部门检定/校准合格，并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《污水监测技术规范》（HJ/T 91.1-2019）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）规定执行。 - 部分分析项目实验室平行样结果评价 检测项目; 样品浓度; 平行样相对偏差%; 允许相对偏差%; 结果评判. 阴离子表面活性剂; 0.185mg/L; 2.5; ≤20; 符合. 0.176mg/L. 化学需氧量; 382mg/L; 0.79; ≤±10; 符合. 376mg/L. 氟化物; 1.39mg/L; 2.2; ≤10; 符合. 1.33mg/L. 总磷; 27.6mg/L; 1.8; ≤±5; 符合. 26.6mg/L. 氨氮; 0.090mg/L; 2.3; ≤20; 符合. 0.086mg/L. 总氮; 0.77mg/L; 2.5; ≤10; 符合. 0.81mg/L. - 部分分析项目质控样结果评价 检测项目; 质控样编号; 样品浓度（mg/L）; 定值（mg/L）; 结果评判. 阴离子表面活性剂; B24120003; 5.17; 5.39±0.41; 符合. 化学需氧量; B25060092; 73.3; 71.6±4.4; 符合. 氟化物; B24110242; 0.723; 0.753±0.052; 符合. 石油类; A24110219; 41.4; 39.7±3.2; 符合. 总磷; 2039136; 1.59; 1.62±0.08; 符合. 氨氮; B25080421; 2.09; 2.21±0.16; 符合. 总氮; B25040217; 4.24; 4.38±0.30; 符合. - 废气 1、监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法，详见下表。 - 监测分析方法 类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999; 0.7mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 0.2mg/m3. 氯化氢; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999; 0.9mg/m3. 氟化物; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001; 0.06mg/m3. 硫化氢; 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024; 0.007mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.25mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 10无量纲. - 监测分析方法（续） 类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 7μg/m3. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单; 0.005mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 0.005mg/m3. 氯化氢; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999; 0.05mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2; 0.001mg/m3. 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018; 0.5μg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 10无量纲. 2、监测仪器 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定生态环境检测机构评审补充要求》的规定，建立了《仪器设备管理程序》，各设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施了有效管理，根据核查参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实各类期间核查计划，能保证监测数据的有效。 - 现场监测仪器一览表 样品类型; 检测项目; 主要检测仪器名称及型号; 仪器编号; 检定有效期. 有组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱仪; QS-Lab-015; 2028.1.3. 氮氧化物; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 硫酸雾; 离子色谱仪; QS-Lab-009; 2028.1.3. 氯化氢; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 氟化物; pH计; QS-Lab-001; 2026.4.7. 硫化氢; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 氨; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱仪; QS-Lab-015; 2028.1.3. 总悬浮颗粒物; 电子天平; QS-Lab-024; 2027.1.3. 氮氧化物; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 硫酸雾; 离子色谱仪; QS-Lab-009; 2028.1.3. 氯化氢; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 硫化氢; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. 氟化物; pH计; QS-Lab-001; 2026.4.7. 氨; 紫外可见分光光度计; QS-Lab-089; 2027.1.3. - 人员能力 - 检测人员上岗情况一览表 人员; 上岗证编号; 检测项目; 所属部门. 许敏俊; QSJC048; 样品采集; 现场部. 何文俊; QSJC051; 样品采集; 现场部. 方 骁; QSJC014; 样品采集; 现场部. 项志详; QSJC050; 样品采集; 现场部. 孙佳汇; QSJC042; 样品采集; 现场部. 胡景铭; QSJC068; 样品采集; 现场部. 王志文; QSJC041; 样品采集; 现场部. 唐明超; QSJC045; 样品采集; 现场部. 方锡钦; QSJC002; 样品采集; 现场部. 杨宇韩; QSJC013; 样品采集; 现场部. 王 强; QSJC001; 臭气浓度; 检测部. 宣坤飞; QSJC057; 臭气浓度; 检测部. 袁贞妙; QSJC071; 氨、硫化氢; 检测部. 金崇君; QSJC004; 氨、硫化氢、氮氧化物; 检测部. 肖梦洁; QSJC070; 氟化物、氯化氢、硫酸雾; 检测部. 罗伶燕; QSJC016; 氟化物、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾; 检测部. 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经相关部门检定/校准合格，并在检定有效期内使用，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）执行。 - 部分分析项目实验室平行样结果评价 检测项目; 样品浓度; 平行样相对偏差%; 允许相对偏差%; 结果评判. 非甲烷总烃; 1.33mg/m3; 1.5; ≤15; 符合. 1.37mg/m3. - 噪声 1、监测分析方法 监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法，详见下表。 - 监测分析方法 类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /. 2、监测仪器 根据《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定生态环境检测机构评审补充要求》的规定，建立了《仪器设备管理程序》，各设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施了有效管理，根据核查参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实各类期间核查计划，能保证监测数据的有效。 - 现场监测仪器一览表 样品类型; 检测项目; 主要检测仪器名称及型号; 仪器编号; 检定有效期. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 多功能声级计AWA6228+; QS-XC-081; 2026.07.10. 3、人员能力 - 检测人员上岗情况一览表 人员; 上岗证编号; 检测项目; 所属部门. 唐明超; QSJC045; 噪声; 现场部. 王志文; QSJC041; 噪声; 现场部. 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，仪器使用前后必须在现场进行声学校准，其前后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5dB。本次验收噪声测试校准记录如下： - 现场测量仪器校准结果表 仪器名称及型号; 标准值dB(A); 校准值dB(A); 允许偏差dB(A); 结果评价. 测量前; 测量后. 多功能声级计AWA6228+; 94.0; 93.8; 93.8; 0.5; 合格.

# 表六

6.1验收监测内容： 通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，监测期间生产设备及环保设备需正常运行，在工况稳定下进行项目验收采样，验收监测点位布置图见图6-3。 1、废水监测内容 根据调查，项目纯水制备浓水、反冲水、清洗废水、喷淋废水、实验室废水经1套5m3/d污水处理设施（高级氧化+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+除磷沉淀池）处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一道纳入市政污水管网。根据监测目的，验收期间本次监测共设置3个废水采样点位详见图6-3，废水监测项目及频次见表 6-1（★表示废水监测点位）。 - 废水分析项目及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水处理设备进口★1; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、总氮、总有机碳、阴离子表面活性剂、氟化物; 连续监测2天，每天监测4次. 污水处理设备出口★2. 废水总排口★3. 图 6-1 废水及雨水监测点位（★为采样点位） 2、废气监测内容 （1）有组织废气监测内容 根据现场调查，项目废气主要为工艺废气、实验废气、污水处理站恶臭，项目工艺废气、实验废气收集后经1套“碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后通过30m高排气筒（DA001）有组织排放。项目污水处理站恶臭由污水处理站各构筑物密闭抽风收集后接入一套“水喷淋+高能粒子除臭器”装置（TA002），处理达标后通过30m高排气筒（DA002）排放。根据废气处理流程，本次监测共设置4个有组织废气采样点，以“◎”表示，监测项目及频次见下表，监测点位见图6-3。 图 6-2 有组织废气监测点位示意图 - 废气处理设施分析项目和采样频次一览表 排放点; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. DA001; 工艺废气、实验废气; “碱喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”废气处理设施进气口和出气口; 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物; 2天，每天3次; 同步记录废气温度、速率、流量等. DA002; 污水处理站恶臭; “水喷淋+高能粒子除臭器”废气处理设施进气口和出气口; 硫化氢、氨、臭气浓度. - （2）无组织废气监测内容 根据项目生产情况、项目工作区域布置以及验收监测期间天气情况，在绍兴越坚纺织有限公司厂界四周设置4个监测点位，厂区内设置1个监测点位。具体监测项目及频次见下表（◯表示无组织废气监测点位）。无组织监测点位布设详见图6-3。 - 无组织排放分析项目和采样频次一览表 监测点位; 监测对象; 监测频次; 备注. 厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点位; 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物氨、硫化氢、臭气浓度; 2天，每天3次; 同步记录气象参数等. 厂区内; 非甲烷总烃. - 3、厂界噪声监测 根据声源分布情况，围绕厂界设置4个监测点位，厂界每个测点昼间各测量1次，测量2天，具体监测项目及频次见下表（▲表示噪声监测点位，监测点位布置图详见图6-3）。 - 厂界噪声分析项目和采样频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 采样频次. 1; 厂界东▲1; 昼间噪声; 2天，每天昼间1次. 2; 厂界南▲2. 3; 厂界西▲3. 4; 厂界北▲4. - 4、固体废物调查内容 调查企业固体废物的来源、种类、数量、暂存场所及处置情况，核实危险固废的暂存、转运和处置是否符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求；一般固废是否符合《一般工业固体废物贮存、填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）要求。核实危险台账和处置协议。 “★”-废水采样点； “◎”-有组织废气采样点； “○”-无组织废气采样点； “▲”-企业厂界环境噪声检测点。 Z02 Z03 Z04 Z01 FS03 FS01 FS02 图6-3 废水、废气、噪声检测采样点位

# 表七

- 验收监测期间生产工况记录 经企业提供台账和现场核实，2026年1月7日-8日监测期间生产正常，废气处理设施稳定运行，监测期间工况情况见表7-1。 - 监测期间工况情况 产品名称; 环评审批产能; 本次验收产能; 监测期间工况日产量（吨/天）; 平均生产负荷（%）. 年产量（吨/年）; 日产量约（吨/天）; 年产量（吨/年）; 日产量约（吨/天）; 2026.1.7; 2026.1.8. 水性固态电解质浆料; 5000; 16.67; 300; 1; 1; 1; 98. 油性固态电解质浆料; 5000; 16.67; 300; 1; 0.96; 0.95.

- 验收监测结果 1、废水治理设施 （1）废水监测结果 浙江清盛检测技术有限公司2026年1月7日、8日对浙江蓝珧新材料科技有限公司污水处理设备进出口、废水总排口进行了取样监测，监测结果见下表。 - 污水处理设备进口监测结果 1 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理设备进口/FS01; 2026.01.07; 样品性状; 灰色浑浊; 灰色浑浊; 灰色浑浊; 灰色浑浊; /. pH值（无量纲）; 9.5; 9.5; 9.7; 9.6; /. 悬浮物（mg/L）; 84; 78; 80; 76; /. 化学需氧量（mg/L）; 334; 370; 364; 341; /. 氨氮（mg/L）; 13.7; 15.0; 16.3; 16.1; /. 总磷（mg/L）; 27.1; 29.8; 28.8; 25.2; /. 总氮（mg/L）; 26.4; 35.8; 35.9; 23.3; /. 石油类（mg/L）; 0.14; 0.16; 0.14; 0.14; /. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.163; 0.158; 0.172; 0.180; /. 氟化物（mg/L）; 3.04; 3.17; 3.04; 3.45; /. 总有机碳★（mg/L）; 40.7; 38.5; 37.8; 36.3; /. - 污水处理设备进口监测结果 2 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理设备进口/FS01; 2026.01.08; 样品性状; 灰色浑浊; 灰色浑浊; 灰色浑浊; 灰色浑浊; /. pH值（无量纲）; 9.8; 9.9; 9.7; 9.7; /. 悬浮物（mg/L）; 134; 136; 142; 137; /. 化学需氧量（mg/L）; 372; 401; 389; 379; /. 氨氮（mg/L）; 18.2; 20.8; 18.8; 18.8; /. 总磷（mg/L）; 34.9; 55.2; 59.6; 57.4; /. 总氮（mg/L）; 31.2; 32.8; 37.2; 30.9; /. 石油类（mg/L）; 0.09; 0.08; 0.07; 0.08; /. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.189; 0.195; 0.169; 0.176; /. 氟化物（mg/L）; 2.68; 2.80; 3.04; 2.80; /. 总有机碳★（mg/L）; 36.2; 40.4; 39.0; 45.9; /. - 污水处理设备出口监测结果1 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理设备出口/FS02; 2026.01.07; 样品性状; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; /; /. pH值（无量纲）; 6.8; 6.9; 6.9; 6.9; 6.0-9.0; 达标. 悬浮物（mg/L）; 27; 28; 27; 31; 400; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 42; 34; 46; 37; 500; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.232; 0.244; 0.250; 0.230; 35; 达标. 总磷（mg/L）; 0.08; 0.06; 0.07; 0.06; 8; 达标. 总氮（mg/L）; 17.9; 17.5; 17.6; 18.1; 70; 达标. 石油类（mg/L）; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.446; 0.394; 0.405; 0.418; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 1.36; 1.16; 1.33; 1.11; 20; 达标. 总有机碳★（mg/L）; 1.4; 1.0; 1.2; 1.2; 200; 达标. - 污水处理设备出口监测结果 2 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水处理设备出口/FS02; 2026.01.08; 样品性状; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; /; /. pH值（无量纲）; 6.9; 7.0; 6.8; 6.9; 6.0-9.0; 达标. 悬浮物（mg/L）; 12; 13; 12; 12; 400; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 47; 40; 42; 44; 500; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.197; 0.218; 0.169; 0.212; 35; 达标. 总磷（mg/L）; 0.06; 0.04; 0.05; 0.06; 8; 达标. 总氮（mg/L）; 20.9; 21.0; 20.8; 21.4; 70; 达标. 石油类（mg/L）; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.454; 0.442; 0.431; 0.418; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 1.27; 1.22; 1.22; 1.11; 20; 达标. 总有机碳★（mg/L）; 1.6; 1.4; 1.1; 1.3; 200; 达标. - 废水总排口监测结果 1 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水总排口/FS03; 2026.01.07; 样品性状; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; /; /. pH值（无量纲）; 7.1; 7.1; 7.2; 7.0; 6.0-9.0; 达标. 悬浮物（mg/L）; 26; 25; 25; 26; 400; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 31; 27; 32; 29; 500; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.097; 0.088; 0.079; 0.060; 35; 达标. 总磷（mg/L）; 0.14; 0.12; 0.11; 0.10; 8; 达标. 总氮（mg/L）; 0.78; 0.79; 0.84; 0.93; 70; 达标. 石油类（mg/L）; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.111; 0.120; 0.126; 0.113; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.62; 0 .56; 0.50; 0.48; 20; 达标. 总有机碳★（mg/L）; 1.7; 1.9; 1.8; 1.9; 200; 达标. - 废水总排口监测结果 2 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 废水总排口/FS03; 2026.01.08; 样品性状; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; 无色微浑; /; /. pH值（无量纲）; 7.2; 7.2; 7.1; 7.2; 6.0-9.0; 达标. 悬浮物（mg/L）; 14; 12; 13; 12; 400; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 33; 30; 27; 34; 500; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.047; 0.060; 0.075; 0.084; 35; 达标. 总磷（mg/L）; 0.08; 0.09; 0.08; 0.10; 8; 达标. 总氮（mg/L）; 0.97; 0.98; 0.95; 0.92; 70; 达标. 石油类（mg/L）; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 20; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.133; 0.130; 0.115; 0.122; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.72; 0.56; 0.56; 0.49; 20; 达标. 总有机碳★（mg/L）; 1.1; 1.8; 1.4; 1.4; 200; 达标. - （1）废水排放口达标情况 - 监测期间，废水总排放口两周期pH值范围为6.8~7.2；化学需氧量的最大浓度为34mg/L；氨氮的最大浓度为0.097mg/L；总氮的最大浓度为0.98mg/L；总磷的最大浓度为0.14mg/L；悬浮物的最大浓度为26mg/L；阴离子表面活性剂最大浓度为0.133mg/L；氟化物的最大浓度为0.72mg/L；总有机碳最大浓度为1.9mg/L；石油类未检出。废水总排口两周期化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、氟化物、总氮、总磷、总有机碳的最大浓度符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的间接排放限值，氨氮的最大浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其它企业间接排放限值要求。 2、废气治理设施 （1）有组织废气 ①有组织废气监测结果 本项目有组织废气主要为工艺废气、实验废气、污水处理站恶臭，具体监测结果见下表。 - DA001工艺、实验废气处理设施监测情况1 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考 标准. 第一次; 第二次; 第三次. DA001工艺、实验废气进口/YQ01; 2026.01.07; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 10.5; 9.36; 9.02; /. 排放速率(kg/h); 0.052; 0.044; 0.044; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ＜0.7; ＜0.7; ＜0.7; /. 排放速率(kg/h); 1.7×10-3; 1.7×10-3; 1.7×10-3; /. 硫酸雾; 排放浓度(mg/m3); 0.30; ＜0.2; ＜0.2; /. 排放速率(kg/h); 1.5×10-3; 4.7×10-4; 4.9×10-4; /. 氯化氢; 排放浓度(mg/m3); 2.2; 2.3; 2.3; /. 排放速率(kg/h); 0.011; 0.011; 0.011; /. 氟化物; 排放浓度(mg/m3); 0.13; 0.15; 0.13; /. 排放速率(kg/h); 6.4×10-4; 7.2×10-4; 6.4×10-4; /. 2026.01.08; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 11.0; 10.0; 8.72; /. 排放速率(kg/h); 0.053; 0.049; 0.043; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ＜0.7; ＜0.7; ＜0.7; /. 排放速率(kg/h); 1.7×10-3; 1.7×10-3; 1.7×10-3; /. 硫酸雾; 排放浓度(mg/m3); ＜0.2; 0.23; 0.22; /. 排放速率(kg/h); 4.8×10-4; 1.1×10-3; 1.0×10-3; /. 氯化氢; 排放浓度(mg/m3); 2.3; 2.4; 2.5; /. 排放速率(kg/h); 0.011; 0.012; 0.012; /. 氟化物; 排放浓度(mg/m3); 0.15; 0.15; 0.17; /. 排放速率(kg/h); 7.4×10-4; 7.5×10-4; 8.4×10-4; /. - DA001工艺、实验废气处理设施监测情况2 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考 标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. DA001工艺、实验废气出口（30m）/YQ02; 2026.01.07; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 1.74; 1.34; 1.36; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 8.4×10-3; 6.5×10-3; 6.8×10-3; 53; 达标. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ＜0.7; ＜0.7; ＜0.7; 240; 达标. 排放速率(kg/h); 1.7×10-3; 1.8×10-3; 1.7×10-3; 4.4; 达标. 硫酸雾; 排放浓度(mg/m3); ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 排放速率(kg/h); 5.1×10-4; 4.9×10-4; 5.0×10-4; 8.8; 达标. 氯化氢; 排放浓度(mg/m3); 1.3; 1.2; 1.4; 100; 达标. 排放速率(kg/h); 6.4×10-3; 6.1×10-3; 7.0×10-3; 1.4; 达标. 氟化物; 排放浓度(mg/m3); 0.08; 0.08; 0.08; 9; 达标. 排放速率(kg/h); 3.9×10-4; 4.0×10-4; 4.0×10-4; 0.59; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 1.88; 1.70; 1.64; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 9.6×10-3; 8.4×10-3; 8.2×10-3; 53; 达标. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ＜0.7; ＜0.7; ＜0.7; 240; 达标. 排放速率(kg/h); 1.8×10-3; 1.8×10-3; 1.7×10-3; 4.4; 达标. 硫酸雾; 排放浓度(mg/m3); ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 排放速率(kg/h); 5.0×10-4; 5.0×10-4; 5.0×10-4; 8.8; 达标. 氯化氢; 排放浓度(mg/m3); 1.4; 1.5; 1.5; 100; 达标. 排放速率(kg/h); 7.2×10-3; 7.5×10-3; 7.5×10-3; 1.4; 达标. 氟化物; 排放浓度(mg/m3); 0.09; 0.08; 0.08; 9; 达标. 排放速率(kg/h); 4.6×10-4; 4.0×10-4; 4.0×10-4; 0.59; 达标. - DA002污水处理站废气处理设施12.30监测情况1 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考 标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. DA002污水站处理废水进口/YQ03; 2026.01.07; 硫化氢; 排放浓度(mg/m3); 0.053; 0.059; 0.065; /; /. 排放速率(kg/h); 1.7×10-4; 1.9×10-4; 2.1×10-4; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 3.21; 3.11; 3.32; /; /. 排放速率(kg/h); 0.010; 9.8×10-3; 0.011; /; /. 臭气浓度（无量纲）; 416; 354; 478; /; /. 2026.01.08; 硫化氢; 排放浓度(mg/m3); 0.053; 0.051; 0.055; /; /. 排放速率(kg/h); 1.8×10-4; 1.6×10-4; 1.8×10-4; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 3.44; 3.09; 3.17; /; /. 排放速率(kg/h); 0.012; 9.9×10-3; 0.010; /; /. 臭气浓度（无量纲）; 416; 354; 416; /; /. DA002污水站处理废水出口（30m）/YQ04; 2026.01.07; 硫化氢; 排放浓度(mg/m3); 0.040; 0.043; 0.046; /; /. 排放速率(kg/h); 1.4×10-4; 1.4×10-4; 1.5×10-4; 1.3; 达标. 氨; 排放浓度(mg/m3); 1.53; 1.68; 1.23; /; /. 排放速率(kg/h); 5.2×10-3; 5.6×10-3; 4.1×10-3; 20; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 199; 173; 199; 6000; 达标. 2026.01.08; 硫化氢; 排放浓度(mg/m3); 0.045; 0.045; 0.043; /; /. 排放速率(kg/h); 1.5×10-4; 1.6×10-4; 1.5×10-4; 1.3; 达标. 氨; 排放浓度(mg/m3); 1.43; 1.45; 1.20; /; /. 排放速率(kg/h); 4.8×10-3; 5.3×10-3; 4.2×10-3; 20; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 173; 173; 199; 6000; 达标. 有组织废气达标情况： 监测期间，DA001工艺、实验废气处理设施排气筒出口两周期废气非甲烷总烃的最大排放浓度为1.88mg/m3，最大排放速率为0.0096kg/h；氮氧化物的排放浓度未检出，最大排放速率为0.0018kg/h；硫酸雾的排放浓度未检出，最大排放速率为0.0051kg/h；氯化氢的最大排放浓度为1.5mg/m3，最大排放速率为0.0075kg/h；氟化物的最大排放浓度为0.09mg/m3，最大排放速率为0.00046kg/h。DA002污水处理站废气处理设施排气筒出口两周期废气硫化氢的最大排放速率为0.00016kg/h；氨的最大排放速率为0.0056mg/m3；臭气浓度最大排放浓度为199。 因此，企业工艺、实验废气废气中非甲烷总烃、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物两周期排放浓度、排放速率最大值符合执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；污水处理站废气中硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 （2）无组织废气监测结果 本项目监测期间气象状况、厂界无组织废气监测结果见下表。 - 监测两周期气象状况 采样日期; 频次; 天气情况; 风向; 风速（m/s）; 大气压（kPa）; 气温（℃）; 湿度（%RH）. 2026.01.07; 第一次; 晴; 西南; 1.7; 103.1; 7.7; 54.3. 第二次; 晴; 西南; 1.9; 102.9; 10.4; 42.7. 第三次; 晴; 西南; 2.0; 102.7; 11.5; 45.6. 第四次; 晴; 西南; 2.1; 102.7; 9.1; 49.5. 2026.01.08; 第一次; 晴; 西南; 2.0; 103.2; 7.8; 53.4. 第二次; 晴; 西南; 2.2; 103.1; 10.6; 39.7. 第三次; 晴; 西南; 1.8; 103.0; 11.2; 35.2. 第四次; 晴; 西南; 2.1; 102.9; 9.6; 44.7. - 厂界无组织排放的监测结果（1） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向/WQ01; 2026.01.07; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.76; 0.75; 0.75; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.205; 0.206; 0.206; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.044; 0.047; 0.052; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.5; 0.6; 0.5; 20; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.72; 0.72; 0.71; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.209; 0.206; 0.207; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.045; 0.042; 0.042; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.6; 0.5; 0.6; 20; 达标. - 厂界无组织排放监测结果（2） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 下风向/WQ02; 2026.01.07; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.92; 0.91; 0.90; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.214; 0.218; 0.216; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.057; 0.063; 0.056; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.7; 0.7; 0.6; 20; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.86; 0.84; 0.95; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.217; 0.216; 0.215; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.055; 0.053; 0.054; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.7; 0.8; 0.7; 20; 达标. - 厂界无组织排放监测结果（3） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 下风向/WQ03; 2026.01.07; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.88; 0.86; 0.84; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.224; 0.225; 0.224; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.058; 0.054; 0.060; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.8; 0.7; 0.8; 20; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.92; 0.90; 0.87; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.226; 0.223; 0.225; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.053; 0.052; 0.051; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.9; 0.8; 0.8; 20; 达标. - 厂界无组织排放监测结果（4） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 下风向/WQ04; 2026.01.07; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.83; 0.81; 0.80; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.232; 0.233; 0.236; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.055; 0.058; 0.054; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.9; 0.8; 0.9; 20; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.86; 0.90; 0.90; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.234; 0.233; 0.232; 1.0; 达标. 氮氧化物（mg/m3）; 0.055; 0.053; 0.054; 0.12; 达标. 硫酸雾（mg/m3）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 达标. 氯化氢（mg/m3）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 0.20; 达标. 氟化物（μg/m3）; 0.9; 1.0; 0.8; 20; 达标. 厂区内监测点/WQ05; 2026.01.07; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.98; 0.92; 0.89; 6; 达标. 2026.01.08; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.88; 0.85; 0.83; 6; 达标. - 厂界无组织排放监测结果（5） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考 标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 上风向/WQ01; 2026.01.07; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2026.01.08; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 下风向/WQ02; 2026.01.07; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2026.01.08; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 下风向/WQ03; 2026.01.07; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2026.01.08; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. - 厂界无组织排放监测结果（6） 采样点位; 采样日期; 采样频次 检测项目; 检测结果; 参考 标准; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 下风向/WQ04; 2026.01.07; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 2026.01.08; 硫化氢（mg/m3）; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.06; 达标. 氨（mg/m3）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 1.5; 达标. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 达标. 无组织废气达标情况： 验收监测期间，企业厂区内的1个监测点的非甲烷总烃和厂界的4个监测点的非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、臭气浓度监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值。 3、噪声治理设施 本项目厂界噪声监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果汇总表1 检测日期; 环境条件; 检测点位置; 检测项目; 检测时段; 检测结果 dB(A); 参考标准 dB(A). 2026.01.07; 天气:晴 风速:2.1（m/s） 风向:西南; 厂界西侧/Z01; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 63; 65. 厂界北侧/Z02; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 64; 65. 厂界东侧/Z03; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 58; 65. 厂界南侧/Z04; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 59; 65. - 厂界噪声监测结果汇总表2 检测日期; 环境条件; 检测点位置; 检测项目; 检测时段; 检测结果 dB(A); 参考标准 dB(A). 2026.01.08; 天气:晴 风速:2.3（m/s） 风向:西南; 厂界西侧/Z01; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 60; 65. 厂界北侧/Z02; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 59; 65. 厂界东侧/Z03; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 58; 65. 厂界南侧/Z04; 工业企业厂界环境噪声; 昼间; 60; 65. 厂界噪声达标情况：本项目厂界各监测点位昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。 4、污染物排放总量核算 - （1）废水 根据调查，企业员工人数为19人，不设食宿，且根据企业提供的每月废水排放量中超声波清洗废水15t，质检实验废水1t，超纯水制备过程中产生浓水及反冲水30t、喷淋废水的月排放量4t，折算至每年，则企业年废水排放量为742.25t，废水中化学需氧量、氨氮浓度排放按环评中标准执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中DW001 工业污水排放口载明要求化学需氧量80mg/L、氨氮10mg/L，则废水中主要污染物年排放量情况见下表。 - 废水主要污染物年排放量核算 污染物; 实际年排放量（t/a）; 工况折算实际年排放量（t/a）; 环评及批复控制值（t/a）; 达标情况. 废水量; 742.25; 757.38; 5423; 符合. 化学需氧量; 0.059; 0.061; 0.434; 符合. 氨氮; 0.07; 0.008; 0.054; 符合. 由上表可知，项目废水排放量为757.38吨/年，化学需氧量排放量为0.061吨/年，氨氮排放量为0.08吨/年符合环评及批复中的总量控制要求（废水量为5423吨/年，化学需氧量为0.434吨/年，氨氮为0.054吨/年）。企业现年产能为600吨固态电解质浆料，则单位产品基准排水量为1.26m3/t产品满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的相关限值（5.0m3/t产品）。 （2）废气 根据项目工况调查和浙江清盛检测技术有限公司于2026年1月7日-8日进行竣工验收监测并出具检测报告（编号：QS2601040A01001、QS2601040A01002、QS2601040A01003），验收监测期间生产工况平均为98%，由于企业实际仅落实部分生产线，年生产工作时间约为2000小时，年工作300天，验收期间监测结果核算出项目废气污染物的排放量具体见下表。 - 本项目废气污染物排放 污染物; 排气筒; 监测期间平均排放速率（kg/h）; 实际年排放量（t/a）; 达产后年排放量（t/a）; 环评及批复控制值 （t/a）; 符合情况. VOCs; DA001; 0.008; 0.016; 0.016; 0.071; 符合. ## 根据上表分析可知，验收监测期间，项目VOCs年排放总量在0.071t/a范围内，符合环评报告中总量控制指标要求。 企业现有环保措施平均处理效率为83.1%，满足环评中去除效率50%，本项目非甲烷总烃符合大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值，且排放量符合环评报告中总量控制要求。 - 5、固废调查结果 根据验收监测期间调查，项目实际产生的固废为主要包括一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛、污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、氨吸收废液、废试剂瓶、废试剂及员工生活垃圾等。企业暂未落实煅烧工序，因此暂不产生氨吸收废液。 项目生活垃圾委托环卫部门清运；项目一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛经收集后出售给物资公司；污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、废试剂瓶、废试剂收集后委托浙江春晖固废处理有限公司处置。项目各类固废的处置措施合理，去向明确，符合相关环保要求。 - 环保设施处理效率和总量控制情况分析 企业废气处理设备平均处理效率为83.1%，满足《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》中50%的处理效率要求，可做到达标排放。 项目投产后，废水污染物排放总量控制在《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》中明确的指标内。本项目实施后，全厂主要污染物排环境总量控制指标为：化学需氧量0.434t/a（排环境）、氨氮0.054t/a（排环境）、VOCs0.071t/a（排环境）、颗粒物0.113t/a（排环境）。

# 表八

- 验收监测结论： - 环保设施调试运行效果 浙江蓝珧新材料科技有限公司对建设项目环境影响报告表及审查意见中的环境保护要求和污染防治措施已基本落实到位，项目在“三同时”验收监测期间，环境保护设施正常运行，各类污染物均能达标排放。 - 污染物排放监测结果 - 废气监测结果 在验收监测期间，企业工艺、实验废气废气中非甲烷总烃、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物两周期排放浓度、排放速率最大值符合执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；污水处理站废气中硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厂区内的非甲烷总烃和厂界的非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、臭气浓度监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值。 - 废水监测结果 验收监测期间，废水总排口两周期化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、氟化物、总氮、总磷、总有机碳的最大浓度符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的间接排放限值，氨氮的最大浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其它企业间接排放限值要求。 - 噪声监测结果 验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。 - 固体废物调查结果 根据验收监测期间调查，项目实际产生的固废为主要包括一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛、污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、氨吸收废液、废试剂瓶、废试剂及员工生活垃圾等。企业暂未落实煅烧工序，因此暂不产生氨吸收废液。 项目生活垃圾委托环卫部门清运；项目一般废包装材料、废反渗透膜、铁质杂质、废布袋、废分子筛经收集后出售给物资公司；污水处理站污泥、废润滑油、润滑油包装桶、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉、废试剂瓶、废试剂收集后委托浙江春晖固废处理有限公司处置。项目各类固废的处置措施合理，去向明确，符合相关环保要求。 - 环保设施处理效率和总量控制核算结果 企业废气处理设备平均处理效率为83.1%，满足《蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目环境影响报告表》中50%的处理效率要求，可做到达标排放。 根据本次验收核算，项目化学需氧量、氨氮和VOCs年排放总量在总量指标内：化学需氧量0.434t/a、氨氮0.054t/a、VOCs0.071t/a、颗粒物0.113t/a，符合环评中对总量控制要求。 - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。 表8-1（国环规环评〔2017〕4号）的第八条对照分析表 国环规环评〔2017〕4号第八条; 本项目情况; 是否合格. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 1、企业分期建设，废气、废水的污染防治措施和设施与环评稍有变动，但不属于重大变动。建设过程中环境保护设施或者环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的，符合“三同时”要求；; 合格. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 2、企业各项污染物排放均符合国家和地方相关标准要求，符合审批要求污染物排放总量控制指标；; 合格. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 3、企业严格按照环评及备案内容建设，项目建设内容、生产规模、设备及原辅材料、生产工艺与环评稍有变动，但不属于重大变动；; 合格. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 4、企业在建设过程中未造成重大环境污染事故；; 合格. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 5、项目于2024年4月28日进行排污许可登记申请，登记编号为91330602MACH05E74G001X；; 合格. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 6、企业分期建设，根据验收监测数据，使用的环境保护设施防治措施能满足其相应主体工程需要；; 合格. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 7、企业不存在违反环境保护法律、行政法规等情况；; 合格. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 8、验收报告基础资料数据齐全，报告内容完整，验收结论明确，验收报告符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）的文件要求。; 合格. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 9、企业不存在其他不符合环境保护法律、行政法规等情形的。; 合格. 通过上表对比，可知项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条要求，建设单位可以提出验收合格的意见。 - 验收结论 综上所述，蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目目前先期工程已竣工，在建设中基本执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护措施已落实，监测指标达到排放标准及相关环境标准要求，符合项目竣工环保设施竣工先行验收要求。 - 建议 - 进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放； - 进一步按照公司实际情况制定各项环保管理制度，并切实按照制定的制度开展各项环保工作； - 加强原辅材料、生产设施等管理，杜绝生产过程中的跑冒滴漏现场。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 蓝珧年产1万吨固态电解质浆料项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设地点 |  | 浙江省绍兴市越城区马山街道大潭路38号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | “三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”的“电子元件及电子专用材料制造398” |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经120.655061°，北纬:30.102841° |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产10000吨固态电解质浆料 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产600吨固态电解质浆料 | 环评单位 |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 绍兴市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 绍市环越审〔2024〕11号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024年4月23日 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年12月1日 | 排污许可回执取得时间 |  | 2024.4.28 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 厦门国净环保科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 惠瑞净化科技（江苏）有限公司 | 本工程排污许回执编号 |  | 91330602MACH05E74G001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 浙江蓝珧新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江清盛检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 98% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 20000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 150 | 所占比例（%） |  | 0.75 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 2300 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 168 | 所占比例（%） |  | 7.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 110 | 废气治理（万元） | 43 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | / |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  | / | 验收时间 |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / | / | / | / | 757.38 | 757.38 | / | 757.38 | / |  | / | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | 0.061 | 0.061 | / | 0.061 | / |  | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.008 | / | 0.008 | / |  | / | / |  |
|  |  | VOCs | / | / | / | / | / | 0.016 | 0.016 | / | 0.016 | / |  | / | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0.113 | 0.113 | / | 0.113 | / |  | / | / |  |