绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 绍兴棠烁纺织科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 绍兴棠烁纺织科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |

| 建设单位： | 绍兴棠烁纺织科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 建设单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 张杰 |
| 联系电话： | 15068710854 |
| 地址： | 绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号 |
| 邮编： | 312000 |

目录

前 言	1

表一	4

表二	9

表三	17

表四	20

表五	23

表六	30

表七	33

表八	47

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	50

附图1项目地理位置

附图2本项目总平面图

附图3企业现场及公示照片

附图4项目监测点位示意图

附件1环评批复

附件2营业执照

附件3不动产权证

附件4危废处理单位资质

附件5危废处置合同

附件6企业排污登记回执

附件7检测报告

附件8雨污管线图

附件9验收监测期间工况记录表

# 前 言

1、公司介绍

绍兴棠烁纺织科技有限公司成立于2021年7月，主要从事针织羊毛提花色织布、高档专业运动服等产品的生产，位于绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号。公司现有职工200人，现有生产项目为年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目，企业拟投资1500万元，利用企业自有4000平方米厂房进行生产。

公司现有项目的环评审批情况及验收手续简介如下：

- 表1 项目实施情况、环评审批及验收情况表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 审批情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴棠烁纺织科技有限公司 | 绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线项目 | 年产240万件高档专 业运动服 | 绍市环柯规备【2022】24 号 | 尚未投产、未验收，本次改建 |
| 2 |  | 绍兴棠烁纺织科技有限公司年产7200吨高档针织羊毛提花色织布生产线项目 | 年产7200吨高档针织羊毛提花色织布 | 绍市环柯规备【2023】5号 | 已自主验收 |
| 3 |  | 年产7200吨高档针织羊毛提花色织布生产线技改提升项目 | 企业兼并绍兴富士通呢绒拉毛厂，增加5台缩绒机、5台高效蒸呢机、1台拉幅热风定型机、4台起毛机、2台剪毛机、1台验卷机、9台缩呢机、2台拉幅机对部分羊毛提花色织布进行缩绒、定型、起毛、剪毛、蒸呢、拉幅工艺，企业总产能保持不变。 | 绍市环柯规备【2024】4号 | 已自主验收 |
| 4 |  | 新建年产1500吨高档运动面料生产线项目* | 年产1500吨高档运动面料 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令16号），该项目属于“十四、纺织业 17 ”的“毛纺织及染整精加工 172*”中的“/”，因此无需开展环境影响评价工作。项目立项、节能评估报告见附件7 | / |
| 5 |  | 绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线项目 | 年产240万件高档专业运动服 | 绍市环柯规备〔2025〕25号 | 未验收 |

2、项目由来

绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线项目经柯桥区绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会备案（项目代码2503-330603-99-02-909114），为了提高企业的市场竞争力，同时降低企业生产综合成本，强化节能减排力度，企业拟投资1500万元，利用企业自有4000平方米厂房，对年产240万件高档专业运动服生产线项目进行技改提升，项目淘汰部分高能耗设备（牵经机5台、喷水织机120台），新增6条全自动生产流水线（包括6套自动控制系统、24台全自动工业洗衣机等)。技改后取消喷水织机织造工序，改为直接外购高档功能性色织面料进行水洗烘干用于生产专业运动服，提高产品附加值和档次，总产能不变。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订）和《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，绍兴棠烁纺织科技有限公司2025年9月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》并于2025年10月16日通过了绍兴市生态环境局的备案，备案文号：绍市环柯规备〔2025〕25号。

于2025年10月27日竣工后进行试生产，绍兴棠烁纺织科技有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，开展相关验收工作，于2025年10月28日进行排污许可登记变更，登记编号为91330621MA2JUA463X001Z，同时委托浙江蓝扬检测技术有限公司于2025年12月11日—2025年12月12日进行建设项目竣工验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收报告。

根据现场调查情况和检测报告，绍兴棠烁纺织科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》完成建设项目竣工环境保护验收监测报告。

# 表一

| 建设项目名称 | 绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绍兴棠烁纺织科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高档专业运动服 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产240万件高档专业运动服 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产240万件高档专业运动服 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2025年10月16日 | 开工建设时间 | 2025年10月17日 |  |  |
| 调试时间 | 2025年10月29日—2026年5月29日 | 验收现场监测时间 | 2025年12月11—12月12日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评登记表编制单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 中铁建工集团有限公司 | 环保设施施工单位 | 中铁建工集团有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500 | 环保投资总概算 | 150 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 1500 | 环保投资 | 200 | 比例 | 13.3% |
| - 验收监测依据 - 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月01日实施）； （6）《建设项目环境保护管理条例》国务院682号令（2017年10月1日）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）； （4）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）； （5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （10）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （11）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）； - 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》（浙江省工业环保设计研究院有限公司，2025年10月）； （2）绍兴市生态环境局关于《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》的备案文号：绍市环柯规备〔2025〕25号； （3）《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目检测报告》（浙江蓝扬检测技术有限公司（编号：HJ250468）。 （4）绍兴棠烁纺织科技有限公司的生产统计资料。 |  |  |  |  |  |
| - 验收监测评价标准 - 污染物排放标准 - 1、废气污染物排放标准： 根据《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》中的要求，企业本项目污水处理站废气氨、硫化氢、恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。 - 《恶臭污染物排放标准》表2（GB14554-93） 单位：kg/h 序号; 位置; 污染物项目; 排放限值. 1; 15m排气筒; 氨; 4.9. 2; 硫化氢; 0.33. 3; 臭气浓度（无量纲）; 2000. - 《恶臭污染物排放标准》表1（GB14554-93） 单位：mg/m3 序号; 位置; 污染物项目; 排放限值. 1; 厂界; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 2、废水污染物排放标准 本项目废水主要为水洗废水。 项目生产废水经厂区污水处理站处理后经“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池”处理后一道纳入污水管网，最终送绍兴市水处理发展有限公司处理集中处理。纳管废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2中的间接排放限值，绍兴水处理发展有限公司废水处理达到排污许可证中载明要求后排入曹娥江。 - 污水综合排放标准 单位：除 pH 外为 mg/L 标准; pH值; COD; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; 石油类. 纳管排放限值; 6～9; 200; 50; 100; 30; 20; 1.5; 20*. 排污许可证要求; 6～9; 80; 20; 50; 15; 10; 0.5; 0.5. 注：*《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）无石油类排放标准，因此石油类排入绍兴水处理发展有限公司执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。. 此外项目单位产品用水量和排水量指标还应满足《印染行业规范条件(2023版)》、《浙江省印染产业环境准入指导意见（2025）》和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的限值要求，详见下表。 - 印染产业环境准入指标 织物类别; 指标名称; 印染行业规范条件(2023版)①; 浙江省印染产业环境准入指导意见②; 纺织染整工业水污染物排放标准. 棉、麻、化纤及混纺机织物; 新鲜水取水量; 1.4m3/百米产品; 1.4吨水/百米; -. 单位产品排水量; -; 1.3吨水/百米; 140m3/吨产品. 注：①机织物标准品为布幅宽度 152cm、布重10—14kg/100m 的棉染色合格产品，当产品不同时，可按标准进行换算。针织或纱线标准品为棉浅色染色产品，当产品不同时，可参照《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZ/T 01105）。 ②印染布标准品布幅宽度≤152cm、布重10.01-12kg/100m，摘自浙江省《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/685-2023）中计算参数。 3、噪声排放标准 企业东侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，企业北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，具体标准限值详见下表。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 昼间等效声级（dB）; 夜间等效声级（dB）. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. - 4、固体废物 项目固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物在厂区内执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。危险废物和一般工业固体废物产生后应及时登记入库，并通过浙江省固体废物治理系统如实记录管理台账和转移联单等信息。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 - 污染物总量控制值 - 环评批复中污染物排放总量单位：t/a 项目; 排放量（t/a）; 总量控制建议量（t/a）. 废水量; 58860; 58860. CODCr; 4.709; 4.709. NH3-N; 0.589; 0.589. |

# 表二

- 工程建设内容 绍兴棠烁纺织科技有限公司成立于2021年7月，主要从事针织羊毛提花色织布、高档专业运动服等产品的生产。 为了提高企业的市场竞争力，同时降低企业生产综合成本，强化节能减排力度，企业拟投资1500万元，利用企业自有4000平方米厂房，对年产240万件高档专业运动服生产线项目进行技改提升，项目淘汰部分高能耗设备（牵经机5台、喷水织机120台），新增6条全自动生产流水线（包括6套自动控制系统、24台全自动工业洗衣机等)。技改后取消喷水织机织造工序，改为直接外购高档功能性色织面料进行水洗烘干用于生产专业运动服，提高产品附加值和档次，总产能不变。 绍兴棠烁纺织科技有限公司2025年9月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》并于2025年10月16日通过了绍兴市生态环境局的备案，备案文号：绍市环柯规备〔2025〕25号。 本项目劳动定员从厂区内现有员工内进行调剂，不新增劳动定员，采用白班制，工作8小时，每年作业300天，水洗工序有效工作时长为每天5.6小时，年生产1680小时。实施工程组成见表2-1。 - 项目工程组成表 工程类别; 环评内容; 实际建设情况. 主体工程; 企业拟投资1500万元，利用企业自有4000平方米厂房，对年产240万件高档专业运动服生产线项目进行技改提升，项目淘汰部分高能耗设备（牵经机5台、喷水织机120台），新增6条全自动生产流水线（包括6套自动控制系统、24台全自动工业洗衣机等)。技改后取消喷水织机织造工序，改为直接外购高档功能性色织面料进行水洗烘干用于生产专业运动服，提高产品附加值和档次，总产能不变。; 与环评一致. 公用工程; 给水; 生活用水由当地给水管网供给; 与环评一致. 排水; 排水采用雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网收集后排入附近河道；生产废水经厂区污水处理设施处理达标后接入污水管网，由绍兴水处理发展有限公司集中处理; 与环评一致. 供电; 由当地电网供给; 与环评一致. 储运工程; 物料贮存; 原料采用桶装储存于原料仓库内。; 与环评一致. 辅助工程; 仓库; 厂房2F~3F; 与环评一致. 环保工程; 废气; 本项目污水处理站废气经加盖收集后经“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”设施处理后由15m排气筒（DA009）排放。; 与环评一致. 废水; 水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站（“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池”）处理达标后纳管排放; 水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站（“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池+MBR”）处理达标后纳管排放. 噪声; 设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行; 与环评一致. 固废; 企业已设150m2一般固废室内暂存间1间；15m2危险废物暂存间1间；200m2污泥暂存间1间。; 与环评一致. 依托工程; 厂区污水处理设施; 项目本项目在原有厂区污水处理设施（900t/d）边上新建一套污水处理设施（250t/d），系统工艺为“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池”，建成后厂区污水处理设施能处理废水的总规模为1150t/d。; 项目本项目在原有厂区污水处理设施（900t/d）边上新建一套污水处理设施（700t/d），系统工艺为“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池+MBR”，建成后厂区污水处理设施能处理废水的总规模为1600t/d。. - 产品方案 产品名称; 单位; 环评批复产量; 实际情况. 高档专业运动服; 万件/年; 240; 240. - 主要生产设施表 序号; 设备名称; 单位; 环评批复情况; 实际情况; 增减量. 1; 验布机; 台; 3; 3; +0. 2; 裁剪机; 台; 3; 3; +0. 3; 缝纫机; 台; 50; 50; +0. 4; 电脑钉扣机; 台; 6; 6; +0. 5; 电脑锁眼机; 台; 14; 14; +0. 6; 烫台; 台; 16; 16; +0. 8; 空压机; 台; 1; 1; +0. 9; 全自动工业洗衣机; 台; 24; 24; +0. 10; 烘干机; 台; 6; 6; +0. 11; 自动控制系统; 套; 6; 6; +0. 工程建设内容验收范围与环评相符性分析：根据上述内容分析可知，验收期间，项目建设性质、规模、地点与环评一致，项目已建成的工程内容与环评审批内容一致，本次验收规模为240万件高档专业运动服，项目验收设备与环评一致，不增加排放总量，不新增污染防治措施。 - 地理位置 本项目位于柯桥区马鞍街道迎海路388号。项目地理坐标为北纬30度8分3.087秒，东经120度37分15.126秒，地理位置见附图1。本项目利用企业自有厂房，周围环境情况如下：项目所在地北侧为迎海路；南侧为绍兴大越酒业有限公司；西侧为绍兴翔红纺织有限公司；东侧为绍兴飞凡车辆配件有限公司。距本项目50m范围内无居民住宅等敏感点。与环评一致。 - 本项目环境保护目标 本项目环境保护目标见下表： - 主要环境保护对象一览表 保护项目; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境（现状）; 大鱼山村; 120°37′3.92″; 30°8′3.31″; 居民; 约1263户; 二类; 西; 约163. 、; 前进闸村; 120°37′8.67″; 30°8′21.93″; 居民; 约202户; 西北; 约398. 三江公寓; 120°37′17.69″; 30°7′51.65″; 居民; 约100人; 东南; 约244. 大气环境（规划）; 二类居住用地; 120°37′8.67″; 30°8′21.93″; 居民; 前进闸村; 西北; 约398. 声环境; 50m范围内无现状敏感点. 地下水环境; 厂界外500m范围内无敏感目标. 生态环境; 周边无生态环境保护目标. 图2-1项目周边500m范围内现状敏感目标分布图

- 原辅材料消耗及水平衡： - 原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 单位; 迁建后数量; 验收期间消耗量换算年用量; 增减量. 1; 缝纫线; t/a; 19.2; 19; +0. 2; 纽扣、吊牌、商标等; 万套/年; 240; 240; +0. 3; 拉链; 万支/年; 240; 240; +0. 4; 松紧带; 万米/年; 14; 13; +0. 5; 反光条; 万米/年; 45; 43; +0. 6; PAM; t/a; 1.8; 1.8; +0. 7; PAC; t/a; 80; 80; +0. 8; 片碱; t/a; 36.5; 36.5; +0. 9; 消泡剂; t/a; 0; 0; +0. 10; 次氯酸钠*; t/a; 12; 12; +0. 11; 高档功能性色织面料; t/a; 2000; 2000; +0. 12; 蒸汽; t/a; 26543; 21234.4; +0. 13; 水; t/a; 58083.1; 46466.48; +0. 14; 洗涤剂（平滑硅油） （(氨乙基氨丙基甲基硅氧烷)-二甲基硅氧烷共聚物≥90%，水＜10%）; t/a; 5; 4.8; +0. 15; 机械设备润滑油; t/a; 1; 1; +0. 原辅材料说明： (氨乙基氨丙基甲基硅氧烷)-二甲基硅氧烷共聚物沸点>250℃，密度0.98g/cm3，基本不具挥发性。 原辅材料消耗分析：根据上表分析可知，建设项目实际使用的原辅材料种类及折算满负荷年耗量在环评审批范围内。 - 水源水平衡 根据调查，建设项目用水来源为自来水，根据企业提供资料，项目折算年用水量约为46466.48t/a。本项目用水主要为水洗用水、喷淋用水、地面及设备清洗用水和熨烫用水。熨烫用水蒸发，蒸汽冷凝水回用于生产，不外排。项目水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水经新建污水处理站处理达标后纳管排放。项目实施后水平衡情况详见下图。 图2-2 项目水平衡情况图 单位：t/a

- 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 高档专业运动服生产工艺流程： - 图2-3项目高档专业运动服生产工艺流程 外购高档功能性色织面料，将面料放入全自动工业洗衣机，加水、洗涤剂进行水洗后，经烘干机烘干，再根据客户订单要求对面料进行设计裁剪，经裁剪后缝制成衣，对服装进行钉扣锁眼等，将检验合格的服装送至烫台熨烫（电加热），然后对熨烫后的服装进行全面的总检测，检验合格后包装放入仓库。 - 2.6.1实际生产工艺流程 本次验收项目生产工艺均与环评一致。 - 验收项目变动情况 对照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 版）》，企业的行业属于“十五、纺织服装、服饰业 18”，对照部里颁布的行业变动清单，纺织业在生态环境部颁布的行业变动清单内，故本次变动主要依据《纺织印染建设项目重大变动清单》、项目环评及环评批复文件，与实际变动情况进行综合分析，以判断项目的变动情况是否属于重大变动。项目重大变动符合性分析如下： - 项目变更情况表 名称; 环评内容（规模/功能）; 实际内容（规模/功能）; 变动说明; 是否属于重大变动. 主体工程; 项目性质; 改建; 改建; 与环评一致; 否. 项目规模; 240万件高档专业运动服; 240万件高档专业运动服; 与环评一致; 否. 项目地点; 绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号; 绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号; 与环评一致; 否. 厂区平面布设; 厂房布局及厂区布局详见附图2。; 厂房布局及厂区布局详见附图2。; 与环评一致; 否. 设备安装情况; 设备详见表 2-3。; 设备详见表 2-3。; 与环评一致; 否. 生产工艺; 环评工艺详见2.6; 实际工艺详见2.6; 与环评一致; 否. 原辅料消耗; 原辅料消耗详见表 2-4; 原辅料消耗详见表 2-4; 建设项目实际使用的原辅材料种类及折算满负荷年耗量在环评审批范围内。; 否. 敏感点; 项目周围50m范围内不存在主要环境保护目标。; 项目周围50m范围内不存在主要环境保护目标。; 与环评一致; 否. 配套环保设施; 废水处理; 水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站（“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池”）处理达标后纳管排放; 水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站（“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池+MBR”）处理达标后纳管排放; 建设项目污水处理站工艺有所变动，但不新增污染物、不新增污染物排放量。; 否. 废气; 污水处理构筑物加盖收集后经“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”设施处理后由15m排气筒（DA009）排放。; 污水处理构筑物加盖收集后经“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”设施处理后由15m排气筒（DA009）排放。; 与环评一致; 否. 噪声处理; 设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行; 设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，并采取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行; 与环评一致; 否. 固废; 企业已设150m2一般固废室内暂存间1间；15m2危险废物暂存间1间；200m2污泥暂存间1间。; 企业已设150m2一般固废室内暂存间1间；15m2危险废物暂存间1间；200m2污泥暂存间1间。; 与环评一致; 否. - 根据《纺织印染建设项目重大变动清单》项目符合性分析 内容; 重大变动清单内容; 实际情况; 判定结果. 规模; 纺织品制造洗毛、染整、脱胶或缫丝规模增加30%及以上，其他原料加工（编织物及其制品制造除外）规模增加50%及以上；服装制造湿法印花、染色或水洗规模增加30%及以上，其他原料加工规模增加50%及以上（100万件/年以下的除外）；; 不涉及生产规模及原辅料的增加，不涉及加工规模的增加; 否. 地点; 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点；; 与环评一致。; 否. 生产工艺; 纺织品制造新增洗毛、染整、脱胶、缫丝工序，服装制造新增湿法印花、染色、水洗工序，或上述工序工艺、原辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加; 企业不涉及纺织品制造，服装制造不涉及新增湿法印花、染色、水洗工序，也未导致新增污染物或污染物排放量增加，不属于重大变动。; 否. 环境保护措施; 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）; 本项目废水处理工艺较环评新增MBR处理工艺，由于生产规模及主要原辅料种类未发生变化，不涉及新增污染物或污染物排放量增加的情形，不属于重大变动。; 否. 排气筒高度降低 10%及以上; 根据现场调查，排气筒高度为15m，与环评一致。; 否. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重的; 企业未新增废水直接排放口生产废水经厂区污水处理设施处理达标后纳管排放，不属于重大变动。; 否. 危险废物利用方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重; 企业所有危险废物均委托有资质单位进行处置，不涉及自行处置危废的情形。不属于重大变动。; 否. 由上表可知，项目变化均不属于《纺织印染建设项目重大变动清单》中重大变更。

# 表三

- 3.1.主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废水 根据调查，项目达产后排放的生产废水主要是水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水、蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝水收集后回用于生产，不外排，水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水经厂区新建污水处理站（处理工艺为“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池+MBR过滤池”，处理能力为700t/d）处理后与经化粪池处理后的生活污水直接进入城镇污水管网纳入绍兴水处理发展有限公司处理。其处理流程图见图 3-1。 图 3-1 污水处理工艺流程图 - 废气 根据验收期间调查，项目废气主要为污水处理站废气，项目污水处理站废气收集后“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”处理后通过一根15m高排气筒（DA009）有组织排放。 - 废气产生及处理方式一览表 污染源; 主要污染因子; 环评中废气处理措施; 落实情况. 处理措施; 风量; 排气筒编号; 排气筒内径; 排气筒高度; 处理措施; 风量; 排气筒编号; 排气筒内径; 排气筒高度. 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 次氯酸钠氧化+碱液喷淋; 2000m³/h; DA009; 0.2m; 15m; 次氯酸钠氧化+碱液喷淋; 3000m³/h; DA009; 0.4m; 15m. 图3-2 有组织废气监测点位示意图 - 噪声 根据调查，本项目主要噪声源为裁剪机、洗衣机、烘干机等设备过程中产生噪声。企业在实际生产过程中采取以下的降噪措施：厂区设施合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振降噪等措施；加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制。 - 固废 1、固体废物调查 根据环评分析及现场核实，项目实际产生的固废为废品布、废一般包装材料、污泥、废滤布、废机油、废机油桶、废包装材料等。 2、固体废物贮存及处置情况 ①企业在厂区北面设150m2一般固废室内暂存间1间、15m2危险废物暂存间1间；在原污水处理站设置200m2污泥暂存间1间。危废贮存库做到防雨防渗漏，并规范标识。（见附图三）企业产生的危险固废：废机油、废机油桶、废包装材料。企业与绍兴光之源环保有限公司、浙江绿晨环保科技有限公司签订了《危险废物处置合同》。 ②废品布、废一般包装材料、废滤布经收集后出售给物资公司，污泥委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置。 本项目固体废物具体产生及处置方法见下表。 - 固体废物环评产生和处置方式汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 环评产生量; 实际产生量; 环评处置措施; 实际处置情况. 1; 废品布; 质检、剪裁; 一般固废; 900-007-S17; 200; 200; 收集后可由物资公司回收利用; 收集后可由物资公司回收利用. 2; 废一般包装材料; 原料使用; 一般固废; 900-099-S17; 2; 2. 3; 污泥; 废水处理工序; 一般固废; 170-001-S07; 117.72; 117.72; 委托具有相应资质的单位处置; 委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置. 4; 废滤布; 废水处理; 一般固废; 900-009-S59; 0.1; 0.1; 收集后可由物资公司回收利用; 收集后可由物资公司回收利用. 5; 废机油; 设备维检修; 危险废物; 900-214-08; 0.4; 0.4; 委托具有相应资质的单位处置; 委托浙江绿晨环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限公司处置. 6; 废机油桶; 900-249-08; 0.003; 0.003. 7; 废包装材料; 原料使用; 900-041-49; 4.09; 4.09; 委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置. 根据验收期间调查，项目废品布、废一般包装材料、废滤布经收集后出售给物资公司，污泥委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置；废机油、废机油桶、废包装材料收集后交由浙江绿晨环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司处置。 - 3.2.其他环境保护设施 - 3.2.1环境风险防范设施 项目污水处理站、危废仓库按照环评要求进行了分区防渗。企业已编制应急预案，企业厂区配备处理突发环境事件的应急物资灭火器、消防栓等，当发生相关突发环境事故时，能够及时应对，以避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质。 - 3.2.2环境管理情况 企业已建立环保组织机构，配备人员进行专职环保管理巡查；已建立环保规章制度、环境保护设施调试制度及日常运行维护制度；企业已按照要求做好环境管理台账。 - 3.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 企业设置了污水标准排放口、废气排放口，并设置了排放口标识标牌，环评与批复对在线监测装置不作要求，无须设置在线监测系统。

# 表四

- 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定 4.1 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门备案意见： - 建设项目环境影响登记表主要结论 综上所述，年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目符合“三线一单”的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；选址符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划；符合国家和省相关产业政策等的要求。只要建设单位重视环保工作，认真落实环评中提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管、责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标，因此，年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目的建设从环境保护的角度看是可行的。 - 项目环保措施监督检查清单落实情况 - 环保措施监督检查清单 内容要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 验收期间落实情况. 大气环境; DA009; 氨、硫化氢、臭气浓度; 污水处理构筑物加盖收集后经“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”设施处理后由15m排气筒（DA009）排放。; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 已落实，本项目污水处理废气经“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”设施处理后由15m排气筒（DA009）排放。. 地表水环境; DW001（生产废水）; CODCr、氨氮、总氮、SS; 水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站处理达标后纳管排放; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2中的间接排放限值; 已落实，水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水收集后经厂区新建污水处理站处理达标后纳管排放. 声环境; 生产设备; 等效A声级（昼间）; 设备选型时选用低噪声设备；生产车间生产时紧闭窗户，严禁开启；对高噪声设备积极采取减振、隔声措施，保养的管理制度，提倡文明生产。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准; 已落实。企业已对厂区设施合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振降噪等措施；加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制。. 电磁辐射; 不涉及; /. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门清运；一般工业固废（废品布、废一般包装材料、废膜、废滤布）收集后可由物资公司回收利用，污泥委托具有相应资质的危废处置单位统一处置；危险废物（废机油、废机油桶、废包装材料）委托具有相应资质的危废处置单位统一处置。; 已落实。企业一般工业固废收集后可由物资公司回收利用，污泥委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置，废机油、废机油桶、废包装材料收集后交由浙江绿晨环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司处置。. 土壤及地下水污染防治措施; 危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求完善建设；废气采用可行技术处理，提高废气收集处理效率，加强对处理设施的维护和保养；对各功能区按相应的防渗要求做好防渗工作; 已落实。项目厂区车间、危废仓库按照环评要求进行了分区防渗。危废暂存间建设满足要求，废气处理设备与环评中提出的一致。. 生态保护措施; 该区域不会因为本项目的建设，而对生态环境造成大的影响。在生态保护方面，建议建设单位做好外排污染物的治理，并预留位置做好项目范围内的绿化工作，多植树种草，以形成一种良好的景观状态。; 已落实。企业已按环评要求做好废气、废水的外排污染物的治理，并配备人员进行专职环保管理巡查；已建立环保规章制度、环境保护设施调试制度及日常运行维护制度。. 环境风险防范措施; ①强化员工风险意识、加强安全管理、制定应急预案，定期培训演练； ②加强生产过程安全控制：按照相关规定，设置火灾报警系统、消防水系统；根据装置特性按需要设置消火栓及灭火器，生产装置还设置相应防火系统，最大程度杜绝火灾事故的发生； ③加强贮存过程事故风险防范：要严格遵守有关贮存的安全规定，对各种原料应按有关消防规范分类贮存，以降事故发生率；易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带，同时按消防规范要求配备足够的灭火设备； ④加强运输过程事故风险防范。 ⑤废水、废气等主要环保设施需委托有资质单位设计、论证，确保满足浙应急基础【2022】143号文相关要求，关注环保设施运行过程中潜在的事故风险及防范措施。; 已落实。企业已编制应急预案，并根据应急预案配备相应应急物资。. 其他环境管理要求; 1、企业认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保营运期间污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求。 2、根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号，2021年03月01日起施行)要求，排污单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 根据《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为属于“十三、纺织服装、服饰业18中”的“针织或钩针编织服装制造182”中的“其他”，故需进行登记管理，建设单位现已进行了排污登记，本项目建设完成后企业应及时进行排污登记的变更。 3、项目如在营运前后性质、规模、工艺、建设地点、防治措施或产品有变更，则应报环保管理部门审核，必要时应重新报有关部门审批。; 已落实，企业认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保营运期间污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求；企业已完成了排污登记的变更。. - 审批部门审批决定 根据绍市环柯规备〔2025〕25号，本项目于2025年10月16日由绍兴市生态环境局审查通过，并出具审查意见。项目审查意见落实情况如下表所示。 - 备案意见落实情况对照分析表 审查意见; 落实情况. 你单位于2025年10月16日提交的“绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目”备案承诺书、建设项目环境影响登记表、信息公开情况说明等材料已收悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，你单位必须认真执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。; 已落实。项目按照《环境影响登记表》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目的建设，并认真执行环保“三同时”制度。.

# 表五

- 验收监测质量保证及质量控制： 排污单位应建立并实施质量保证和控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。 - 监测分析方法及设备信息 - 检测依据和检出限一览表 类别; 检测项目; 检测依据; 检出限. 水和废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; -. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 4mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021; 2倍. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 环境空气和废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 环境空气：0.01mg/m3 工业废气：0.25mg/m3. 硫化氢; 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024; 0.007mg/m3. 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 10无量纲. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; -. - 人员资质 本次验收监测中参加验收监测采样和测试的人员均持证上岗，主要如下： - 本项目相关人员一览表 序号; 本项目分工; 姓名; 上岗证编号; 备注. 1; 技术负责人（实验室主任）; 胡旻; ZJLY-01; /. 2; 现场室主任; 陈垚; ZJLY-47; /. 3; 采样员; 徐文军; ZJLY-117; /. 4; 采样员; 高琦; ZJLY-120; /. 5; 采样员; 吴栋杰; ZJLY-110; /. 6; 采样员; 张思远; ZJLY-114; /. 7; 实验员; 黄真真; ZJLY-02; /. 8; 实验员; 黄董群; ZJLY-112; /. 9; 实验员; 王肖杰; ZJLY-88; /. 10; 实验员; 刘昕昊; ZJLY-97; /. 11; 实验员; 包兴; ZJLY-03; /. 12; 实验员; 王佳; ZJLY-57; /. 13; 实验员; 张远丽; ZJLY-46; /. 14; 实验员; 马皓倩; ZJLY-26; /. 15; 实验员; 廖雨虹; ZJLY-107; /. 16; 实验员; 俞国俊; ZJLY-96; /. - 主要设备校准/检定情况表 设备名称/设备型号; 设备编号; 检定/校准证书编号; 截至有效期. PHBJ-260便携式PH计; ZJLY-X20-06; KJQZJZ-202412260167; 2025.12.25. AWA5688多功能声级计; ZJLY-X12-04; XZJS-20250151572; 2026.01.19. AWA6021A声校准器; ZJLY-X14-04; KJQZJZ-202501090046; 2026.01.08. TU-1810PC紫外可见分光光度计; ZJLY-S15-01; KJQZJZ-202506180413; 2026.06.17. 722N可见分光光度计; ZJLY-S16-01; KJQZJZ-202507080152; 2026.07.07. 722N可见分光光度计; ZJLY-S16-02; KJQZJZ-202506180415; 2026.06.17. JC-OIL-6型红外测油仪; ZJLY-S17-01; KJQZJZ-202506180641; 2026.06.17. BSA224S型电子天平; ZJLY-S20-01; KJQZJZ-202506180418; 2026.06.17. YSIPro20i-4P Kit便携式溶解氧测定仪; ZJLY-X15-03; KJQZJZ-202503070059; 2026.03.06. - 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）、按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等技术规范及相关监测标准的要求进行。 采样时每批次采集不少于 10%的现场平行样；每批水样，应选择部分项目加采全程序空白样品，与样品一起送实验室分析；根据相关监测标准或技术规范的要求，釆取加保存剂、冷藏、避光、防震等保护措施，保证样品在保存、运输和制备等过程中性状稳定，避免玷污、损坏或丟失；样品在规定的时效内完成测试，实验室分析采取空白测试 (全程序空白测试、实验室空白测试)、准确度控制(质控样品测试或加标回收实验)、精密度控制(平行样测试)等有针对性的质控措施。 - 水样精密度控制情况统计表 检测项目; 样品数; 采样平行; 实验平行. 个数; 平行样占比（%）; 合格率（%）; 个数; 平行样占比（%）; 合格率（%）. pH值; 26; 4; 15.4; 100; /; /; /. 化学需氧量; 26; 4; 15.4; 100; 4; 12.5; 100. 氨氮; 24; 4; 16.7; 100; 4; 16.7; 100. 总氮; 24; 4; 16.7; 100; 4; 16.7; 100. 总磷; 24; 4; 16.7; 100; 4; 16.7; 100. 五日生化需氧量（BOD5）; 24; 4; 16.7; 100; 4; 16.7; 100. 悬浮物; 32; /; /; /; /; /; /. 色度; 24; /; /; /; /; /; /. 动植物油类; 24; /; /; /; /; /; /. - 水样全程序空白样品检测结果汇总 检测项目; 样品编号; 测定结果. 化学需氧量; HJ250468120201-1; <4mg/L. HJ250468120205-1; <4mg/L. 氨氮; HJ250468120201-1; <0.025mg/L. HJ250468120205-1; <0.025mg/L. 总氮; HJ250468120201-1; <0.05mg/L. HJ250468120205-1; <0.05mg/L. 总磷; HJ250468120201-1; <0.01mg/L. HJ250468120205-1; <0.01mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; HJ250468120201-1; <0.5mg/L. HJ250468120205-1; <0.5mg/L. 动植物油类; HJ250468120201-1; <0.06mg/L. HJ250468120205-1; <0.06mg/L. - 水样现场采样平行样数据汇总 检测项目; 采样日期; 检测结果 （mg/L）; 平行检测结果 （mg/L）; 相对偏差（%）; 允许相对偏差（%）; 结果评价. pH值; 12.11; 7.6; 7.6; 0.0; 0.1（允差）; 合格. 12.12; 7.6; 7.6; 0.0; 0.1（允差）; 合格. 12.11; 7.4; 7.4; 0.0; 0.1（允差）; 合格. 12.12; 7.5; 7.5; 0.0; 0.1（允差）; 合格. 化学需氧量; 12.11; 161; 170; 2.72; 10; 合格. 12.12; 169; 180; 3.15; 10; 合格. 12.11; 183; 175; 2.23; 10; 合格. 12.12; 180; 172; 2.27; 10; 合格. 氨氮; 12.11; 0.620; 0.611; 0.73; 15; 合格. 12.12; 0.567; 0.578; 0.96; 15; 合格. 12.11; 2.12; 2.09; 0.71; 10; 合格. 12.12; 1.96; 1.93; 0.77; 10; 合格. 总氮; 12.11; 2.10; 2.21; 2.55; 5; 合格. 12.12; 1.97; 2.16; 4.60; 5; 合格. 12.11; 6.28; 6.26; 3.25; 5; 合格. 12.12; 6.10; 5.82; 2.35; 5; 合格. 总磷; 12.11; 0.12; 0.13; 4.00; 10; 合格. 12.12; 0.11; 0.12; 4.35; 10; 合格. 12.11; 0.85; 0.84; 0.59; 10; 合格. 12.12; 0.83; 0.81; 1.22; 10; 合格. 五日生化需氧量（BOD5）; 12.11; 43.6; 40.9; 3.20; 20; 合格. 12.12; 45.8; 45.9; 0.11; 20; 合格. 12.11; 42.0; 37.2; 6.06; 20; 合格. 12.12; 46.8; 46.1; 0.75; 20; 合格. - 水样实验室平行样数据汇总 检测项目; 样品编号; 检测结果 （mg/L）; 平行检测结果 （mg/L）; 相对偏差（%）; 允许相对偏差（%）; 结果评价. 化学需氧量; HJ250468120203; 167; 175; 2.34; 10; 合格. HJ250468120303; 186; 181; 1.36; 10; 合格. HJ250468120206; 162; 156; 1.89; 10; 合格. HJ250468120307; 176; 184; 2.22; 10; 合格. 氨氮; HJ25046812008; 4.11; 4.07; 0.49; 10; 合格. HJ250468120208; 0.543; 0.561; 1.63; 15; 合格. HJ250468120304; 2.00; 1.97; 0.76; 10; 合格. HJ250468120308; 1.89; 1.88; 0.27; 10; 合格. 总氮; HJ250468120106; 9.23; 9.14; 0.49; 5; 合格. HJ250468120206; 2.16; 2.14; 0.47; 5; 合格. HJ250468120306; 5.86; 6.02; 1.35; 5; 合格. HJ250468120308; 5.40; 5.32; 0.75; 5; 合格. 总磷; HJ250468120302; 0.83; 0.84; 0.60; 10; 合格. HJ250468120304; 0.84; 0.83; 0.60; 10; 合格. HJ250468120305; 0.83; 0.84; 0.60; 10; 合格. HJ250468120308; 0.85; 0.84; 0.59; 10; 合格. 五日生化需氧量（BOD5）; HJ250468120204; 39.7; 40.6; 1.12; 20; 合格. HJ250468120304; 45.0; 43.5; 1.69; 20; 合格. HJ250468120208; 39.2; 43.3; 4.97; 20; 合格. HJ250468120308; 44.6; 39.6; 5.94; 20; 合格. - 水样质控样品检测结果 检测项目; 质控批号; 测定值（mg/L）; 质控样范围（mg/L）; 评判. pH值; B25040033; 8.49; 8.48±0.05; 合格. 化学需氧量; B25020226; 125/130; 127±8; 合格. 氨氮; B24110522; 2.09; 2.21±0.15; 合格. 总磷; B23081055; 0.124/0.127; 0.128±0.011; 合格. 五日生化需氧量（BOD5）; B25040311; 72.1/72.9; 70.5±5.2; 合格. 动植物油类; A24110219; 39.4; 39.7±3.2; 合格. - 水样加标回收结果表 检测项目; 样品编号; 原样品值（μg）; 加标量（μg）; 回收量（μg）; 加标回收率(%); 加标回收率范围(%); 评判. 总氮; HJ250468120101-JB; 9.78; 20.00; 31.40; 108; 90.0-110; 合格. 总氮; HJ250468120104-JB; 8.86; 24.00; 31.21; 93.1; 90.0-110; 合格. 总氮; HJ250468120202-JB; 10.98; 20.00; 32.13; 106; 90.0-110; 合格. 总氮; HJ250468120307-JB; 27.07; 30.00; 59.64; 109; 90.0-110; 合格. - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测点位布设、采样位置、采样频次、采样时间、样品的采集、运输与保存、样品制备、分析测试等监测过程均按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等技术规范及相关监测标准的要求进行。 现场测试设备在使用前后，按技术规范或相关监测标准的要求，对关键性能指标进行核查并记录，以确认设备状态能够满足监测工作要求。如对大气采样器等采样设备的采样流量进行校准，保证采样流量误差≤5%。实验室分析的质量保证与质量控制按照相关监测标准的要求执行。 - 废气空白加标回收结果表 检测项目; 原样品值（μg）; 加标量（μg）; 回收量（μg）; 加标回收率; 加标回收率范围; 评判. 氨; /; 2.00; 1.97; 98.5; 97-103; 合格. 硫化氢; /; 0.30; 0.33; 110; 92.4-118; 合格. 硫化氢; /; 0.30; 0.31; 103; 92.4-118; 合格. 硫化氢; /; 0.50; 0.45; 90.0; 80.0-120; 合格. 硫化氢; /; 0.50; 0.46; 92.0; 80.0-120; 合格. - 废气运输空白/全程序空白样品检测结果汇总 检测项目; 样品编号; 测定结果. 氨; HJ250468120701-1; <0.5μg/10mL. HJ250468120701-2; <0.5μg/10mL. HJ250468120704-1; <0.5μg/10mL. HJ250468120704-2; <0.5μg/10mL. 硫化氢; HJ250468120607-1; <0.007mg/m3. HJ250468120610-1; <0.007mg/m3. HJ250468120707-1; <0.001mg/m3. HJ250468120707-2; <0.001mg/m3. HJ250468120710-1; <0.001mg/m3. HJ250468120710-2; <0.001mg/m3. - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 校准值与声校准器标准值示值误差不超过0.5dB，否则视为数据无效；声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的示值偏差不超过0.5dB，若超过0.5dB测试数据按无效处理。 - 噪声仪器检查校准结果 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 校准器声级值（dB）A; 校准日期; 校准声级（dB）A; 校准示值偏差要求 dB（A）. 测量前; 测量后. 声校准器; AWA6021A; ZJLY-X14-04; 94.0; 12.11; 昼间：93.8; 昼间：93.8; ＜0.5. 夜间：93.8; 夜间：93.8. 12.12; 昼间：93.8; 昼间：93.8. 夜间：93.8; 夜间：93.8.

# 表六

6.1验收监测内容： 通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，监测期间生产设备及环保设备需正常运行，在工况稳定下进行项目验收采样，验收监测点位布置图见图6-3。 1、废水监测内容 根据调查，项目达产后排放的生产废水主要是水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水、蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝水收集后回用于生产，不外排，水洗废水、喷淋废水、地面及设备清洗废水经厂区新建污水处理站（处理工艺为“调节+气浮+水解+好氧+沉淀池+MBR”）处理后与经化粪池处理后的生活污水直接进入城镇污水管网纳入绍兴水处理发展有限公司处理。厂区雨水经雨水排放口纳入市政雨水管网。根据监测目的和该企业废水处理工艺流程，验收期间本次监测共设置4个废水采样点位详见图6-3，废水监测项目及频次见表 6-1（★表示废水监测点位）。 - 废水分析项目及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水处理设备（新）进口★1; 流量、pH、CODCr、SS、氨氮、色度、BOD5、总氮、总磷、动植物油; 连续监测2天，每天监测4次. 污水处理设备（新）出口★2. 废水总排口★3. 雨水排放口★4; 化学需氧量、SS; 连续监测1天，每天监测2次. 备注：雨水排放口为厂区雨水总排口。. 图 6-1 废水及雨水监测点位（★为采样点位） 2、废气监测内容 （1）有组织废气监测内容 根据现场调查，项目废气主要为污水处理站废气，项目污水处理站废气收集后“次氯酸钠氧化+碱液喷淋”处理后通过一根15m高排气筒（DA009）有组织排放。根据废气处理流程，本次监测共设置2个有组织废气采样点，以“◎”表示，监测项目及频次见下表，监测点位见图6-3。 图 6-2 有组织废气监测点位示意图 - 废气处理设施分析项目和采样频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测时段及频次. 污水处理站废气; “次氯酸钠氧化+碱液喷淋”进口◎1; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续监测2天，每天监测3次. “次氯酸钠氧化+碱液喷淋”出口◎2. - （2）无组织废气监测内容 根据项目生产情况、项目工作区域布置以及验收监测期间天气情况，在绍兴棠烁纺织科技有限公司厂界四周设置4个监测点位。具体监测项目及频次见下表（◯表示无组织废气监测点位）。无组织监测点位布设详见图6-3。 - 无组织排放分析项目和采样频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 采样频次. 1; 上风向◯1; 臭气浓度、氨、硫化氢; 2天，每天3次. 2; 下风向◯2. 3; 下风向◯3. 4; 下风向◯4. - 3、厂界噪声监测 根据声源分布情况，围绕厂界设置4个监测点位，厂界每个测点昼间各测量1次，测量2天，具体监测项目及频次见下表（▲表示噪声监测点位，监测点位布置图详见图6-3）。 - 厂界噪声分析项目和采样频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 采样频次. 1; 厂界东▲1; 昼间噪声; 2天，每天昼间1次. 2; 厂界南▲2. 3; 厂界西▲3. 4; 厂界北▲4. - 4、固体废物调查内容 调查企业固体废物的来源、种类、数量、暂存场所及处置情况，核实危险固废的暂存、转运和处置是否符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求；一般固废是否符合《一般工业固体废物贮存、填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）要求。核实危险台账和处置协议。 “★”-废水采样点； “◎”-有组织废气采样点； “○”-无组织废气采样点； “▲”-企业厂界环境噪声检测点。 图6-3 废水、废气、噪声检测采样点位

# 表七

- 验收监测期间生产工况记录 经企业提供台账和现场核实，2025年12月11日-12日监测期间生产正常，废气处理设施稳定运行，监测期间工况情况见表7-1。 - 监测期间工况情况 日期; 产品; 监测日实际产能（件）; 日设计产能（件）; 生产负荷（%）. 2025.12.11; 高档专业运动服; 7200; 8000; 90. 2025.12.12; 高档专业运动服; 7500; 8000; 93.7.

- 验收监测结果 1、废水治理设施 （1）废水监测结果 浙江蓝扬检测技术有限公司于2025年12月11日、12日对绍兴棠烁纺织科技有限公司污水处理设备进、出口、废水总排口、雨水排放口进行了取样监测，监测结果见表7-2。 - 污水处理设备进口监测结果 单位：mg/L（除pH） 采样点位 /测点编号; 检测结果. 污水处理设备（新）进口/01; 采样日期; 12.11. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 样品编号; HJ250468120101; HJ250468120102; HJ250468120103; HJ250468120104. 样品性状; 淡白微浊; 淡白微浊; 淡白微浊; 淡白微浊. pH值（无量纲）; 7.7; 7.6; 7.6; 7.6. 化学需氧量（mg/L）; 2.63×103; 2.71×103; 2.68×103; 2.61×103. 氨氮（mg/L）; 4.94; 4.67; 4.48; 4.57. 总氮（mg/L）; 9.78; 9.23; 9.41; 8.86. 总磷（mg/L）; 6.94; 7.11; 6.84; 7.08. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 1.03×103; 1.01×103; 1.08×103; 1.09×103. 悬浮物（mg/L）; 40; 36; 28; 42. 色度（倍）; 20; 20; 20; 20. 动植物油类（mg/L）; 40.9; 36.3; 37.7; 44.7. 采样日期; 12.12. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 样品编号; HJ250468120105; HJ250468120106; HJ250468120107; HJ250468120108. 样品性状; 淡白微浊; 淡白微浊; 淡白微浊; 淡白微浊. pH值（无量纲）; 7.6; 7.7; 7.6; 7.6. 化学需氧量（mg/L）; 2.66×103; 2.76×103; 2.95×103; 2.78×103. 氨氮（mg/L）; 4.41; 4.44; 4.23; 4.09. 总氮（mg/L）; 8.03; 9.18; 11.9; 11.7. 总磷（mg/L）; 6.81; 6.94; 6.55; 6.68. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 1.10×103; 1.08×103; 1.02×103; 1.06×103. 悬浮物（mg/L）; 34; 36; 30; 38. 色度（倍）; 20; 20; 20; 20. 动植物油类（mg/L）; 43.5; 37.6; 39.9; 44.3. - 污水处理设备出口监测结果 单位：mg/L（除pH） 采样点位 /测点编号; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 污水处理设备（新）出口/02; 采样日期; 12.11; /; /. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; /; /. 样品编号; HJ250468120201; HJ250468120202; HJ250468120203; HJ250468120204; /; /. 样品性状; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; /; /. pH值（无量纲）; 7.6; 7.6; 7.6; 7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 161; 179; 171; 173; 200; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.620; 0.587; 0.573; 0.555; 20; 达标. 总氮（mg/L）; 2.10; 2.20; 2.14; 2.14; 30; 达标. 总磷（mg/L）; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12; 1.5; 达标. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 43.6; 39.8; 41.9; 40.2; 50; 达标. 悬浮物（mg/L）; 9; 8; 8; 6; 100; 达标. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 80; 达标. 动植物油类（mg/L）; 1.33; 1.21; 1.31; 1.27; 100; 达标. 采样日期; 12.12; /; /. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; /; /. 样品编号; HJ250468120205; HJ250468120206; HJ250468120207; HJ250468120208; /; /. 样品性状; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; /; /. pH值（无量纲）; 7.6; 7.8; 7.6; 7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 169; 159; 176; 179; 200; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.567; 0.608; 0.587; 0.552; 20; 达标. 总氮（mg/L）; 1.97; 2.15; 2.45; 2.23; 30; 达标. 总磷（mg/L）; 0.11; 0.11; 0.12; 0.11; 1.5; 达标. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 42.0; 38.6; 36.9; 41.2; 50; 达标. 悬浮物（mg/L）; 7; 6; 9; 7; 100; 达标. 色度（倍）; 3; 3; 3; 3; 80; 达标. 动植物油类（mg/L）; 1.18; 1.32; 1.42; 1.22; 100; 达标. - 废水总排口和雨水排放口的监测结果 单位：mg/L（除pH） 采样点位 /测点编号; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 废水总排口/03; 采样日期; 12.11; /; /. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; /; /. 样品编号; HJ250468120301; HJ250468120302; HJ250468120303; HJ250468120304; /; /. 样品性状; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; /; /. pH值（无量纲）; 7.4; 7.5; 7.4; 7.4; 6~9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 183; 178; 184; 188; 200; 达标. 氨氮（mg/L）; 2.12; 2.06; 1.97; 1.98; 20; 达标. 总氮（mg/L）; 6.28; 6.21; 6.10; 6.08; 30; 达标. 总磷（mg/L）; 0.85; 0.84; 0.83; 0.84; 1.5; 达标. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 45.8; 46.8; 46.1; 44.2; 50; 达标. 悬浮物（mg/L）; 11; 8; 9; 10; 100; 达标. 色度（倍）; 3; 3; 3; 3; 80; 达标. 动植物油类（mg/L）; 5.64; 4.80; 4.93; 5.34; 100; 达标. 采样日期; 12.12; /; /. 检测频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; /; /. 样品编号; HJ250468120305; HJ250468120306; HJ250468120307; HJ250468120308; /; /. 样品性状; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; 淡黄微浊; /; /. pH值（无量纲）; 7.5; 7.5; 7.5; 7.4; 6~9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 180; 187; 180; 178; 200; 达标. 氨氮（mg/L）; 1.96; 1.87; 1.82; 1.88; 20; 达标. 总氮（mg/L）; 6.10; 5.94; 5.41; 5.36; 30; 达标. 总磷（mg/L）; 0.84; 0.83; 0.82; 0.84; 1.5; 达标. 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 46.8; 43.9; 42.6; 42.1; 50; 达标. 悬浮物（mg/L）; 10; 7; 8; 6; 100; 达标. 色度（倍）; 8; 8; 8; 8; 80; 达标. 动植物油类（mg/L）; 4.98; 4.73; 5.38; 5.54; 100; 达标. 雨水总排口/04; 采样日期; 12.12; /; /. 检测频次; 第一频次; 第二频次; /; /. 样品编号; HJ250468120401; HJ250468120402; /; /. 样品性状; 淡黄微浊; 淡黄微浊; /; /. pH值（无量纲）; 7.4; 7.4; /; /. 化学需氧量（mg/L）; 32; 32; /; /. 悬浮物（mg/L）; 6; 4; /; /. - （1）废水排放口达标情况 - 监测期间，废水总排放口两周期pH值范围为7.4~7.5；化学需氧量的最大浓度为188mg/L；氨氮的最大浓度为2.12mg/L；总氮的最大浓度为6.28mg/L；总磷的最大浓度为0.85mg/L；五日生化需氧量的最大浓度为46.8mg/L；悬浮物的最大浓度为11mg/L；动植物油的最大浓度为5.64mg/L；色度的最大值为8倍。废水总排口两周期化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度的最大浓度和pH值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2中的间接排放限值要求，动植物油的最大浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求。 - 相关指标分析情况如下表所示 - 项目各类产品产量折算表 折算成标准品 项目产品; 《印染行业规范条件(2023年版)》; 《浙江省印染产业环境准入指导意见》; 《纺织染整工业水污染物排放标准》. 产品名称; 规格; 产能; ①机织物; 针织物; ②机织物; 针织物; 机织物; 针织物. 万m/a; t/a; 万m/a; t/a; t/a; t/a. 高档专业运动服; 产品重量2kg/件; 240万件/年; 1800t/a; -; 1800; -; 1800; -; 1800. 注：①机织物标准品为布幅宽度152cm、布重10—14kg/100m 的棉染色合格产品，当产品不同时，可按标准进行换算。针织或纱线标准品为棉浅色染色产品，当产品不同时，可参照《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZ/T 01105）； ②机织物标准品布幅宽度106cm、布重10.01-12kg/100m，摘自浙江省《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/685-2023）中的参数。 - 产品用水量和排水量指标 织物类别; 指标名称; 印染行业规范条件(2023版); 浙江省印染产业环境准入指导意见; 纺织染整工业水污染物排放标准. 标准; 本项目; 标准; 本项目; 标准; 本项目. 纱线、针织物; 新鲜水 取水量; 85吨水/吨; 25.8吨水/吨; 85吨水/吨; 25.8吨水/吨; -; -. 单位产品 排水量; -; -; 78吨水/吨; 26.16吨水/吨; 85吨水/吨; 26.16吨水/吨. - 由上表可知，项目单位产品用水量和排水量指标均满足《印染行业规范条件(2023版》、《浙江省印染产业环境准入指导意见》（2025年）和《纺织染整工业污染物排放标准的限值》（GB4287-2012）限值要求。 2、废气治理设施 （1）有组织废气 ①有组织废气监测结果 本项目有组织废气主要为污水处理站废气，具体监测结果见下表。 - 废气处理设施监测情况1 采样点位/ 测点编号; 采样日期; 样品编号; 检测项目; 排放浓度 （mg/m3）; 排放浓度均值（mg/m3）; 标干流量均值（m3/h）; 排放速率均值（kg/h）; 排放标准（kg/h）; 是否达标. 污水处理站 废水处理设施进口/05; 12.11; HJ250468120501; 氨; 2.33; 2.33（最大值）; 2431; 5.66×10-3（最大值）; /; /. HJ250468120502; 1.79. HJ250468120503; 2.01. HJ250468120507; 硫化氢; 0.375; 0.392（最大值）; 2431; 9.53×10-4（最大值）; /; /. HJ250468120508; 0.382. HJ250468120509; 0.392. HJ250468120513; 臭气浓度 （无量纲）; 2691; 2691（最大值）; /; /; /; /. HJ250468120514; 2290. HJ250468120515; 2290. 12.12; HJ250468120504; 氨; 2.02; 2.02（最大值）; 2423; 4.89×10-3（最大值）; /; /. HJ250468120505; 1.70. HJ250468120506; 1.87. HJ250468120510; 硫化氢; 0.383; 0.383（最大值）; 2423; 9.28×10-4（最大值）; /; /. HJ250468120511; 0.369. HJ250468120512; 0.374. HJ250468120516; 臭气浓度 （无量纲）; 1995; 2290（最大值）; /; /; /; /. HJ250468120517; 2290. HJ250468120518; 1995. 污水处理站 废水处理设施出口/06; 12.11; HJ250468120601; 氨; 0.59; 0.59（最大值）; 2918; 1.72×10-3（最大值）; 4.9; 达标. HJ250468120602; 0.50. HJ250468120603; 0.48. HJ250468120607; 硫化氢; 0.116; 0.121（最大值）; 2918; 3.53×10-4（最大值）; 0.33; 达标. HJ250468120608; 0.108. HJ250468120609; 0.121. HJ250468120613; 臭气浓度 （无量纲）; 269; 269（最大值）; /; /; 2000; 达标. HJ250468120614; 229. HJ250468120615; 269. 12.12; HJ250468120604; 氨; 0.46; 0.54（最大值）; 2994; 1.62×10-3（最大值）; 4.9; 达标. HJ250468120605; 0.42. HJ250468120606; 0.54. HJ250468120610; 硫化氢; 0.136; 0.136（最大值）; 2994; 4.07×10-4（最大值）; 0.33; 达标. HJ250468120611; 0.114. HJ250468120612; 0.125. HJ250468120616; 臭气浓度 （无量纲）; 309; 309（最大值）; /; /; 2000; 达标. HJ250468120617; 229. HJ250468120618; 269. 有组织废气达标情况： 监测期间，废气处理设施排气筒出口两周期废气氨的最大排放速率为0.00172kg/h；硫化氢最大排放速率为0.000407kg/h；臭气浓度最大排放浓度为309。 因此，污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度两周期排放速率最大值符合执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。 （2）无组织废气监测结果 本项目监测期间气象状况、厂界无组织废气监测结果见下表。 - 监测两周期气象状况 日期; 检测频次; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 湿度（%RH）; 气压（kPa）; 天气状况. 12.11; 第一频次; 西北; 1.8; 18.8; 57; 101.4; 晴. 12.11; 第二频次; 西北; 1.6; 19.7; 52; 101.2; 晴. 12.11; 第三频次; 西北; 2.0; 18.5; 47; 101.3; 晴. 12.12; 第一频次; 西北; 2.8; 7.2; 69; 101.5; 阴. 12.12; 第二频次; 西北; 2.4; 8.8; 62; 101.4; 阴. 12.12; 第三频次; 西北; 3.1; 9.9; 54; 101.1; 阴. - 厂界无组织排放的监测结果 1 采样点位/测点编号; 检测项目; 采样日期; 检测频次; 样品编号; 检测结果（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）; 是否达标. 厂界1/07; 氨; 12.11; 第一频次; HJ250468120701; 0.40; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120702; 0.26; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120703; 0.08; 1.5; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120704; 0.11; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120705; 0.24; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120706; 0.11; 1.5; 达标. 厂界2/08; 12.11; 第一频次; HJ250468120801; 0.15; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120802; 0.31; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120803; 0.11; 1.5; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120804; 0.37; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120805; 0.14; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120806; 0.08; 1.5; 达标. 厂界3/09; 12.11; 第一频次; HJ250468120901; 0.22; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120902; 0.10; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120903; 0.09; 1.5; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120904; 0.08; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468120905; 0.25; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468120906; 0.06; 1.5; 达标. 厂界4/10; 12.11; 第一频次; HJ250468121001; 0.25; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468121002; 0.34; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468121003; 0.38; 1.5; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468121004; 0.24; 1.5; 达标. 第二频次; HJ250468121005; 0.05; 1.5; 达标. 第三频次; HJ250468121006; 0.07; 1.5; 达标. - 厂界无组织排放监测结果 2 采样点位/测点编号; 检测项目; 采样日期; 检测频次; 样品编号; 检测结果（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）; 是否达标. 厂界1/07; 硫化氢; 12.11; 第一频次; HJ250468120707; 0.002; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120708; 0.002; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120709; 0.003; 0.06; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120710; 0.002; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120711; 0.003; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120712; 0.002; 0.06; 达标. 厂界2/08; 12.11; 第一频次; HJ250468120807; 0.002; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120808; 0.002; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120809; 0.002; 0.06; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120810; 0.001; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120811; 0.002; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120812; 0.002; 0.06; 达标. 厂界3/09; 12.11; 第一频次; HJ250468120907; 0.005; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120908; 0.005; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120909; 0.003; 0.06; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120910; 0.004; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468120911; 0.004; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468120912; 0.005; 0.06; 达标. 厂界4/10; 12.11; 第一频次; HJ250468121007; 0.009; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468121008; 0.008; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468121009; 0.007; 0.06; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468121010; 0.007; 0.06; 达标. 第二频次; HJ250468121011; 0.008; 0.06; 达标. 第三频次; HJ250468121012; 0.006; 0.06; 达标. - 厂界无组织排放监测结果 3 采样点位/测点编号; 检测项目; 采样日期; 检测频次; 样品编号; 检测结果（无量纲）; 排放标准（mg/m3）; 是否达标. 厂界1/07; 臭气浓度; 12.11; 第一频次; HJ250468120713; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120714; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120715; <10; 20; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120716; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120717; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120718; <10; 20; 达标. 厂界2/08; 12.11; 第一频次; HJ250468120813; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120814; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120815; <10; 20; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120816; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120817; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120818; <10; 20; 达标. 厂界3/09; 12.11; 第一频次; HJ250468120913; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120914; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120915; <10; 20; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468120916; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468120917; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468120918; <10; 20; 达标. 厂界4/10; 12.11; 第一频次; HJ250468121013; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468121014; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468121015; <10; 20; 达标. 12.12; 第一频次; HJ250468121016; <10; 20; 达标. 第二频次; HJ250468121017; <10; 20; 达标. 第三频次; HJ250468121018; <10; 20; 达标. 无组织废气达标情况： 验收监测期间，企业厂界的4个监测点的氨、硫化氢、恶臭浓度监测浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。 3、噪声治理设施 本项目厂界噪声监测结果见下表。 - 厂界噪声监测结果汇总表 采样点位/ 测点编号; 主要声源; 昼间; 夜间; 是否达标. 测量时段; 结果 Leq dB(A); 排放标准dB(A); 测量时段; 结果 Leq dB(A); 噪声最大值Lmax dB(A); 排放标准dB(A). 厂界东侧外一米/11; 机械噪声; 2025.12.11 16:21-16:49; 62; 65; 2025.12.11 22:03-22:31; 53; 67; 55; 达标. 厂界南侧外一米/12; 机械噪声; 62; 65; 52; 66; 55; 达标. 厂界西侧外一米/13; 机械噪声; 61; 65; 52; 68; 55; 达标. 厂界北侧外一米/14; 机械噪声; 61; 70; 52; 65; 55; 达标. 厂界东侧外一米/11; 机械噪声; 2025.12.12 15:07-15:36; 62; 65; 2025.12.12 22:02-22:31; 51; 62; 55; 达标. 厂界南侧外一米/12; 机械噪声; 62; 65; 52; 64; 55; 达标. 厂界西侧外一米/13; 机械噪声; 61; 65; 52; 64; 55; 达标. 厂界北侧外一米/14; 机械噪声; 63; 70; 52; 63; 55; 达标. 厂界噪声达标情况：本项目东、南、西侧厂界各监测点位昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，北侧厂界监测点位昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准要求。 4、污染物排放总量核算 - （1）废水 根据调查，企业年废水排放量为47088吨，废水中化学需氧量、氨氮浓度排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中DW001 工业污水排放口载明要求化学需氧量 80mg/L、氨氮10mg/L，则废水中主要污染物年排放量情况见下表。 - 废水主要污染物年排放量核算 污染物; 实际年排放量（t/a）; 工况折算实际年排放量（t/a）; 环评及批复控制值（t/a）; 达标情况. 废水量; 47088; 51294; 58860; 符合. 化学需氧量; 3.767; 4.10; 4.709; 符合. 氨氮; 0.471; 0.513; 0.589; 符合. 由上表可知，项目废水排放量为51294吨/年，化学需氧量排放量为4.10吨/年，氨氮排放量为0.513吨/年符合环评及批复中的总量控制要求（废水量为58860吨/年，化学需氧量为4.709吨/年，氨氮为0.589吨/年）。 - 5、固废调查结果 根据验收监测期间调查，项目固废主要为废品布、废一般包装材料、污泥、废滤布、废机油、废机油桶、废包装材料。 项目废品布、废一般包装材料、废滤布经收集后出售给物资公司，污泥委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置；废机油、废机油桶、废包装材料收集后交由浙江绿晨环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司处置。项目产生的所有固体废物均得到综合利用或合理处置。项目各类固废的处置措施合理，去向明确，符合相关环保要求。 - 环保设施处理效率和总量控制情况分析 由于企业污水处理站废气进口浓度低，废气处理设备平均处理效率为63.8%，未满足《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》中85%的处理效率要求，本项目污水处理站废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值要求，可做到达标排放。 项目投产后，废水污染物排放总量控制在《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》中明确的指标内。本项目实施后，全厂主要污染物排环境总量控制指标为：化学需氧量4.709t/a（排环境）、氨氮0.589t/a（排环境）。

# 表八

- 验收监测结论： - 环保设施调试运行效果 绍兴棠烁纺织科技有限公司对建设项目环境影响登记表及审查意见中的环境保护要求和污染防治措施已基本落实到位，项目在“三同时”验收监测期间，环境保护设施正常运行，各类污染物均能达标排放。 - 污染物排放监测结果 - 废气监测结果 在验收监测期间，污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度两周期排放速率最大值符合执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。厂界的氨、硫化氢、恶臭浓度监测浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。 - 废水监测结果 验收监测期间，项目废水总排口两周期化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度的最大浓度和pH值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2中的间接排放限值要求，动植物油的最大浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求。 - 噪声监测结果 验收监测期间，本项目东、南、西侧厂界各监测点位昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，北侧厂界监测点位昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准要求。 - 固体废物调查结果 根据验收监测期间调查，项目固废主要为废品布、废一般包装材料、污泥、废滤布、废机油、废机油桶、废包装材料。 项目废品布、废一般包装材料、废滤布经收集后出售给物资公司，污泥委托浙江浙能滨海环保能源有限公司处置；废机油、废机油桶、废包装材料收集后交由浙江绿晨环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司处置。项目产生的所有固体废物均得到综合利用或合理处置。项目各类固废的处置措施合理，去向明确，符合相关环保要求。 - 环保设施处理效率和总量控制核算结果 由于企业污水处理站废气进口浓度低，废气处理设备平均处理效率为63.8%，未满足《绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目建设项目环境影响登记表》中85%的处理效率要求，本项目污水处理站废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值要求，可做到达标排放。 根据本次验收核算，项目化学需氧量和氨氮年排放总量在4.709t/a和0.589t/a范围内，符合环评中对总量控制要求。 - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。 表8-1（国环规环评〔2017〕4号）的第八条对照分析表 国环规环评〔2017〕4号第八条; 本项目情况; 是否合格. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 1、企业严格按照环评及备案内容建设和落实废气、废水、噪声和固废的污染防治措施和设施，建设过程中环境保护设施或者环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的，符合“三同时”要求；; 合格. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 2、企业各项污染物排放均符合国家和地方相关标准要求，符合审批要求污染物排放总量控制指标；; 合格. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 3、企业严格按照环评及备案内容建设，项目建设内容、生产规模、设备及原辅材料、生产工艺均与环评一致；; 合格. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 4、企业在建设过程中未造成重大环境污染事故；; 合格. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 5、项目于2025年10月28日进行排污许可登记变更，登记编号为91330621MA2JUA463X001Z；; 合格. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 6、企业整体生产线和污染防治设施已建设完成，无分期建设和投入生产；; 合格. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 7、企业不存在违反环境保护法律、行政法规等情况；; 合格. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 8、验收报告基础资料数据齐全，报告内容完整，验收结论明确，验收报告符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）的文件要求。; 合格. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 9、企业不存在其他不符合环境保护法律、行政法规等情形的。; 合格. 通过上表对比，可知项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中的第八条要求，建设单位可以提出验收合格的意见。 - 验收结论 综上所述，“绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目”严格执行环境影响评价制度，各项污染防治措施按要求落到了实处，废水、废气、厂界噪声达标排放，各类固废去向明确，处置合理；环境管理体系健全，完成环评报告及其备案内容中的各项环保设施、措施和要求。在此基础上，本报告认为该项目基本满足建设项目环境保护设施竣工验收合格条件，同意通过竣工环境保护验收。 - 建议 - 进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放； - 进一步按照公司实际情况制定各项环保管理制度，并切实按照制定的制度开展各项环保工作； - 加强原辅材料、生产设施等管理，杜绝生产过程中的跑冒滴漏现场。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 绍兴棠烁纺织科技有限公司年产240万件高档专业运动服生产线技改提升项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | C1821运动休闲针织服装制造 | 建设地点 |  | 绍兴市柯桥区马鞍街道迎海路388号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | “十五、纺织服装、服饰业 18”的“针织或钩针编织服装制造 182”中的“有洗水、砂洗工艺的” |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经120.620868°，北纬30.134191° |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产240万件高档专业运动服 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产240万件高档专业运动服 | 环评单位 |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 绍兴市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 绍市环柯规备〔2025〕25号 | 环评文件类型 |  | 登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025年10月 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年10月27日 | 排污许可回执取得时间 |  | 2025.10.28 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 中铁建工集团有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 中铁建工集团有限公司 | 本工程排污许回执编号 |  | 91330621MA2JUA463X001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 绍兴棠烁纺织科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江蓝扬检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 80.95% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 150 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1500 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 200 | 所占比例（%） |  | 13.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 100 | 废气治理（万元） | 70 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | 5 | 其他（万元） |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 700t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | / |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  | / | 验收时间 |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | 72420 | / | / | / | / | 51294 | 51294 | 9180 | 114534 | / |  | / | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | 5.79 | / | / | / | / | 4.10 | 4.10 | 0.731 | 9.159 | / |  | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 0.72 | / | / | / | / | 0.513 | 0.513 | 0.088 | 1.145 | / |  | / | / |  |