| 项目名称 | 杭州瑞普医学检验实验室迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州瑞普医学检验实验室有限公司 |
| 法人代表 | 孙宜春 | 联系人 | 赖婷 |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层 |
| 联系电话 | 18768146278 | 传 真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层 |
| 立项部门 | 余杭区经济和信息化局 | 批准文号 | 2019-330110-73-03-005094-000 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改□ | 行业类别 | M37研究和试验发展 |
| 占地面积 | —— | 绿化面积 | —— |
| 总 投 资 | 1095.3万元 | 环保投资 | 8万元 | 所占比例 | 0.7% |
| 评价经费 | — | 投产日期 | — |

# 工程内容及规模

- 项目由来

2016年，杭州瑞普医学检验所有限公司租用杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号5幢22层的闲置房屋从事医学检测服务，检测对象主要为各级医院送检标本，包括血液、组织等，主要用来检测早期肿瘤筛查（不含组织切片检测）。预计每年可完成标本检测共计10000例。企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司进行了环评，杭州市余杭区环境保护局以环评批（2016）489号对本项目进行批复，2018年，浙江鼎清环境监测技术有限公司对该项目进行了竣工验收，具体详见附件3。2017年12月26，杭州瑞普医学检验所有限公司更名为杭州瑞普医学检验实验室有限公司，为了更好的迎接市场需求，现有企业已经停产，拟搬迁至杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层进行医学检测服务，预计每年可完成标本检测共计15000例，现阶段正处于停产搬迁阶段。检测对象主要为各级医院送检标本，包括血液、组织等，主要用来检测早期肿瘤筛查（不含组织切片检测）。余杭区经济和信息化局以2019-330110-75-03-005094-000进行了备案。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法规要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号），本项目属于第三十七项“研究和试验发展”第107项“专业实验室”中“其他”项目，故环评文件编制类型应为报告表。

建设单位杭州瑞普医学检验实验室有限公司委托我公司对“杭州瑞普医学检验实验室迁扩建项目”的环境影响进行评价，根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号），该建设项目不在余杭区未来科技城《余杭区“区域环评+环境标准”改革方案》环评审批负面清单的项目，故降级为登记表，报请环保主管部门备案。

- 编制依据

2.1法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，修订版 2015.1.1 实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，自 2003 年 9 月 1 日起实施，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018 年 12 月 29 日修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十二届全国人大常委会， 2016.1.1 施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27 修订，2018.1.1 施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018.12.29 修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年修正本），2016.11.7 修正；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，第九届全国人大常委会，2002.6.29 通过，2003.1.1 施行，2012.2.29 修正；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第 31 号，2009.1.1施行；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修正），第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26 修正；

（10）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第 682 号）自 2017 年 10 月 1 日起正式施行；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018 年 4 月 28 日起施行；

（12）《浙江省大气污染防治条例》，2016 年 5 月 27 日修订，自 2016 年 7 月 1 日期施行；

（13）《浙江省水污染防治条例》（2017 年修正），第十二届浙江省人大常委会，2017.11.30 修正；

（14）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017 年修正），第十二届浙江省人大常委会，2006.3.29 通过，2006.6.1 施行，2017.9.30 修正；

（15）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府第 364 号令，2018.3.1施行，2018.1.22 修正；

（16）《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正》，浙江省人民政府令第 321号令；

（17）《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染物防治行动计划（2013-2017 年）的通知》，（浙政发[2013]59 号）；

（18）《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发 2014（28）号）；

（19）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76 号，2009.10.28；

（20）《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015 年本）》，浙江省环境保护厅，浙环发[2015]38 号，2015.9；

（21）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020.1.1起施行；

（22）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28 发布并施行）；

（23）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2019 年本），（2019.7.23），杭政办函[2019]67 号；

（24）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）；

（25）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015 年 6 月）；

（26）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016 年）；

（27）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018.8）。

2.2相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》，HJ 2.1-2016，国家环保总局；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ 2.2-2018，国家生态环境部；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》，HJ 2.3-2018，国家生态环境部；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ 2.4-2009，国家环保部；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》，HJ 19-2011，国家环保部；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ 169-2018，国家生态环境部；

（7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ 610-2016，国家环保部；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》，HJ 964-2018，生态环境部；

（9）原浙江省环保局颁发《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4 修订。

2.3项目技术文件及其他依据

（1）业主提供的项目相关资料；

（2）业主与本环评单位签订的环评委托协议书。

3．建设内容

企业属于异地迁建项目，迁建前后的建设规模详见表1-1。

#### 表1-1  迁建前后的规模

| 序号 | 项目 | 迁建前 | 迁建后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本检测 | 10000例 | 15000例 |
| 2 | 生产班制 | 单班 | 单班 |
| 3 | 劳动定员 | 13 | 44 |
| 4 | 年工作时间 | 300 | 300 |
| 5 | 食堂和宿舍 | 不涉及 | 不涉及 |

4．原辅材料

主要原辅材料详见表1-2。

#### 表1-2  主要原辅材料清单

| 名称 | 产地 | 规格 | 迁建前 | 迁建后 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QIAMP DNA FFPE Tissue Kit（石蜡）包埋组织提取试剂盒 | QIAGEN | 50反应 | 97 | 146 | 盒 |
| Rneasy Mini Kit（核糖核酸提取试剂盒） | QIAGEN |  | 3 | 5 | 盒 |
| HiPure Blood & Tissue DNA kit （血液或组织脱氧核糖核酸提取试剂盒） | 美基 | 250反应 | 9 | 14 | 盒 |
| Histo-clear（脱蜡剂） | 桑格国际贸易（上海）有限公司 | 3.78L | 3 | 5 | 桶 |
| QIAamp® Circulating Nucleic Acid（游离脱氧核糖核酸提取试剂盒） | QIAGEN | 50反应 | 48 | 72 | 盒 |
| NucleoSnap DNA Plasma（游离脱氧核糖核酸提取试剂盒） | MNG | 50反应 | 81 | 122 | 盒 |
| High Sensitivity DNA Reagents（脱氧核糖核酸片段质检试剂） | Agilent |  | 35 | 53 | 套 |
| High Sensitivity DNA Chips（脱氧核糖核酸片段质检芯片） | Agilent | 10张芯片 1张电极清洗芯片 | 35 | 53 |  |
| Dynabeads MyOne Streptavidin T1（链霉亲和素磁珠） | life/invitrogen | 50mL(10mg/mL） | 21 | 31 | 瓶 |
| SureSelect Target Enrichment Box 1（建库目标富集试剂盒1） | Agilent | 96 Reactions | 152 | 228 | 套 |
| SureSelect Target Enrichment Kit ILM Indexing Hyb Module Box2（建库目标富集试剂盒2） | Agilent | 96 Reactions | 152 | 228 |  |
| SureSelect XT Library Prep Kit（建库试剂盒） | Agilent | 96 Reactions | 152 | 228 |  |
| KAPA Hyper Prep Kit（建库试剂盒） | KAPA | 96 Reactions | 112 | 168 | 盒 |
| Herculase Ⅱ Fusion Enzyme With dNTP Combo（扩增试剂） | Agilent | 200 Reactions | 64 | 96 | 盒 |
| dsDNA HS Assay Kit for Qubit（脱氧核糖核酸浓度质检试剂） | 翌圣生物科技有限公司 | 500.R（质检） | 55 | 82 | 盒 |
| Hieff NGS DNA Selection Beads（脱氧核糖核酸片段筛选磁珠） | 翌圣生物科技有限公司 | 450 mL(代替XP磁珠) | 5 | 7 | 瓶 |
| SureSelectXT HS 杂交建库试剂盒 | Agilent | 96 Reactions | 13 | 19 |  |
| hiff ngs maxup ⅱ dna library prep kit for illumina（建库试剂盒） | 翌圣生物科技有限公司 | 96t（kapa测试） | 11 | 17 | 盒 |
| Cell Free DNA Reference Standard Set（游离脱氧核糖核酸标准品） | Horizon |  | 24 | 36 | 盒 |
| Phix Control v3（参考文库） | Illumina | FC-110-3001 | 1 | 2 | 盒 |
| 无水乙醇 |  | 500mL | 181 | 271 | 瓶 |
| 75%乙醇 |  | 桶装5L医用消毒酒精，75%浓度 | 27 | 41 | 桶 |
| 吐温-20 |  | 500mL | 1 | 2 | 瓶 |
| 异丙醇 |  | 500mL | 19 | 29 | 瓶 |
| UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water（水） | thermo | 500ml | 41 | 62 | 瓶 |
| SureSelect XT Custom 1-499kb（RJA）（核糖核酸探针） | Agilent | 96人份（v5） | 7968 | 11952 | 份 |
| SureSelect XT Custom 1-499kb（RMA中panel） | Agilent | 96人份 | 397 | 595 | 份 |
| SureSelect XT Custom 1-499kb（RHA）（核糖核酸探针） | Agilent | 96人份 | 352 | 528 | 份 |
| SureSelect XT Custom 0.5-2.9Mb（核糖核酸探针） （200 GENE RXA ） | Agilent | 96人份 | 1439 | 2158 | 份 |
| SureSelect XT Custom 0.5-2.9Mb（核糖核酸探针） （新RRA） | Agilent | 96人份 | 887 | 1330 | 份 |
| SureSelect XT Custom 0.5-2.9Mb RPA 200gene（核糖核酸探针） | Agilent | 96人份 | 33 | 50 | 份 |
| SureSelect XT Custom 1-499kb（RQA）（核糖核酸探针） | Agilent | 96人份 | 2843 | 4265 | 份 |
| SureSelect XT 人全外显子V6（核糖核酸探针） | Agilent | 16人份 | 19 | 29 | 份 |
| EGFR基因突变检测试剂盒 | 艾德 | 12人/盒 | 75 | 113 | 盒 |
| KRAS基因突变检测试剂盒 | 艾德 | 6人/盒 | 25 | 38 | 盒 |
| BRAF基因突变检测试剂盒 | 艾德 | 24人/盒 | 9 | 14 | 盒 |
| Qubit RNA HS Assay Kit | life | 100R | 1 | 2 | 盒 |
| ALK-RET-ROS1 Fusion FFPE RNA Reference Standard（ALK-RET-ROS1融合基因检测试剂盒） | Horizon |  | 3 | 5 | 盒 |
| ROS1基因突变检测试剂盒 | 艾德 | 12人/盒 | 15 | 22 | 盒 |
| AllPrep DNA/RNA FFPE Kit（提取试剂盒） | QIAGEN |  | 3 | 5 | 盒 |

#### 表1-3  试剂消耗量

| 名称 | 厂家 | 规格 | 迁建前 | 迁建后 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦迪康口罩 | MEDICOM | 178×89，白色，10盒/箱 | 381 | 572 | 盒 |
| 一次性PE手套 | 光明 | 中号，50包/箱 | 180 | 270 | 包 |
| 手套 | 爱马斯 | 小号，10盒/箱 | 411 | 616 | 盒 |
| 手套 | 爱马斯 | 中号，10盒/箱 | 343 | 514 | 盒 |
| 一次性塑料培养皿 |  | 直径60mm | 61 | 92 | 袋 |
| 一次性头套 | 爱马斯 | 21寸 | 9 | 14 | 袋 |
| 0.5-10uL透明吸头 | AXYGEN | 1000支/袋，20包/箱 | 153 | 230 | 包 |
| 袋装10-100uL低吸附带滤芯 | GEB | 1000支/袋，10袋/箱 | 283 | 424 | 袋 |
| 袋装100-1000uL低吸附带滤芯枪头 | GEB | 1000支/袋，5袋/箱 | 93 | 140 | 袋 |
| 袋装10-200uL低吸附带滤芯 | GEB | 1000支/袋，10袋/箱 | 397 | 596 | 袋 |
| 5ml 移液吸头 | 淘宝 | 300支/包 | 12 | 18 | 袋 |
| 袋装0.5-10uL低吸附带滤芯枪头（枪头长度长） | GEB | 1000支/袋，10袋/箱 | 80 | 120 | 袋 |
| 0.2mLPCR薄壁八联管盖（平盖） | AXYGEN | 125排/包，10包/箱 | 23 | 34 | 包 |
| 0.2mLPCR薄壁无色8联管 | AXYGEN | 125排/盒，10盒/箱 | 23 | 34 | 盒 |
| 0.2mLPCR无色低吸附薄壁管（平盖） | AXYGEN | 低吸附型，1000/盒，10盒/箱 | 85 | 128 | 盒 |
| 0.5mL无色PCR平盖薄壁管 | AXYGEN | 1000个/盒，10盒/箱 | 83 | 124 | 盒 |
| 2.0mL无色离心管 | AXYGEN | 500/盒，10盒/箱 | 13 | 20 | 盒 |
| 10mL移液管 | Corning | 灭菌，独立包装，纸质/塑料包装，50个/包，4包/箱 | 9 | 14 | 包 |
| 15mL离心管 |  | 50个/袋，10袋/箱 | 195 | 292 | 袋 |
| 50mL离心管 |  | 平底，平底盖，PP（聚丙烯）材质，灭菌，25个/包，20包/箱 | 152 | 228 | 包 |
| 250mL离心管 |  | 锥形底，平底盖，PP（聚丙烯）材质，灭菌 | 25 | 38 | 包 |
| 5mL移液管 | Corning | 灭菌，独立包装，纸质/塑料包装，50个/包，4包/箱 | 11 | 16 | 包 |
| 1.5 mL 低吸附离心管 | GEB | 500个/袋，10袋/箱 | 401 | 602 | 袋 |
| 2mL 冻存管 |  | 圆底，自立式，内旋密盖，PP（聚丙烯）材质，灭菌，大包装，硅胶垫圈，50个/包，10包/箱 | 92 | 138 | 包 |
| 5ml离心管 |  | 250只/包，5包/箱 | 3 | 4 | 包 |
| Vacvalves(24) | Qiagen | 24个/包 | 4 | 6 | 包 |
| 25ML移液管 | Corning | 25个/包，8包/箱 | 5 | 8 | 包 |
| 无尘纸 |  | 11×21cm，280抽 | 16 | 24 | 盒 |
| 塑料96孔冻存盒 |  | 蓝色 | 632 | 948 | 个 |
| 纸质冻存盒 |  | 白色 | 68 | 102 | 个 |
| microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap | Covaris | 6x16mm，25个/包，10包/箱 | 173 | 260 | 包 |
| Qsep400标准DNA卡夹 | Bioptic | 4CH-S2 | 3 | 4 | 盒 |

主要原辅材料理化性质：

| CAS号 | 64-17-5 |
| --- | --- |
| 中文名称 | 乙醇 |
| 英文名称 | Ethanol |
| 分子式 | C2H6O | 外观和性状 | 无色液体 |
| 分子量 | 46.07 | 沸点 | 78.3℃ |
| 熔点 | -114.1ºC | 水溶性 | 与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数 |
| 密度 | 0.789 | 闪点 | 13℃ |
| CAS号 | 67-63-0 |
| 中文名称 | 异丙醇 |
| 英文名称 | iso-Propyl alcohol |
| 分子式 | C3H8O | 外观和性状 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 |
| 分子量 | 60.06 | 沸点 | 82.4ºC |
| 熔点 | -88.5ºC | 水溶性 | 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 密度 | 0.7855 | 闪点 | 12ºC |
| 危险标记 | 本品易燃，具刺激性。 | 主要用途 | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 |

5．主要生产设备

迁建前试验设备清单详见表1-4，迁建后新增设备情况详见表1-5。

#### 表1-4 迁建前设备情况

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因测序仪 | SY-412-1001 | 5 |
| 2 | 基因测序仪 | SY-401-4001 | 1 |
| 3 | 投影机 | EPSON CB-935W | 1 |
| 4 | 振荡培养箱 | 68792 TNFORS | 1 |
| 5 | 超低温冰箱 | TSE240V-ULTS Thermo | 3 |
| 6 | 生物安全柜 | 1300 Series A2 Thermo | 3 |
| 7 | 液氮罐 | BioCane 20 Thermo | 2 |
| 8 | 恒温摇床 | LYZ-100B上海龙跃 | 1 |
| 9 | 立式冷柜（-20度）冰柜 | DW-25L287澳柯玛 | 2 |
| 10 | 立式冷藏（4度)冰柜 | YC-280上海龙跃 | 2 |
| 11 | 超净工作台 | S.SW-CJ-2FD上海龙跃 | 12 |
| 12 | 台式离心机 | CT14D | 2 |
| 13 | 冷冻离心机ST40R | 50126393 | 1 |
| 14 | 自净传递窗 | 600*600*600 | 8 |
| 15 | 单人单吹风淋室 | SUS304 | 1 |
| 16 | 基因簇生成工作站 | SY-301-2002 | 2 |
| 17 | PH计 | 913 | 1 |
| 18 | 电泳电源 | Enduro 300 | 2 |
| 19 | 电泳系统 | Enduro 10.10 | 2 |
| 20 | 金属浴（不锈钢加热锅） | MINIB-100I | 1 |
| 21 | 万分之一天平 | BSA224S-CW | 1 |
| 22 | 高压灭菌锅 | GR85DR(85L) | 1 |
| 23 | 全自动凝胶成像分析系统 | GDS-1365 | 1 |
| 24 | 微量分光光度计 | ND2000 | 1 |
| 25 | 振荡培养箱 | 68792 | 1 |
| 26 | 培养箱（C02培养箱） | INC153 | 3 |
| 27 | 三气培养箱 | INC153 | 1 |
| 28 | PCR仪 | ProFlex 3*32 | 1 |
| 29 | 体视显微镜 | SZ51-SET | 1 |
| 30 | 显微镜 | CKX31 | 3 |
| 31 | 荧光显微镜（倒置相差） | IX53 | 1 |
| 32 | 高速（冷冻）离心机 | Sorvall ST 40R | 1 |
| 33 | 高速冷冻台式离心机 | Micro17R | 2 |
| 34 | 高速台式离心机 | Micro17 | 2 |
| 35 | 8通道连续加样器 | Finnpipette Stepper | 4 |
| 36 | 电动吸液器 | S1 | 8 |
| 37 | 4℃/-20℃双层冰箱 | BCD-321WDBA | 7 |
| 38 | 磁力架 | Magnetic stand-96 | 2 |
| 39 | 生物安全柜 | 1300 Series A2 | 1 |
| 40 | 超纯水系统 | Milli-Q Advantage A10 | 1 |
| 41 | 冰冻切片机 | CM1950 | 1 |
| 42 | 实时定量PCR仪 | 7500 | 1 |
| 43 | 流式细胞分析仪 | BD Calibur | 1 |
| 44 | 天平 | BSA-423s | 1 |
| 45 | PCR仪 | T100 | 2 |
| 46 | -25℃卧式冷藏箱 | DW-25W525 | 3 |
| 47 | 荧光计 | Qubit3 | 1 |
| 48 | 微孔板迷你离心机 | Labnet | 2 |
| 49 | 芯片生物分析仪 | 2100 | 1 |
| 50 | 自动聚焦声波基因组剪切仪 | M220 | 1 |
| 51 | 二氧化碳振荡培养箱 | 68792 | 1 |
| 52 | 恒温混匀仪 | 奥盛MS-100 | 1 |
| 53 | 八连管迷你离心机 | MINI-4K | 1 |
| 54 | 冰箱 | BCD-216SDN 海尔 | 1 |
| 55 | 单道可调量程移液器 | 100-1000ul | 2 |
| 56 | 单道可调量程移液器 | 10-100ul | 2 |
| 57 | 单道可调量程移液器 | 0.5-10ul | 4 |
| 58 | 单道可调量程移液器 | 20-200ul | 2 |
| 59 | 单通道移液器 | F2(0.2-2ul） | 9 |
| 60 | 单通道移液器 | F2(100-1000ul） | 14 |
| 61 | 单通道移液器 | F2(20-200ul） | 14 |
| 62 | 单通道移液器 | F2(2-20ul） | 14 |
| 63 | 烘箱 | DHG-9070A上海龙跃 | 1 |
| 64 | 螺旋混合仪 | MIX-28 | 6 |
| 65 | 水浴锅 | HH.S11-4-S上海龙跃 | 2 |
| 66 | 条码打印机 | 东芝B-462TS | 1 |
| 67 | 微型离心机 | MINI-10K | 6 |
| 68 | 液氮罐 | YD-30-125 | 1 |
| 69 | 吸痰器 | 7A-23B 鱼跃 | 7 |
| 70 | 移液管 | 4488 10ml | 1 |
| 71 | 移液器架 | -- | 7 |
| 72 | 制冰机 | HZB-25BF | 1 |
| 73 | 振荡恒温金属浴 | MS-100 | 1 |
| 74 | 真空泵 | GM-0.33A 津腾 | 1 |

#### 表1-5  迁建后新增设备情况

| 设备 | 型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2培养箱240L | HERAcell 240i | Thermo | 5 |
| Pipet-Lite XLS单通道移液器 | 0.1-2.5ul | RAININ | 1 |
| Pipet-Lite XLS单通道移液器 | 2-20ul | RAININ | 8 |
| Pipet-Lite XLS单通道移液器 | 100-1000ul | RAININ | 9 |
| Pipet-Lite XLS单通道移液器 | 20-200ul | RAININ | 8 |
| Pipet-Lite XLS单通道移液器 | 0.1-2.5ul | RAININ | 7 |
| Countess® II自动细胞计数仪 | AMQAX1000 | Life | 4 |
| TGear微型离心机 | OSE-MC8 | TGear | 5 |
| 程控降温仪 | CryoMed | Thermo | 1 |
| 电动吸液器 | Easypet3 | eppendorf | 8 |
| 高速（冷冻）离心机 | Sorvall ST 40R | Thermo | 4 |
| 生物安全柜 | 1300系列A2 | Thermo | 8 |
| 手提式吸痰器 | SXT-1A | 斯曼峰 | 8 |
| 显微镜 | CKX53 | Olympus | 3 |
| 显微镜-CCD | 500万像素 | Olympus | 2 |
| 液氮罐 | LOCATOR 6 PLUS | Thermo | 1 |
| 医用低温箱 | DW-YL450 | 美菱 | 4 |
| 医用冷藏箱 | YC-395L | 美菱 | 4 |
| GMP洗衣机 | EG9014HB939GU1 | 海尔 | 1 |
| 制冰机 | IMS-20 | 学科 | 1 |
| 烘箱 | DHG-9070A | 上海龙跃 | 1 |
| 生化培养箱 | SHP-250E | 上海之信 | 2 |
| 普通水浴锅（6个孔） | HH-S6 | 上海之信 | 1 |
| 电光炉/电磁炉 |  | 九阳Joyoung | 1 |
| 纯化水过滤器+泵 | BV-321-A/FH-P3 | 圣斯特sciencetool | 1 |
| 电子天平（百分之一） | 500C，510g/0.01g | 上海之信 | 1 |
| 风量罩 | FLY-1 | 诺达 | 1 |
| 尘埃粒子计数器 | ND-E3016 | 诺达 | 1 |
| 风速仪 | TEST0425 | 诺达 | 1 |
| 压差计 | DP1000 | 诺达 | 1 |
| 照度计 | TES-1332A | 诺达 | 1 |
| 浮游菌采样器 | PBS-E | 诺达 | 1 |
| 电子天平（十万分之一） | Quintix35-1CN 30g/0.01mg | 赛多利斯 | 1 |
| PH计 | PHSJ-3F | 雷磁 | 1 |
| 电导率（配备电极10C、1C、0.1C和0.01钛合金） | DDSJ-308F | 雷磁 | 1 |
| U盘温度记录仪 | RC-5 |  | 1 |
| 超低温度记录仪 | L93-42L |  |  |
| LabServ 标准型垂直流洁净台 | Protect-1FD | Thermo | 1 |
| 手动8通道移液器（0.5-10µL） | 0.5 – 10 µL | 赛多利斯/LH-729120 | 1 |
| 手动8通道移液器（10 -100 µL） | 10 – 100 µL | 赛多利斯/LH-729130 | 1 |
| 手动8通道移液器（30 -300 µL） | 30 – 300 µL | 赛多利斯/LH-729140 | 1 |

6．总平面布置

企业迁建后平面布置情况详见表1-6。

#### 表1-6 总平面布置情况

| 楼层 | 序号 | 方位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8层 | 1 | 西侧北部 | 档案室、医疗暂存、样品库、空调机房 |
|  | 2 | 西侧南部 | 库存仓库、耗材收发室、收样室、样品暂存与处理室、样品库 |
|  | 3 | 中侧北侧 | 排风、切片、采血、病理诊断、染色 |
|  | 4 | 中侧南侧 | 扩增、样品制备、试剂准备、测序、建库一区/二区、样本准备区、试剂准备区、更衣室 |
|  | 5 | 西侧北侧 | 办公区美院设计范围、数据中心和管理办公区域 |
| 9层 | 6 | 西侧北侧 | 生物信息中心、空调机房 |
|  | 7 | 西侧南部 | 测序准备室 |
|  | 8 | 中侧北侧 | 风机房、预留实验室 |
|  | 9 | 中侧南侧 | 缓冲室、扩增室1/2/3/4、文库制备1/2 |
|  | 10 | 东侧北侧 | 纯化水制备、洗消室、更衣室 |
|  | 11 | 东侧南侧 | 样本制备、试剂制备 |

7．公用工程

（1）供水、供电

企业用水由自来水公司提供。企业用电就近由市政电网接入。

- 排水

本项目排水采取雨、污分流。雨水经管道收集后就近排入市政雨水管网。实验室清洁废水和洗衣废水进入杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理站处理达标后纳管，生活污水经预处理后纳管，余杭组团污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。

（3）排风系统

检验室采用负压系统设计，排风处设置高效过滤器，净化过滤室内排除的空气。

（4）消毒系统

检测室采用酒精和蒸馏水檫试，检测试剂均采用一次性的试剂，产生的检测废物进行灭活处置，。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

2016年，杭州瑞普医学检验所有限公司租用杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号5幢22层的闲置房屋从事医学检测服务，检测对象主要为各级医院送检标本，包括血液、组织等，主要用来检测早期肿瘤筛查（不含组织切片检测）。预计每年可完成标本检测共计10000例。企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司进行了环评，杭州市余杭区环境保护局以环评批（2016）489号对本项目进行批复，2017年12月26，杭州瑞普医学检验所有限公司更名为杭州瑞普医学检验所有限公司，2018年，浙江鼎清环境监测技术有限公司对该项目进行了竣工验收，具体详见附件3。现有企业已经停止生产，拟搬迁至杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层进行扩建，因此迁建前污染源强参照《杭州瑞普医学检验所有限公司新建项目环境影响报告》进行核算，具体详见表1-6，迁建前后污染源强详见表1-7。

#### 表1-6  原企业污染源强   单位：t/a

| 序号 | 项目 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量 | 345 | 0 | 345 |
|  |  | CODCr | 0.104 | 0.087（0.092） | 0.017（0.012） |
|  |  | 氨氮 | 0.0104 | 0.0084（0.0094） | 0.002（0.001） |
| 2 | 废气 | 非甲烷总烃（酒精） | 0.425kg/a | 0 | 0.425kg/a |
| 3 | 固废 | 检测垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.9 | 3.9 | 0 |

#### 表1-7  迁建后污染源强   单位：t/a

| 污染物名称 | 迁建前 | 迁建后 | 以新带老削 减量 | 区域平衡替代削减量 | 迁建后总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际排放量 | 审批量 | 产生量 | 排放量 |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 0 | 345 | 632 | 632 | 345 | 0 | 632 | +287 |
|  | CODCr | 0 | 0.012 | 0.211 | 0.031 | 0.012 | 0 | 0.031 | +0.019 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | +0.002 |
| 废气 | VOCs | 0 | 0.0004 | 0.2425 | 0.2425 | 0.0004 | 0 | 0.2421 | +0.2421 |
| 固废 | 生产固废 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

自然环境简况：

1．地理位置

建设项目位于余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层，杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬 30°09′～30°34′、东经 119°40′～120°23′，东西长约63km，南北宽约 30km，总面积约 1220km2。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。

未来科技城是杭州主城区西大门，距主城区中心 15 km。规划范围西至东西大道、北至宣杭铁路、东至绕城高速公路、 南至和睦路，规划总面积为 35 km2。项目所在位置详见附图1。

项目租用浙江贝达医药科技有限公司3号楼层（D座），地块北侧紧邻为C座，南侧紧邻为E座，西侧紧邻为在建写字楼（关瑞大厦），东侧紧邻从北至南分别为A3、A2和A1座，最近敏感点为北侧120m杭州师范大学和东侧135m的万科星空（住宅）。

2．地层、地质、地貌

余杭区地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，大致以东苕溪一带为界，西部为山地丘陵区，东部为堆积平原区。地势走向从西北向东南倾斜，西北多山，海拔500m以上的山峰，大都集中于此。往东，沿北苕溪两岸，分布有较大面积的低丘岗地，海拔大多为20～30m。东部平原地势低平，以中部和东北部的京杭运河沿岸最低，海拔仅2～3m。东南部滩涂平原，地势又转高亢，海拔5～7m，余杭区域具有中山、低山、高丘、河谷平原、水网平原、河滩涂平原等多种地貌特征，其中平原面积占总面积的61.48%。

3．气候

余杭属亚热带南缘季风气候区，气候特征为温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，降雨集中在5月至7月及8月至9月的台风季节。降水多年平均1150～1550mm之间，最高年为1620.0mm(1973年)，最小年为854.4mm(1978年)，年降水日130～145天，汛期总降水量≥900mm(洪涝指标：月降水≥300mm)。余杭以涝为主，十年一遇。根据气象局20年统计资料，主要气象参数见表3-1。

#### 表3-1  主要气象要素一览表

| 多年平均风速 | 1.8m/s |
| --- | --- |
| 多年平均气温 | 16.7℃ |
| 极端最高气温 | 42.7℃(1978年7月) |
| 极端最低气温 | -8.9℃(1969年2月) |
| 多年年平均降水量 | 1372.4mm |
| 多年平均日照时数 | 1755.4h |
| 年平均相对湿度 | 76% |
| 无霜期 | 246天 |
| 全年主导风向 | NNW(11.4%) |
| 全年次主导风向 | E(10.0%) |
| 静风频率 | 17.1% |

4．水文

东苕溪、京杭运河、上塘河、钱塘江是流经余杭县境的四大江河。因地形差异，分成东、西两个不同水系，西部水系为天然河流，以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部水系多居人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。钱塘江从东南边缘流过，它通过陡闸与内河沟通。

运河在余杭境内经肇和、云会、沾驾桥、宏石番、东塘、塘栖、塘南、五杭、博陆等10个乡镇。区境内全长31.27km，流域面积667.03km2。流域内年平均降水量8.545亿m3，年平均径流量3.39亿m3。河面宽60～70m。余杭区塘栖站水位97年年平均3.02m，最高4.84m，最低2.5m，98年年平均3.32m，最高4.11m，最低2.88m，99年最高水位5.45m。

东苕溪流域位于杭嘉湖平原西部。东苕溪干流南苕溪发源于天目山南麓，经临安入余杭，与中苕溪、北苕溪汇合，始称东苕溪。东苕溪流经瓶窑至德清，与东苕溪导流港连接，至湖州与西苕溪汇合，向北流入太湖。干流全长143km，流域面积2267km2，瓶窑以上总集雨面积1420km2。瓶窑镇以下河道展宽，水深加大，水量受支流及太湖水逆流影响。苕溪干流从余杭街道至奉口段有船闸8处，其中上牵埠船闸与西塘河相通，东岸船闸与运河水网相连。东苕溪是杭州市余杭区重要的饮用水水源。

上塘河，自杭州市艮山门，经星桥镇入境，过临平镇，至海宁市盐官镇流入钱塘江。境内长11.38km，河宽约20m，常年水深2m左右。上塘河原为杭州西湖泄水道。上塘河流域属宾海冲积平原，沿岸地势较高，沙壤土易冲刷易淤积。加上河短而集雨面积小，虽自唐末以来筑有坝闸涧闭之，但仍常出现河道干涸。现靠德胜坝翻水站及沟通钱塘江的和睦港，得以保证灌溉用水。因地势较高，自成一系，主要支流有乔司港、和睦港和赭山港。

规划区内水系发达，河流纵横，河流流速平缓。余杭塘河、闲林港、通义港等主要干流分布其中，辅以星罗密布的支流水系，形成独具魅力的江南水乡气息。主干河道：余杭塘河和闲林港是现状河流的主河道。余杭塘河西起余杭镇无常港, 东至大关康家桥入京杭大运河，河面宽度约 50～60m，河底标高为-1m～1.5m。闲林港北起余杭塘河，南至闲林镇，河面宽度约为 40～60m，河底标高为-1m。余杭塘河现状为 7 级航道，和闲林港都具有通航功能，形成极具特色的水上人家、运河人家等运河历史文化景观。闲林港由南向北，汇入余杭塘河，余杭塘河流向为由西向东。

次干河道：除南侧东西向的何过港、方家桥港、顾家桥港、天竺桥港外，规划区内另有何过港、红卫港、汪桥港、姚家港四条非交通性的主体河道，成“井”字框架结构，河面宽度在 20～30m，河底标高为-1m～-0.5m。沿河交叉口民居建筑集，主要为村民生活、生产用水服务。

# 社会环境概况：

- 余杭区总体规划

余杭区区域总体规划功能定位把余杭区打造成为杭州现代服务业副中心、长三角先进制造业基地、创新科教基地、文化休闲旅游中心、区域综合交通物流中心，杭州大都市区北部集“经济强区、生态城区、文化名区”为一体的现代化生活品质都市新区。规划余杭区形成“一副、三组团、三带、四廊”的城乡空间组织框架。

“一副”是临平副城，包括临平街道（余杭经济开发区）、东湖街道、南苑街道、星桥街道、钱江经济开发区、运河镇、乔司街道以及塘栖镇、崇贤镇的京杭大运河以东区域，规划形成杭州大都市区的“反磁力”新城与长三角国际城市地区核心区块中的重要功能区块，强化在杭州网络化大都市中的副中心职能。将临平副城建设成为“山水生态新城，运河文化名城，综合发展副城”“三组团”是余杭组团、良渚组团和瓶窑组团。余杭组团由余杭、闲林、仓前、中泰、五常等组成，建设成东入杭州主城， 西接临安，集高档居住、旅游休闲、科研开发、高等教育为一体的现代化生态型新城区。规划余杭组团的功能定位是“创新极核，湿地水乡，居住新城”。良渚组团由良渚镇和仁和镇组成，形成文化创意与物流组团。良渚组团的功能定位是“文化圣地，物流枢纽，产业新区，近郊住区”。瓶窑组团由瓶窑、径山、黄湖、鸬鸟、百丈五镇组成，以瓶窑为龙头，带动西部其余四镇的发展，形成生态保护与旅游组团，作为杭州西北部生态带的空间构成。瓶窑组团的建设目标是“生态基地，田园小镇，禅茶之乡”。“三带”是在杭州大都市区生态带的基础上，余杭区构成三条生态带。“四廊”即沿杭长、杭宁、杭沪高速公路和留祥快速路形成集交通、区域绿地、设施通道等为一体的综合走廊。基于杭州大都市区反磁力体系构建和余杭区域结构的重组要求，余杭区优化生产要素配置，调整完善城市空间布局，以副城为重点，做大做强临平副城，积极融入杭州主城；以组团为基础，推动组团格局重组，做优做美三大组团；以中心城镇为依托，以西部生态区为保障，形成资源共享、功能互补、协调发展的网络化都市新区。本项目位于余杭区内的“三组团”中的余杭组团内。

（1）余杭组团功能定位

余杭组团由余杭、闲林、仓前、中泰、五常等乡镇和街道组成，规划从“概念浙大、湿地公园、水乡都市、孵化基地”的和谐杭州示范区出发，按照杭州西部高新技术产业集聚区与反磁力体系建立的要求，将余杭组团建设成东入杭州主城，西接临安，集高档居住、旅游休闲、科研开发、高等教育为一体的现代化生态型新城区，形成杭州西部的创新极核和反磁力组团。规划余杭组团的功能定位是“创新极核，湿地水乡，居住新城”。

创新极核：依托高教区和高新技术产业基地，加快高新技术与制造业融合发展，积极培育新兴产业，打造大都市创新极核；湿地水乡：依托西溪湿地等自然景观，把握“旅游西进”的发展契机，加快生态旅游基地建设，并积极保护余杭古镇风貌，打造大都市西部的湿地水乡；居住新城：依托城西片区综合设施的优化提升，拓建区域性交通通道，提供生活质量，发展休闲度假，打造大都市西部的居住新城。

（2）余杭组团空间结构

“一心二轴二廊六片”的空间结构” “一心”即公共中心，也是余杭区的区域副中心，重点发展总部经济。“二轴”是两条公建轴，分别是指由吴山——仓前老镇——文一西路——闲林水乡南北向的科技创新轴；沿文一路延伸段东西向的休闲旅游轴线。“二廊”是两条生态走廊，分别是沿南湖湿地——闲林湿地——西溪湿地的东西向生态走廊；沿科技创新轴线的南北向生态走廊。“六片”分别是闲林片、中泰片、余杭片、仓前片、创新产业基地和高教园区。其中创新产业基地重点发展高新科技产业，高教园重点发展高教产业，其他片区依托高新、高教、生态旅游和总部产业，发展品质一流的城郊型高档生态居住区。

（3）余杭组团发展规模

人口规模：近期常住总人口 29.47 万人，其中城镇人口 20.5 万人，远期常住总人口32.86 万人，其中城镇人口 25 万人。通勤人口和第二居住地人口近期预计达到 20万人，远期预计达到 30 万人。

用地规模：近期城镇建设用地规模控制在 39.6km2；远期城镇建设用地规模控制 51.25km2。

2、未来科技城规划

1、产业定位

（1）核心产业包括研发与开发、电子商务、服务外包、文化创意、孵化器、教育培训；

（2）延伸产业包括总部基地（形成科技型企业总部和高端服务业的聚集基地）)、高端商务服务、金融服务、健康服务、高端制造（以信息、新能源、新材料、医疗设备、数控机床等高技术含量、高附加值、绿色环保型制造业或产品为重点，适度集聚发展高端制造业）；

（3）配套产业包括商业、生态型房产、休闲旅游、生态农业。

2、规划结构

未来科技城重点地区将形成“两心、两轴、三带、四区、四节点”的空间架构：

“两心”：即城市商业商务中心、城市公共服务中心。

“两轴”：即以文一西路为东西向城市发展轴，以良睦路为南北向新城发展轴。

“三带”：即北部城市产业发展带、南部城市生活休闲带、中部城市公共服务带。

“四区”：即以文一西路和良睦路两条城市发展轴为界形成四大功能片区，包括西北部城市综合功能区、西南部城市综合功能区、东北部城市科技研发功能区、东南部城市生活功能区。其中：

西北部城市综合功能区包括城市商业商务中心、仓前街道服务中心、仓前工业园以及仓前街道西部工业区。

西南部城市综合功能区包括城市公共服务中心、城市科技研发功能区和城市生活功能区。

东北部城市科研功能区包括海创园、杭师大、五常产业园和农居安置区。

东南部城市生活功能区包括西溪科技岛、西溪生活岛、电子商务功能区以及品质生活功能区。

“四节点”：在三条城市发展带上布置重要功能节点，包括北部仓前街道服务中心、东部两个科研中心、南部旅游服务中心。

其中：

北部仓前街道服务中心集聚仓前片区教育、文化、体育、商业、旅游服务等核心功能，是余杭塘河北侧主要城市服务功能提供地。东部两个科研中心以海创园为纽带，串接杭师大、五常产业园，在三个功能区交界面设置两个科技研发中心。

南部旅游服务中心是在高教路科技研发轴和城市生活休闲带交汇处，为西溪湿地-南湖之间游览的游客提供商业等公共服务。

符合性分析：本项目位于杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号楼8-9层，属于“四节点”中教育科研次中心，本项目主要从事标本检测，属于M73研究和试验发展，根据杭会出国用（2015）第120-531号可知，项目用地性质为商务金融用地，根据《城乡用地分类与规划建设用地标准》可知，商务金融用地可作为研发和设计用地，则项目建设符合用地要求及产业政策要求。

3、污水处理工程概况

规划区现状排水基本为雨污分流制排水，除在建、待建和个别区域无污水管道外，其余道路均敷设有污水管道。规划区内有 3 座现状污水泵站，分别为葛巷(组团 6#)污水泵站，规模 3.5 万立方米/日；永福(组团 5#)污水泵站，规模 4.5 万立方米/日)；高教路污水泵站，规模 3.0 万立方米/日。规划区污水主要由文一路及东西大道上的现状污水管道收集，经永福、葛巷及金星污水泵站提升，最终排往位于规划区外的余杭污水处理厂进行处理，处理达标后排入余杭塘河。规划区现状主要污水干管有：文一路 d600～d1600 现状污水重力管及现状污水压力管，东西大道 d1000 现状污水管。根据排水管理部门提供的 2017 年统计数据，目前规划区每天纳入余杭污水处理厂的废水总量约 1.42 万 t/d。另外根据规划，待余杭污水处理厂满负荷运行后，规划区部分污水将输送至杭州城西污水处理厂处理。

1、余杭污水处理厂

（1）余杭污水处理厂建设概况

余杭污水处理厂位于余杭街道东西大道西侧，主要收集和处理余杭组团范围及西部四镇的工业、生活污水。服务范围为余杭街道、闲林街道、仓前街道、五常街道、中泰街道、径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇。余杭污水处理厂进水水质指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，目前一二三期工程尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

余杭污水处理厂一期、二期、三期工程全厂处理能力达到 6.0 万 t/d，尾水排入余杭塘河，三期工程已全部通过环保验收。

2017 年，余杭污水处理厂四期工程扩建项目启动（扩建规模 7.5 万 t/d），目前四期工程扩建项目已通过环评审批，计划于 2019 年初建成并投入使用。余杭污水处理厂四期扩建 7.5 万 t/d 新设置排放口，设计出水执行一级 A+的标准，即 COD、BOD5、NH3-N 和 TP 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水标准外，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。扩建工程实施后全厂处理规模为 13.5 万 t/d。

- 余杭污水处理厂运行情况

从污水厂运营部门处了解到，目前余杭污水处理厂一、二、三期工程实际日处理水量达到 5.5 万 t/d，富余处理能力约 0.5 万 t/d，加上四期建成后的处理能力，一共为8万t/d。余杭污水处理厂现状处理工艺详见下图。

根据余杭污水处理厂2018年11月-2019年4月份进、出口水质，均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

4、环境功能区划

根据《杭州市余杭区环境功能区划》，项目所在区域为余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-4），该区域的具体情况详见表2-2，负面清单符合性分析详见表2-3。

#### 表2-2 环境功能区划

| 一、功能属性 | 序号 | 31 | 功能区编号 | 0110-Ⅳ-0-4 | 环境功能综合指数 | 中到高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 余杭组团人居环境保障区 |
|  | 类型 | 人居环境保障区 | 环境功能特征 | 维护人群健康 |
|  | 概况 | 余杭组团是杭州市余杭区西部的一个“宜业、宜居、宜学、宜游”和谐发展组团；杭州市西部的创新极核；杭州市组团一体化建设的示范区。该区域的未来科技城是将来重点建设和发展的区域。区内工业集聚点主要有五常都市园区（1.38 km2）、石鸽工业区块（0.47 km2）、凤凰区块（0.69 km2）。 |
| 二、地理信息 | 面积 | 88.99平方公里 | 涉及镇街 | 仓前街道、五常街道、闲林街道、余杭街道、中泰街道 |
|  | 四至范围 | 位于余杭组团，包括文一西路延伸段以北、宣杭铁路以南的仓前居住片区；绕城高速以西的五常居住片区；和睦水乡湿地以南的闲林居住片区；南湖以东、南苕溪以南的余杭街道居住片区以及杭瑞高速以南的中泰居住片区。 |
| 三、主导功能及目标 | 主导环境功能 | 维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 |
|  | 环境质量目标 | 地表水环境质量达到水环境功能区要求。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 |
|  | 生态保护目标 | 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求 |
| 四、管控措施 | 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 |
| 五、负面清单 | 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 |

#### 表2-3 负面清单符合性分析

| 负面清单 | 本项目 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- |
| 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 | 不涉及，根据《杭州市余杭区环境功能区划》附件1，项目不属于二类和三类工业项目。 | 符合 |
| 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 | 不涉及，项目不属于二类工业项目 | 符合 |
| 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 | 不涉及 | 符合 |

因此，本项目的建设符合“余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-4）”要求。

6、《未来科技城重点地区控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析

1、与规划环评工业用地布局相符性分析

（1）与规划环评用地布局相符性分析

根据《未来科技城重点地区控制性详细规划环境影响报告书》，未来科技城重点地区位于杭州未来科技城中部，其东侧紧邻绕城高速和西溪国家湿地公园，西侧为余杭金星工业园，南侧为闲林镇区，北侧为未来科技城远期产业及高教拓展片区。规划范围由仓前街道南部、五常街道北部和闲林街道北部组成，西至东西大道、北至宜杭铁路、东至绕城高速、南至和睦路和绿汀路，规划总面积为3503.89公顷。

规划区的主导功能如下：

A、科技研发：利用阿里巴巴、海创园、杭师大、恒生科技园等科技资源，构筑以科技研发为核心功能的科技新城。

B、商务服务：发挥阿里巴巴的带动作用，壮大以电子商务为主导的商务功能集聚，树立未来科技城新的城市形象。

C、公共服务：规划区内有未来科技城行政中心、商务中心、文化中心、体育中心等公共服务功能，服务于整个未来科技城及周边地区。

D、高尚居住：高科技人才需要高品质的生活居住环境。

E、旅游休闲：高科技技术与湿地生态环境相结合，将激发旅游休闲活力。

符合性分析：本项目位于杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号楼8-9层，属于科技研发功能区，项目为标本检测，符合功能区产业政策要求。项目建设地规划为商务用地，项目周边均为商务用地，因此本项目用地符合规划用地用地要求。

（2）与规划环评建议产业相符性分析

A、根据《未来科技城重点地区控制性详细规划环境影响报告书》，其建议产业导向为：

B、核心产业包括研发与开发、电子商务、服务外包、文化创意、孵化器、教育培训；

C、延伸产业包括总部基地（形成科技型企业总部和高端服务业的聚集基地）、高端商务服务、金融服务、健康服务、高端制造（以信息、新能源、新材料、医疗设备、数控机床等高技术含量、高附加值、绿色环保型制造业或产品为重点，适度集聚发展高端制造业）；

D、配套产业包括商业、生态型房产、休闲旅游、生态农业。

项目新建实验室进行研发，属于未来科技城核心产业中的研发与开发，且余杭区经经济和信息化局对本项目进行备案，因此符合该地区产业要求。

根据规划环评，生态空间清单和其负面清单详见下表。

#### 表2-4  未来科技城环境准入负面清单汇总

| 管控要求 | 居住用地、商住混合用地为主，少量工业用地等 |
| --- | --- |
| 管控措施： 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 |  |
| 负面清单： 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外， 禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 |  |

根据项目生态空间清单内的控制要求，项目符合管控措施要求，不属于负面清单中的内容，因此项目建设符合生态空间清单要求。

#### 表2-5  未来科技城环境准入负面清单汇总

| 产业类型 | 分类 | 国民经济行业分类（2017） | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大类 | 中类代码及类别名称 |  |  |  |
|  |  | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |
| 主导产业 | 研发与开发、孵化器 | 禁止准入产业 | 三十七 | 研究和试验发展 | 107 | 专业实验室 | 1、企业各类有机化学品（合计）使用量超过5t/a的企业； 2、涉及醇提工艺、有机溶剂提取工艺的研发； 3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌、热处理、喷漆等工艺的； 4、“三废”处理设施不符合环保要求的工艺。 | 1、P3、P4生物安全实验室；2、转基因实验室 |
|  |  |  |  |  | 108 | 研发基地 |  | 含化工类专业中试内容 |
|  |  | 限制类产业 | 三十七 | 研究和试验发展 | 107 | 专业实验室 | 1、医药中间体研发及化学合成药研发(除创新药外)； 2、各类各类有机化学品（合计）使用量超过1t/a的企业； 3、涉及水提工艺的中药研发； 4、涉及化学提取工艺的化妆品、保健品研发； 5、涉及酸洗、脱脂、抛丸、喷塑、刷漆等表面处理工艺的。 | / |
|  |  |  |  |  | 108 | 研发基地 |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 集中的孵化器或检测中心 | / | / |

本项目为标本检测，属于卫生和社会工作中的体外诊断检测服务，不属于“三十七：研究和试验发展”中属于专业实验室、研发基地和集中地孵化器或检测中心，不属于限制类产业，不属于未来科技城环境准入负面清单中的建设内容，因此符合规划环评产业政策要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：

3.1环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量数据

为了解评价基准年（2018 年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了 2018 年余杭镇一中自动监测站（省控考核点）的常规监测数据。具体监测结果见下表。具体环境空气现状监测统计结果见表3-1。

#### 表3-1  2018年余杭镇一中空气质量现状评价表（省控考核点）

| 点位 | 坐标 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/µg/m3 | 标准值/µg/m3 | 占标率 | 超标倍数 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余杭镇一中自动监测点（省控考核点） | 783145 | 3355458 | SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 12 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 第98百分位数日平均浓度 | 13 | 150 | 9 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均浓度 | 35 | 40 | 88 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 第98百分位数日平均浓度 | 74 | 80 | 93 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均浓度 | 67 | 70 | 95 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 第95百分位数日平均浓度 | 141 | 150 | 94 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均浓度 | 41 | 35 | 117 | 0.17 | - | 超标 |
|  |  |  |  | 第95百分位数日平均浓度 | 150 | 75 | 117 | 0.17 | - | 超标 |
|  |  |  | CO | 年平均浓度 | 719 | - | - | - | - | -- |
|  |  |  |  | 第95百分位数日平均浓度 | 1118 | 4000 | 28 | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 年平均浓度 | 104 | - | - | - | - | -- |
|  |  |  |  | 第90百分位数日平均浓度 | 182 | 160 | 114 | 0.14 | - | 超标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由上述统计结果可知，项目所在区域环境空气中有部分污染物超标，可知本项目所在评价区域为不达标区。

根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区的实施意见》、《2018年余杭区大气污染防治实施计划》等有关文件，余杭区正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。

综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。

3.2地表水环境质量现状

为了解项目所在地周边地表水水质现状，本环评单位收集了余杭区环境监测站于 2017 年11月11日在红卫港(创景路和向往街交叉口断面，红卫港位于项目南侧293m)处断面的水质现场监测资料对项目所在地地表水环境质量现状进行评价，监测结果见表 3-2。

#### 表3-2  地表水环境质量标准

| 采样点位 | 采样时间 | pH | DO | NH3-N | CODMn | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红卫港（创景路和向往街交叉口断面）处 | 2017.11.11 | 7.83 | 3.96 | 0.86 | 3.5 | 0.09 |
|  | 标准值 | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤6 | ≤0.2 |
|  | 类别 | Ⅰ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |

根据以上分析可知，红卫港除DO超Ⅲ类达Ⅳ类外，其余指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，因此红卫港总体水质为Ⅳ类。影响红卫港水体水质超标的原因其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，另外当地基础设施不完善，生活污水直接排放有很大关系。

3.3声环境质量现状

为了解建设项目拟建地块周围声环境质量现状，我院于2019年12月10日下午及夜间对拟建地块四周进行环境噪声现状监测，现状监测结果见表3-3，监测点位详见附图3。

#### 表3-3  噪声现状监测结果

| 监测点位 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值（dB） | 昼间 | 47.5 | 45.6 | 48.5 | 51.8 |
|  | 夜间 | 47.4 | 47.2 | 45.9 | 46.8 |
| 标准值（dB） | 昼间 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测可知，项目所在地声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

3.4土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业，属于污染影响型企业，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中可知，本项目属于该项中的其他，因此项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目无需进行土壤环境影响评价，另本项目不属于土壤环境敏感目标，不对土壤环境进行现状监测。

3.5地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为社会事业与服务业中163专业实验室的其他类项目，属于Ⅳ类，环境敏感程度属于不敏感，因此无需进行地下水环境评价，不对地下水进行现状监测。

3.6主要环境保护目标

1、环境空气主要保护目标

本项目大气评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不需设置大气环境影响评价范围。

项目所在区域环境空气保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。

2、水环境主要保护目标

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目周边不存在水环境保护目标。

3、地下水

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不需要进行地下水评价。

4、声环境保护目标

项目周边200m评价范围内声环境敏感目标。

5、土壤

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018），因此项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目无需进行土壤环境影响评价，本项目可不开展土壤环境影响评价。

根据现场调查，本项目主要环境保护目标见表3-4。

#### 表3-4  周边敏感点分布情况

| 类别 | 保护目标 | 坐标 | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 杭州师范大学 | 883 | 415 | 学校 | 约30000人 | 二类 | 北侧 | 120 |
|  | 万科星空公寓 | 2568 | 401 | 居住 | 约3000人 | 二类 | 东侧 | 135 |
|  | 海兴雅苑 | 3638 | 602 | 居住 | 约3000人 | 二类 | 东侧 | 365 |
|  | 福鼎家园 | 3625 | -334 | 居住 | 约4000人 | 二类 | 东南侧 | 477 |
|  | 绿城未来PARK | -772 | -776 | 居住 | 约5000人 | 二类 | 西南 | 656 |
|  | 富力西溪悦居 | 2796 | -548 | 居住 | 约2000人 | 二类 | 东南 | 452 |
|  | 杭州明路幼儿园 | -281 | -803 | 学校 | 约1000人 | 二类 | 西南 | 686 |
| 声环境 | 杭州师范大学 | 883 | 415 | 学校 | 约30000人 | 2类 | 北侧 | 120 |
|  | 万科星空公寓 | 2568 | 401 | 居住 | 约3000人 | 2类 | 东侧 | 135 |
| 水环境 | 余杭塘河 | - | - | 水体 | 水环境 | Ⅲ类 | 北侧 | 200 |
|  | 红卫港 | - | - | 水体 | 水环境 | Ⅲ类 | 南侧 | 293 |

# 环境质量标准：

- 地表水环境

根据功能区划分，项目附近地表水体为余杭塘河，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类标准，水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，具体标准详见表4-1。

#### 表4-1  GB3838-2002《地表水环境质量标准》

| 序号 | 项目 | Ⅳ |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6~9 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 4 | 化学需氧量(CODCr)≤ | 20 |
| 5 | 生化需氧量(BOD5)≤ | 4 |
| 6 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 7 | 总磷(以P计)≤ | 0.2 |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 |

2．环境空气

项目所在地空气环境属于二类功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，乙醇执行前苏联标准，具体标准值见表4-2。

#### 表4-2  GB3095-2012《环境空气质量标准》

| 类别 | 污染物名称 | 标准限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 (或一次值) | 日平均 | 年平均 |  |
| 常规 项目 | SO2 | 500µg/m3 | 150µg/m3 | 60µg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | NO2 | 200µg/m3 | 80µg/m3 | 40µg/m3 |  |
|  | PM10 | / | 150µg/m3 | 70µg/m3 |  |
|  | PM2.5 | / | 75µg/m3 | 35µg/m3 |  |
|  | O3 | 200µg/m3 | 160µg/m3(最大8小时) | / |  |
|  | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | / |  |
| 特征污染因子 | 乙醇 | 5mg/m3 | 5mg/m3 | / | 前苏联居住区大气污染物最高允许浓度标准 |
|  | 异丙醇 | 0.6mg/m3 | 0.6mg/m3 | / |  |

3．声环境

企业所在厂房声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，具体标准值见表4-3。

#### 表4-3  GB3096-2008《声环境质量标准》

| 类别 | 等效声级Leq（dB） |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2类 | 60 | 50 |

污染物排放标准：

1．废水

项目检测过程中产生的废水主要清洁废水、洗衣废水和生活污水，清洁废水和洗衣废水委托杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理站处理后纳管排放，污水处理站的出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，详见表4-4。生活污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准，详见表4-5；尾水的最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，详见表4-6。

#### 表4-4  污水处理站出水标准   单位：除pH值外，均为mg/L

| PH | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 | 动植物油 | LAS | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤250 | ≤100 | ≤35* | ≤60 | ≤8* | ≤20 | ≤10 | - |
| 注*：NH3-N和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。 注：采用含氯消毒剂的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 |

#### 表4-5  生活污水接管标准    单位：除pH值外，均为mg/L

| 污染物 | PH | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 级 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤35* | ≤400 | ≤8* | ≤100 | ≤20 |
| 注*：NH3-N和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。 |

#### 表 4-6  项目废水最终排放标准   单位：除pH值外，均为mg/L

| 污染物 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 | 总磷 | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 A标准 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤10 | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 |

- 废气

项目污水处理站采用化学氧化法处理废水，不会产生氨和硫化氢等恶臭气体。异丙醇和乙醇废气参照非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，排放标准值详见表4-7。

表 4-7  大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放 速率 | 无组织排放 监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

3．噪声

企业厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，具体标准值详见表4-8。

#### 表4-8  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

| 类别 | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4．固废

项目固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染物。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及相关修改单公告（2013年第36号）上中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及相关修改单公告（2013年第36号）上中的有关规定。

# 总量控制要求：

结合企业各类污染物排放情况，纳入本企业总量控制的污染物有COD、NH3-N、VOCs等3个指标。

本项目迁建后企业总量控制指标为：COD0.031t/a、氨氮0.003t/a，VOCs0.2245t/a。迁建后新增总量为：CODCr0.019t/a、氨氮0.002t/a，VOCs0.2241t/a。

根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。

杭州瑞普医学检验实验室有限公司不是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，没有SO2、NOx排放，本项目实施后企业COD、NH3-N排放量小于0.5吨/年、0.1吨/年，尚不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。

工艺流程简述：

1．工艺流程

企业接受医院的委托后上门收取标本，从医院取来的标本首先存放至收样间，根据标本的保存要求分别保存在常温库、阴凉库、冷库中，待检测时将标本转移至检测室进行PCR扩增检测，得到的结果经检测室信息管理区收录后发布检测报告。

#### 图5-1  生产工艺流程及产污环节示意图

2．主要污染工序：

根据调查，项目营运过程中主要污染物见表5-1。

#### 表5-1  项目污染工序及污染因子汇总

| 类别 | 污染源/工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 样品开封处理 | 微生物废气 |
|  | 检测 | 异丙醇 |
|  | 实验室消毒 | 酒精 |
| 废水 | 职工生活污水 | pH、CODCr、NH3-N |
|  | 洗衣废水 | pH、CODCr、NH3-N |
|  | 清洁废水 | pH、CODCr、NH3-N |
| 噪声 | PCR扩增仪等设备的运行噪声 | 等效声级dB(A) |
| 固废 | 检测垃圾 | 废试管、枪头、试剂盒、废弃的标本和废弃的一次性手套等 |
|  | 废滤芯 | 过滤膜 |
|  | 废液 | 废检测液 |
|  | 生活垃圾 | 废纸等 |
|  | 废包装袋、瓶和盒等 | 包装盒、瓶和塑料袋等 |

3．污染源强分析

3.1废气

本项目不设食堂和宿舍，无油烟废气，废气主要为样品开封处理过程逸散出来的微生物气溶胶及实验室消毒挥发的酒精以及检测过程中异丙醇废气的挥发。

1、微生物气溶胶

本项目样品开封处理在生物安全柜内进行操作，开封处理过程样品中的少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中的区域内。根据项目设计，对于PCR样本处理可能具备生物感染性的实验过程在符合国际生物安全分级标准的二级生物安全标准的专用生物安全柜内操作。生物安全柜内环境呈负压状态，病原微生物核酸气溶胶不会排放到实验室空气环境中，二级生物安全柜的排风系统中设有HEPA过滤器，HEPA过滤器能过滤空气中细菌和病毒有机体，因此作为传染传播的预防。一般医疗使用HEPA滤清系统也合并高能紫外光单位杀害病毒及细菌。HEPA保证拦截空中疾病传输，对于直径0.3μm的颗粒，HEPA过滤器可以截留99.97%，而对于更大或更小的颗粒则可以截留99.99%。生物安全柜内的病原微生物气溶胶通过HEPA过滤器过滤和紫外灯消毒后尾气通过排气管道输送至项目建筑楼顶高空排放。因此检测室废气经过HEPA过滤器过滤和紫外灯消毒后进行了生物灭活，另外PCR实验室按照十万级洁净室标准装修，每个房间均配备专用净化空调机组，用于空气净化处理，一方面保证实验环境，一方面避免可能的感染性废气未经处理溢出。

2、酒精

项目检测过程中乙醇的用量为385L、乙醇密度为788kg/m3，乙醇含量为75%，乙醇均在实验室内全部挥发，则乙醇的年产生量约为0.2315t/a，挥发的乙醇全部进入空气净化系统，系统的收集效率以100%计，收集系统风量约为10000m3/h，则乙醇的产生及排放情况详见表5-2。

#### 表5-2  乙醇的产生及排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 1.06 | 0.10 | 0.2315 | 1.06 | 0.10 | 0.2315 |

3、异丙醇

项目检测过程中异丙醇的年用量为145L/a，密度为785kg/m3，则异丙醇的年用量为0.011t/a，环评以最不利情况下异丙醇全部挥发计，挥发的异丙醇全部进入空气净化系统，系统的收集效率以100%计，收集系统风量约为10000m3/h，异丙醇的产生及排放情况详见表5-3。

#### 表5-3  异丙醇的产生及排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异丙醇 | 0.060 | 0.006 | 0.011 | 0.060 | 0.006 | 0.011 |

3.2废水

项目产生的废水主要为清洁废水、洗衣废水和生活污水。

1、生活污水

项目劳动定员44人，不设职工食堂及宿舍，项目生活污水包括实验服洗衣废水。日常人均生活用水量以2.2t/d计，年工作天数300天，则用水量为660t/a，排放系数按0.85计，生活污水排放量561t/a。污水水质取经验值即CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L。

#### 表5-3  生活污水的产生及排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 561 | - | 561 |
| CODCr | 300 | 0.168 | 50 | 0.028 |
| NH3-N | 30 | 0.017 | 5 | 0.003 |
| 注：排水量以最终污水处理厂的出水浓度计 |

- 清洁废水

检测过程中采用一次性的检测试剂，不会产生废水。企业每天会对实验室进行清洁，包括设备及桌面，清洁过程中的第一道和第二道清洁废水直接作为废液危废处置，后续6道清洁废水的日产生量约为约为0.15t/d，年产生量约为45t/a，根据设计单位对原实验室清洁废水取样检测结果可知：pH：3-12、CODCr：600mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L。项目产生的清洁废水经污水处理处理最终采用次氯酸钠进行消毒灭活，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。清洁废水的产生及排放情况详见表5-4。

#### 表5-4   清洁废水的产生及排放

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 45 | - | 45 |
| CODCr | 600 | 0.027 | 50 | 0.002 |
| NH3-N | 30 | 0.0014 | 5 | 0.0002 |
| 注：排水量以最终污水处理厂的出水浓度计 |

3、洗衣废水

实验室每7天进行一次实验服的清洗，每次清洗水量约为0.5t/次，年清洗次数52次，则年产生废水量为26t/a，洗衣废水水质类比生活污水：CODCr300mg/L、NH3-N30mg/L，洗衣废水的产生及排放情况详见表5-5。

#### 表5-5 洗衣废水的产生及排放情况 单位：浓度:mg/L；排放量：t/a

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 26 | - | 26 |
| CODCr | 300 | 0.016 | 50 | 0.001 |
| NH3-N | 30 | 0.0008 | 5 | 0.0001 |
| 注：排水量以最终污水处理厂的出水浓度计 |

4、废水源强

生活污水经化粪池预处理，清洁废水和洗衣废水委托杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理预处理后纳管排放，企业废水源强详见表5-6。

#### 表5-6  废水源强

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 632 | - | 632 |
| CODCr | 334 | 0.211 | 50 | 0.031 |
| NH3-N | 30 | 0.019 | 5 | 0.003 |
| 注：排水量以最终污水处理厂的出水浓度计 |

3.3固废

（1）项目产生的副产物

项目产生的副产物为检测垃圾、废滤芯、废检测液、生活垃圾、废包装袋、瓶和盒等。

①检测垃圾：废试管、枪头、试剂盒、废弃的标本和废弃的一次性手套等，产生量约3t/a。检测垃圾经过生物灭活后暂存于危废间。

②废液：检测过程中会产生废液，年产生量约为2.5t/a。实验室清洁过程中的第一道和第二道清洁废水的产生量约为1t/a，产生的废液经过生物灭活后暂存于危废间。

③员工生活垃圾：项目职工44人，按人均日产生生活垃圾量1kg计，则产生生活垃圾约13.2t/a。

④废包装袋等：一次性器具的包装袋（瓶、盒）等，年产生量约为1t/a。

⑤废滤芯：生物安全柜中HEPA过滤器更换，每1年更换一次，每次0.03t。

（2）固体废物判定

根据《固体废物鉴别标准通则》，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表5-6。

#### 表 5-6  副产物属性判定表（固体废物属性）

| 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属 固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测垃圾 | 检测 | 固态 | 废试管、枪头、试剂盒、废弃的标本和废弃的一次性手套等 | 是 | 4.2I |
| 废液 | 检测 | 液态 | 检测废液、实验室清洁产生的一道和二道清洁水 | 是 | 4.2I |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 固体 | 废纸等 | 是 | 4.1a |
| 废包装袋、瓶和盒 | 检测过程 | 固态 | 塑料袋等 | 是 | 4.1h |
| 废滤芯 | 生物安全柜中HEPA过滤器 | 固态 | 过滤膜等 | 是 | 4.1h |

（3）危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-7。

#### 表5-7   危险废物属性判定表

| 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测垃圾 | 检测 | 是 | HW49其他废物 | 900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物 |
| 废液 | 检测、清洁 | 是 |  |  |
| 废滤芯 | 生物安全柜中HEPA过滤器 | 是 | HW49 | 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | -- | -- |
| 废包装袋、瓶和盒 | 检测过程 | 否 | -- | -- |

#### 表5-8  建设项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于危险废物 | 废物 类别 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测垃圾 | 检测过程 | 固态 | 废试管、枪头、试剂盒、废弃的标本和废弃的一次性手套等 | 是 | HW49 | 3t/a |
| 2 | 废液 | 检测过程、清洁 | 液态 | 废检测液；实验室清洁产生的一道和二道清洁水 | 是 | HW49 | 3.5t/a |
| 3 | 废滤芯 | 生物安全柜中HEPA过滤器 | 固态 | 过滤膜 | 是 | HW49 | 0.03t/a |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸等 | 否 | -- | 13.2t/a |
| 5 | 废包装袋、瓶和盒 | 检测过程 | 固态 | 塑料袋等 | 否 | -- | 1t/a |

根据企业规划，拟在8层西侧北部设置一个危险废物贮存间（约20m2）。

危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：

①危险废物储存库的设计原则：要求地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③安全防护：危险废物贮存设施都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

危险废物具体情况详见表5-9。

#### 表 5-9  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测垃圾 | HW49 | 900-047-49 | 3t/a | 检测 | 固态 | 废试管、枪头、试剂盒、废弃的标本和废弃的一次性手套等 | 化学试剂 | 每天 | 毒性 | 存储于危废间，定期委托具有相应危废处理资质单位处置，在危废间采取分类、分区、包装存放。采用灭活处理后暂存于危废间 |
| 2 | 废液 | HW49 | 900-047-49 | 3.5t/a | 检测、清洁 | 液态 | 废检测液 | 化学试剂 | 每天 | 毒性 |  |
| 3 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.03t/a | 生物安全柜中HEPA过滤器 | 固态 | 过滤膜 | 过滤膜 | 3年 | 毒性 |  |

#### 表5-10  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 （设施名称） | 危废名称 | 危险废物类别 | 废物代码 | 位置 | 占地 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 检测垃圾 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 8层西侧北部 | 20m2 | 密封箱装 | 0.04t | 每2天 |
| 2 |  | 废液 |  | 900-047-49 |  |  | 密封桶装 | 0.04t | 每2天 |
| 3 |  | 废滤芯 |  | 900-041-49 |  |  | - | 0.03t | 1天 |

注：①贮存能力指的是该种危废在危废间的贮存能力。

3.5噪声

项目噪声主要来自于PCR扩增仪、台式离心机、空调外机和风机噪声。通过对同类企业设备运转时的噪声监测，项目主要噪声设备及噪声级情况见下表。

#### 表5-11  主要噪声设备及噪声级情况

| 序号 | 噪声源 | 噪声级（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 50-60 | 设备噪声测量点距设备1m处 |
| 2 | 台式离心机 | 50-60 |  |
| 3 | 空调外机 | 60-65 |  |
| 4 | 风机 | 70-75 |  |

4.2.6污染源强汇总

项目污染源强汇总情况详见表5-12，迁建前后污染源强详见表5-13。

#### 表5-12  污染源强汇总  单位：t/a

| 序号 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 0.2315 | 0 | 0.2315 |
| 2 | 异丙醇 | 0.011 | 0 | 0.011 |
| 3 | 废水量 | 632 | 0 | 632 |
| 4 | CODCr | 0.211 | 0.180 | 0.031 |
| 5 | NH3-N | 0.019 | 0.016 | 0.003 |
| 6 | 固废 | 19.7 | 19.7 | 0 |

#### 表5-13  迁建前后污染源强  单位：t/a

| 污染物名称 | 迁建前 | 迁建后 | 以新带老削 减量 | 区域平衡替代削减量 | 迁建后总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际排放量 | 审批量 | 产生量 | 排放量 |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 0 | 345 | 632 | 632 | 345 | 0 | 632 | 287 |
|  | CODCr | 0 | 0.012 | 0.211 | 0.031 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0.019 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 |
| 废气 | VOCs | 0 | 0.0004 | 0.2425 | 0.2425 | 0.0004 | 0 | 0.2421 | 0.2421 |
| 固废 | 生产固废 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 实验室 | 乙醇 | 1.06mg/m3 | 0.2315t/a | 1.06mg/m3 | 0.2315t/a |
|  |  | 异丙醇 | 0.060mg/m3 | 0.011t/a | 0.060mg/m3 | 0.011t/a |
| 废水 | 员工生活、清洁废水、洗衣废水 | 废水量 | —— | 632 t/a | —— | 632t/a |
|  |  | CODCr | 328.99mg/L | 0.211t/a | 50mg/L | 0.031 t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.01t/a | 5mg/L | 0.003t/a |
| 固废 | 检测 | 检测垃圾 | —— | 3t/a | —— | 0 |
|  | 检测、清洁 | 废液 | —— | 3.5t/a | —— | 0 |
|  | 过滤 | 废滤芯 | —— | 0.03t/a | —— | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | —— | 13.2t/a | —— | 0 |
|  | 检测过程 | 废包装袋 | —— | 1t/a | —— | 0 |
| 噪声 | 荧光定量PCR扩增仪：50~60dB；台式离心机50~60dB；空调外机：50~60dB；风机：70~75dB |

# 主要生态影响：

项目租用据现场踏勘，项目租用商务用房进行研发，所在地属人类开发活动区域，附近没有森林资源保护区、旅游生态规划区、农业生态规划区等敏感功能区，建设地块内无珍稀名贵物种，项目经营过程中污染物排放量不大，且三废污染物皆可控制和处理，对周围生态环境不会产生大的影响，对生物栖息等生态环境影响不明显。

# 施工期环境影响分析：

项目租用杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层进行标本检测，无需进行土地平整、厂房建设，施工期仅为设备基础建设、设备安装，且工期较短，施工期对环境的影响较小。

# 运营期环境影响分析：

- 环境空气影响分析

（1）项目废气排放达标分析

根据前述分析，项目废气产生及排放情况汇总如下表。

表 7-1  项目全厂废气排放及达标情况一览表

| 污染 工序 | 污染物 | 收集及处理方式 | 排放情况 | 执行标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 排放值 | 标准值 | 标准名称 |  |
| 清洁实验室、检测 | 乙醇、异丙醇 | 各工序均在通风柜中实施，通风柜自带集气装置，废气进入空气净化系统收集后经HEPA过滤器过滤和紫外灯消毒后 | 排放速率 kg/h | 0.106 | 10 | GB16297-1996 表2二级标准 | 达标 |
|  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 1.12 | 120 |  |  |

根据上表统计分析，废气的排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的限值要求。

（2）废气影响及预测分析

①估算模型选择

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评采用AERMOD模型对项目废气进行环境影响分析。

（1）预测参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。

表7-2  项目点源参数表

| 名称 | 1#排气筒 |
| --- | --- |
| 排气筒高度/m | 15 |
| 排气筒出口内径/m | 0.5 |
| 烟气流量（m3/s） | 8.5 |
| 烟气温度/℃ | 20 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 乙醇 | 0.1 |
|  | 异丙醇 | 0.006 |

（2）评价因子和评价标准筛选

项目评价因子和评价标准筛选详见表7-3。

表 7-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 小时平均 | 5mg/m3 | 前苏联居住区大气污染物最高允许浓度标准 |
| 异丙醇 | 小时平均 | 0.6mg/m3 |  |

（3）估算模型参数

表7-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 32.86万 |
| 最高环境温度/℃ | 42.7 |
| 最低环境温度/℃ | -8.9 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是(否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是(否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）主要污染源估算模型计算结果

项目主要污染源估算模型计算结果详见表7-5。

表 7-5  项目废气污染物最大落地点浓度及占标率情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地 浓度/mg/m3 | 最大占 标率/% | 下风向距离/m | D10% /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织（点源） | 1#排气筒 | 乙醇 | 1.2*10-3 | 0.06 | 230 | - |
|  |  | 异丙醇 | 7.2*10-5 | 0.012 | 230 | - |

根据估算模式计算结果，正常工况下项目排放的废气最大落地浓度占标率为0.06%，最大占标率Pmax小于1%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作分级判据确定本项目的评价工作等级为三级。

根据预测可知，本项目污染物产生量小，不会对周围大气环境造成太大影响。

- 地表水环境影响分析

1、废水源强

项目废水主要为清洁废水、洗衣废水和生活污水，水质分类排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，洗衣废水和清洁废水委托杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值后纳管，项目废水污染源强详见表7-6。

表7-6  废水源强

| 废水来源 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | - | 561 | - | 561 |
|  | CODCr | 300 | 0.168 | 50 | 0.028 |
|  | NH3-N | 30 | 0.017 | 5 | 0.003 |
| 清洁废水 | 废水量 | - | 45 | - | 45 |
|  | CODCr | 600 | 0.027 | 50 | 0.002 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0014 | 5 | 0.0002 |
| 洗衣废水 | 废水量 | - | 26 | - | 26 |
|  | CODCr | 300 | 0.016 | 50 | 0.001 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0008 | 5 | 0.0001 |

2、废水达标可行性分析

项目废水分质排放，生活污水水质CODcr：300mg/L，NH3-N：30mg/L，符合城镇污水处理厂纳管标准。清洁废水和洗衣废水委托杭州瑞普晨创科技有限公司处理后纳管，废水的处理工艺详见以下：

实验废水经管道收集后汇流到集水池，待集水池液位较高时，经泵提升通过细格栅，进入中和池，经自动控制系统自动投加酸碱，进行酸碱中和处理至pH到7左右，再进入氧化反应池（采用化学氧化法），可高效降解有机物，在斜板沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入消毒池进行消毒，采用次氯酸钠进行消毒灭活，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L，后置多级吸附装置，确保设备出水悬浮物指标达标排放。废水的进出水水质情况详见表7-7，则出水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值。

表7-7 进出水水质情况  单位：mg/L,除pH值外

| 项 目 | pH | CODCr | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 3~12 | 600 | 300 | 30 |
| 去除效率 | - | 80% | 90% | 20% |
| 出水 | 6~9 | 120 | 30 | 6 |
| 排放标准 | 6~9 | 250 | 60 | 35 |

3、纳管可行性及影响分析

根据设计可知，生活污水经预处理，清洁废水和洗衣废水经污水处理站处理后水质能符合排放标准，污水处理站的设计水量为400L/d，项目废水的产生量为0.2t/d，而该污水处理站的处理余量为0.22t/d，则项目废水符合污水处理站的规模。

综上所述，项目废水经预处理达标后排入市政污水管网送城市污水处理厂处理，不会对周边水环境造成不良影响，项目废水严禁直接或间接排放周边水体。

4、污染源排放量信息表

废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7-8。

表7-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | DW001 | 是 | 企业总排 |
| 生活污水 | pH、 CODCr、NH3-N | 余杭污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 化粪池 | 过滤+沉淀 |  |  |  |
| 清洁废水、洗衣废水 |  |  |  | TW002 | 污水处理站 | 过滤+反应+沉淀+消毒 |  |  |  |

废水间接排放口基本情况见表7-9。

表7-9  废水间接排放口基本情况

| 排放口 编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| DW001 | 120.01978 | 30.293154 | 0.0632 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 余杭组团污水处理厂 | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |

废水污染物排放信息表见表7-10。

表7-10 废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | CODcr | 50 | 1.0*10-4 | 0.031 |
|  | NH3-N | 5 | 1.0*10-5 | 0.003 |
| 全厂排放口合计 | CODCr | 0.031 |
|  | NH3-N | 0.003 |

5、地表水环境影响评价自查

本项目水环境影响评价自查表详见表7-11。

表7-11  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 影响因子 | 直接排放 □；间接排放(；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ pH、NH3-N、CODMn 、总磷、DO） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 0.031 | 50 |
|  |  | 氨氮 | 0.003 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓措施 □；生态流量保障设置 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 (；自动□；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （总排口 ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （pH、CODCr、NH3-N） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

3．声环境影响评价

项目车间平均噪声值在70~75dB(A)，噪声源强较小，检测时关闭门窗，经过墙体、门窗隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境影响较小。

4．固体废弃物影响分析

根据工程分析，项目全厂固废产生及处置情况详见下表。

表 7-12  项目固废产生及处置情况一览表 单位：t/a

| 固废性质 | 固废名称 | 产生工序 | 产生量 | 去向 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废包装材料 | 检测过程 | 1 | 外售给物资部门 | 是 |
| 危险废物 | 检测垃圾 | 检测过程 | 3 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 废滤芯 | 过滤 | 0.03 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 废液 | 检测、清洁过程 | 3.5 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 13.2 | 委托环卫清运 | 是 |

项目固体废物均得到有效处理，不外排，故对周围环境影响较小。

5.环境风险分析

（1）评价依据

①风险源调查

对照《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等公告2015年第5号）、《建设设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险等级方法》（HJ941-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》（浙环办函(2015)54号）等，项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为乙醇和异丙醇等。

表7-13   本项目涉及危险物质数量及分布情况

| 危险物质名称 | 厂区内数量t | 年使用量（t/a） | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.2315 | 0.2315 | 仓库 |
| 异丙醇 | 0.014 | 0.014 | 仓库 |

（2）环境风险潜势初判

①危险物质数量及临界量比值（Q）

计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量比值Q。根据HJ169-2018附录C（危险物质及工艺系统危险性（P）的分级）提供的公式进行计算（按照GB18218-2018，危险化学品重大危险源辨识进行修正），具体结果见表7-14。

表7-14   建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 修正系数 | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 0.2315 | / | 500 | 0.0004 |
| 2 | 异丙醇 |  | 0.014 | / | 10 | 0.0014 |
| 项目Q值 | 0.0016 |

②风险潜势

由表6-14判断结果可知，项目Q值为0.0016。根据《建设设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-15确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表7-15 环境风险评价工作等级分级表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q，计算得到项目Q＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价等级为简单分析。

②环境敏感目标概况

根据危险物质可能的影响途径，项目周边环境风险敏感调查结果见表7-16。

表7-16 建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边 |
|  | 序号 | 敏感目标 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 杭州师范大学 | 北侧 | 120 | 居住区 | 约30000人 |
|  | 2 | 万科星空公寓 | 东侧 | 135 |  | 约3000人 |
|  | 3 | 海兴雅苑 | 东侧 | 365 |  | 约3000人 |
|  | 4 | 福鼎家园 | 东南侧 | 477 |  | 约4000人 |
|  | 5 | 绿城未来PARK | 西南 | 656 |  | 约5000人 |
|  | 6 | 富力西溪悦居 | 东南 | 452 |  | 约2000人 |
|  | 7 | 杭州明路幼儿园 | 西南 | 686 |  | 约1000人 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体 名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 余杭塘河 | 水环境Ⅲ | 其它 |

③环境风险识别

（4）物质危险性识别

本项目原料危险物质主要是乙醇和异丙醇等，储存于仓库中。

①生产系统危险性识别

本项目涉及到的环境危险源主要为仓库、废水及废气环保设施等。建设项目环境风险识别表见表7-17。

表7-17   建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 仓库 | 乙醇、异丙醇 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、 地表水、 地下水 | 周边大气环境保护目标、周边地表水体和区域地下水等 | / |
| 2 | 废气处理设施 | 废气处理 | 乙醇 | 非正常运行、停用 | 大气 | 周边大气环境保护目标 | / |
| 3 | 废水处理设施 | 废水处理 | pH、CODCr、氨氮等 | 非正常运行、停用 | 地表水 | 周边地表水体 | / |
| 4 | 危废间 | 危废暂存 | 各类危险废物 | 泄漏 | 地下水 | 区域地下水 | / |

（4）环境风险分析

①大气环境影响分析

A、废气事故排放

实验室若未采用空气净化处理措施，废气将在实验室内呈现无组织排放，对内会引起操作员工吸入导致身体健康受损，会对周边大气环境产生一定的影响。

B、火灾、爆炸事故影响分析

项目乙醇遇明火等存在发生火灾、爆炸的可能。火灾事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧，同时发生爆炸事故时，容易衍生出消防废水等泄漏进入土壤或地表水，进而污染周边环境。对此企业应加强生产设备的维护保养与检修，加强生产管理，防止火灾、爆炸等生产事故发生。

②地表水环境影响分析

A、液体物料泄漏事故风险评价

根据项目所使用的原辅物料理化性质分析结果，乙醇和异丙醇等进入水体，会对一定面积水生生物产生严重影响。若泄漏地面未进行防腐防渗处理，会对地下水环境产生影响。因此转移过程中需严格按要求操作，并保持转移路线的通畅，地面进行防腐防渗处理，设置地下水水质监测井，定期对区内水质、水位进行监测，一旦发现异常，立即查明原因，采取措施控制污染物扩散。

对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范。受地理位置影响，项目所在地为沿海地区，易受台风暴雨影响。因此企业领导人及应急指挥部需积极关注气象预报情况，联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移，以免恶劣自然条件下发生危险化学品的泄漏。

B、污染物事故性排放风险评价

项目废水主要为生活污水，可能会由于停电、处理设施故障等原因而造成废水处理效率下降，当废水处理设施出现故障时，超标废水先纳入应急池暂存，待废水处理设施正常后再重新进行处理。

C、火灾、爆炸事故影响分析

火灾爆炸事故容易衍生出消防废水等泄漏进入地表水，进而污染周边环境。

（3）地下水环境影响分析

本项目危险废物等若未按要求收集暂存随意堆放，可能会渗入到周围土壤、地下水中，导致地下水环境受到污染，危废未按要求处置，随意倾倒填埋可能会导致倾倒区及周围水体环境受到污染。

（4）环境风险防范措施及应急要求

①原料贮存、生产使过程等环境风险防范

原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照"生产服从安全"原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。

②末端处理过程环境风险防范

确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气、废水等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。

③火灾爆炸事故环境风险防范

加强危险化学品储存、使用管理，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。

④洪水、台风等风险防范

由于项目所在地易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，可能导致原料、产物等积水浸泡等，造成污染事故。因此在台风、洪水来临之前，密切注意气象预报，搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将原料仓库、固废贮存场所用栅板填高以防水淹，从而消除对环境的二次污染。

⑤突发环境污染事故应急监测

企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。

（5）分析结论

根据环境风险事故分析，项目存在的潜在事故风险主要泄露、火灾和爆炸。只要企业加强风险管理，认真落实各项风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率；并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目环境事故风险水平不大，是可以接受的。

项目环境风险简单分析内容汇总见表7-18，环境风险评价自查表见表7-19。

表7-18  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目 名称 | 杭州瑞普医学检验实验室迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （浙江）省 | （杭州）市 | 余杭区 | 杭州市余杭区未来科技城联创街188号 |
| 地理坐标 | 经度 | 120.01978 | 纬度 | 30.293154 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：乙醇和异丙醇等。 分布：乙醇和异丙醇主要储存于仓库和实验室等。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下等） | 火灾、爆炸主要是乙醇和异丙醇溶剂遇明火等存在发生火灾、爆炸的可能。火灾事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。另外，发生爆炸事故时，容易衍生出消防废水等泄漏进入土壤或地表水，进而污染周边环境。 泄漏事故主要影响为废气对厂区及周边附近区域人员的吸入伤害。此外若乙醇、异丙醇等危险化学品泄漏液进入水体，会对一定面积水生生物产生严重影响。若泄漏地面未进行防腐防渗处理，会对土壤及地下水环境产生影响。 |
| 风险防范措施要求 | 企业高度重视厂内的安全管理，制定一系列安全管理制度；依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型组建应急处置队伍；依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型配备了一定的应急设施和物资，并放在明显位置，各重要岗位（危险化学品存储区、使用危险化学品的生产车间）应急措施规程上墙。 需严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。 液体物料周围设置围堰。各种危险化学品需储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。并且与各自相应的禁忌物分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。各管路、接头、阀门等定期检修检查。 |
| 填表说明(列出项目相关信息及填表说明)： 项目涉及的风险物质Q 值小于1，环境风险潜势为I，根据导则要求仅作简单分析。 |

表7-19 建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 乙醇 | 异丙醇 |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.2315 | 0.014 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m范围内人口数 人 | 5 km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2□ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1 ( | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 ( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 ( | 易燃易爆 ( |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水 ( | 地下水 □ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 1. 企业高度重视厂内的安全管理，制定一系列安全管理制度； 2. 企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型组建应急处置队伍； 3. 企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型配备了一定的应急设施和物资，并放在明显位置，各重要岗位（危险化学品存储区、使用危险化学品的生产车间）应急措施规程上墙； 4.编制应急预案，并落实应急预案中各项应急措施和设施的建设，完善各类环保管理制度，加强日常环境管理和应急预案的演练和培训，建设事故状态下人员疏散通道及安置场所等； 5.设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防废水和污染雨水的要求，并建立防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统； 6.在危化品仓库地面敷设防渗漏材料，避免危险品渗入地下，对原料桶定期检查，并要求仓库管理人员定期巡查，事故发生应立即派人处置，防止事故扩大； 7.废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止； 8.建立废水、废气重点监测记录及汇报制度，确定企业废水排放口、废气排放口监测频次、监测指标，做好记录，按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测，分析汇总数据 |
| 评价结论与建议 | 综上分析，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ，可展开简单分析，项目对环境风险的影响不大，建设项目环境风险是可防控的 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 | 本项目拟采取污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洁废水、洗衣废水 | 委托杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理站处理达标后纳管，最终废水采用消毒灭活处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 生活污水 | 经化粪池预处理后直接纳管 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 废气 | 实验室清洁和检测废气 | 各工序均在通风柜中实施，通风柜自带集气装置，废气进入空气净化系统收集后经HEPA过滤器过滤和紫外灯消毒后 | 达到大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准 |
| 噪声 | 噪声防治 | 实验室设置独立单间 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固废 | 检测垃圾 | 委托有资质的单位处置（预先进行灭活处理后进入危废间） | 各类固废合理处置 |
|  | 废液 |  |  |
|  | 废滤芯 |  |  |
|  | 废包装材料 | 物资公司回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运处理。 |  |

9.1环境可行性结论

9.1.1项目基本情况

2016年，杭州瑞普医学检验所有限公司租用杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号5幢22层的闲置房屋从事医学检测服务，检测对象主要为各级医院送检标本，包括血液、组织等，主要用来检测早期肿瘤筛查（不含组织切片检测）。预计每年可完成标本检测共计10000例。企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司进行了环评，杭州市余杭区环境保护局以环评批（2016）489号对本项目进行批复，2018年，浙江鼎清环境监测技术有限公司对该项目进行了竣工验收，具体详见附件3。2017年12月26，杭州瑞普医学检验所有限公司更名为杭州瑞普医学检验所有限公司，为了更好的迎接市场需求，企业拟将企业搬迁至杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号8-9层进行医学检测服务，预计每年可完成标本检测共计15000例。检测对象主要为各级医院送检标本，包括血液、组织等，主要用来检测早期肿瘤筛查（不含组织切片检测）。余杭区经济和信息化局以2019-330110-75-03-005094-000进行了备案。

9.1.2环境质量现状

环境空气：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由上述统计结果可知，项目所在区域环境空气中有部分污染物超标，可知本项目所在评价区域为不达标区。

根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区的实施意见》、《2018年余杭区大气污染防治实施计划》等有关文件，余杭区正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。

综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。

地表水环境：红卫港除DO超Ⅲ类达Ⅳ类外，其余指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，因此红卫港总体水质为Ⅳ类。影响红卫港水体水质超标的原因其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，另外当地基础设施不完善，生活污水直接排放有很大关系。

声环境：项目所在地声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

9.1.3迁建前后污染物排放情况

项目迁建前后污染物排放情况详见表9-1。

#### 表9-1  迁建后污染源强   单位：t/a

| 污染物名称 | 迁建前 | 迁建后 | 以新带老削 减量 | 区域平衡替代削减量 | 迁建后总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际排放量 | 审批量 | 产生量 | 排放量 |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 0 | 345 | 632 | 632 | 345 | 0 | 632 | +287 |
|  | CODCr | 0 | 0.012 | 0.211 | 0.031 | 0.012 | 0 | 0.031 | +0.019 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | +0.002 |
| 废气 | VOCs | 0 | 0.0004 | 0.2425 | 0.2425 | 0.0004 | 0 | 0.2421 | +0.2421 |
| 固废 | 生产固废 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.1.4主要环境影响

空气环境影响：正常工况下项目排放的废气最大落地浓度占标率为0.016%，最大占标率Pmax小于1%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作分级判据确定本项目的评价工作等级为三级。根据预测可知，本项目污染物产生量小，不会对周围大气环境造成太大影响。

地表水环境影响：根据设计可知，生活污水经化粪池预处理，清洁废水和洗衣废水经污水处理站处理后废水水质能达排放标准；清洁废水和洗衣废水经自设污水处理站处理后水质能符合纳管标准，项目废水的设计水量为400L/d，本项目废水的产生量为0.2t/d，而该污水处理站的处理余量为0.22t/d，则项目废水符合污水处理站的规模。

综上所述，项目废水经预处理达标后排入市政污水管网送城市污水处理厂处理，不会对周边水环境造成不良影响，项目废水严禁直接或间接排放周边水体。

声环境影响：项目车间平均噪声值在70~75dB（A），噪声源强较小，研发时关闭门窗，经过墙体、门窗隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境影响较小。

固体废物影响：项目固体废物均得到有效处理，不外排，故对周围环境影响较小。

9.1.5环境保护措施

项目环境保护措施详见表9-2。

表9-2  环境保护措施

| 内容 类型 | 排放源 | 本项目拟采取污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洁废水、洗衣废水 | 委托杭州瑞普晨创科技有限公司污水处理站处理达标后纳管，最终废水采用消毒灭活处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 生活污水 | 经化粪池预处理后直接纳管 |  |
| 废气 | 实验室清洁和检测废气 | 各工序均在通风柜中实施，通风柜自带集气装置，废气进入空气净化系统收集后经HEPA过滤器过滤和紫外灯消毒后 | 达到大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准 |
| 噪声 | 噪声防治 | 实验室设置独立单间 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固废 | 检测垃圾 | 委托有资质的单位处置（预先进行灭活处理后进入危废间） | 各类固废合理处置 |
|  | 废滤芯 |  |  |
|  | 废液 |  |  |
|  | 废包装材料 | 物资公司回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运处理。 |  |

9.1.6环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合环境功能区划的要求

项目符合管控措施要求，不属于负面清单的建设内容，因此项目建设符合余杭组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-4）。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

由污染防治对策及达标分析可知，经落实各项污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

结合企业各类污染物排放情况，纳入本企业总量控制的污染物有CODCr、NH3-N、VOCs等3个指标。

本项目投产后企业总量控制指标为：CODCr0.031t/a、氨氮0.003t/a，VOCs0.2245t/a。迁建后新增总量为：CODCr0.019t/a、氨氮0.002t/a，VOCs0.2241t/a。

根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。

杭州瑞普医学检验实验室有限公司不是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，没有SO2、NOx排放，本项目实施后企业COD、NH3-N排放量小于0.5吨/年、0.1吨/年，尚不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用

4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

影响预测分析结果表明，在采取了本环评提出的相关污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放。预计届时附近环境空气、水环境和声环境质量均能维持现状，达到相应环境功能区类别要求。

5、“三线一单”要求符合性分析

生态保护红线：项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态红线内，不涉及杭州市余杭区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

环境质量底线：项目所在区域空气环境、声环境和水环境均能满足相应功能区要求；项目废气经处理后能达标排放，废水水质简单符合纳管标准送余杭污水处理厂，废水产生量较小，经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排放，不会加重最终纳污水体的水环境；项目废气和噪声经采取措施后能达标排放，根据预测，项目区块空气环境和声环境质量均能维持现状，因此项目不会触及环境质量底线要求。

资源利用上线：本项目用水由市政给水管网供给，用电由当地供电所供给；排水依托已建市政排水管网，雨水经雨水管排入周边道路市政雨水管网，废水排入市政污水管网送余杭污水集中处理。项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目需求，项目建设符合不超出资源利用上线要求。

环境准入负面清单：根据项目生态空间清单内的控制要求，项目符合管控措施要求，不属于负面清单中的内容。

因此，项目建设符合“三线一单”要求。

9.1.2环评审批要求符合性分析

1、公众参与要求符合性

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），项目属于编制报告表的项目，因此不需要进行公众参与，因此符合公众参与要求。

2、《未来科技城重点地区控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析

本项目位于杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号楼8-9层，项目建设地规划为商务用地，项目周边均为商务用地，因此本项目用地符合规划环评用地要求。

本项目扩建实验室，主要从事标本检测，属于未来科技城核心产业中的研发与开发，且余杭区经信局对本项目进行了备案，因此，本项目符合规划要求。

根据项目生态空间清单内的控制要求，项目符合管控措施要求，不属于负面清单中的内容，因此项目建设符合生态空间清单要求。

本项目为标本检测，属于卫生和社会工作中的体外诊断检测服务，不属于“三十七：研究和试验发展”中属于专业实验室、研发基地和集中地孵化器或检测中心，不属于限制类产业。

9.1.3其他审批要求符合性分析

- 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划要求

本项目位于杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号楼8-9层，项目建设地规划为商务用地，项目周边均为商务用地，因此本项目用地符合规划环评用地要求。

2、符合国家和省产业政策的要求

本项目为标本检测，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，该项目不属于以上目录和文件中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。此外，该项目在余杭区经济和信息化局进行了备案（详见附件1），原则上同意该项目的建设。

因此，本项目的建设符合国家和省产业政策的要求。

9..1.9综合结论

综上所述，经分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则杭州瑞普医学检验实验室迁扩建项目在杭州市余杭区未来科技城联创街188号3号楼8-9层建设从环保角度论证是可行的。